Atbildes par atklāta konkursa prasībām

(Atklāts konkurss „Vijciema kultūras nama un pagasta mājas  rekonstrukcija” , iepirkuma Nr. VND/2012/7K  )

1.kārta

Jautājums;

1.Lokālajā tāmē vispārbūvnieciskie darbi,  Cokola daļas renovācija, punkts 4, kur minēts materiāls putupolistirols ECOPRIM LD 955 50mm, taču rasējumos AR-12 un apraksta daļā ir uzrādīts izolācijas biezums 100 mm, kurš būs pareizais izmērs?

Atbilde:

Saskaņā ar darba apjomiem -50mm.

Jautājums;

2. Lokālajā tamē Logi, durvis 4.punkts Metāla ārdurvju izbūve..., metāla durvis 3.gab. un ugunsdrošās metāla ārdurvis UI30 (1.gab), precizējiet durvju izmērus, durvju un logu specifikācijā nav norādītas šīs durvis.

Atbilde:

Ras.lapa ar-9.

Jautājums;

3. Lokālajā tamē Logi, durvis 5.punkts Iekšējo durvju izbūve..., PVC vējtvera durvis 3.gab. un PVC iekšdurvis (1.gab), precizējiet durvju izmērus,krāsu, durvju un logu specifikācijā nav norādītas šīs durvis.

Atbilde:

Ras.lapa ar-9.

Jautājums;

4. Lokālajā tamē Logi, durvis 6.punkts Jaunu PVC durvju izgatavošana..., PVC durvis 2.gab., precizējiet durvju izmērus,krāsu, durvju un logu specifikācijā nav norādītas šīs durvis.

Atbilde:

Pieskaņot esošajām,izmerus precizēt.

2.kārta

Jautājums;

- Lokālajā tamē Logi, durvis 3.punkts Metāla ārdurvju izbūve..., metāla ārdurvis/ugunsdrošas/ 2.gab., precizējiet durvju izmērus, durvju un logu specifikācijā nav norādītas šīs durvis.

Atbilde:

Zāles ārdurvis/1.6x2.1/ ,durvis no skatuves/1x2.1/-izmērus precizēt ;

Jautājums;

- Lokālajā tamē Logi, durvis 5.punkts Logu izbūve..., Velux jumta logs /L-1/4gab.,PVC pakešlogi /L-2/, dūmu lūka /L-3/ precizējiet logu izmērus, durvju un logu specifikācijā norādītie logi L-1 un L-3 neatbilst pēc apzīmējumiem tam, kas ir dots tāmē.
 -jumta logi 1.2x1.2m;
-dūmu lūka1.2x1.2m.

- Atbilde:

Logi.6x1.6 .

Atbildes uz pretendenta uzdotajiem jautājumiem sagatavoja  projekta izstrādātājs SIA ‘’Baltex Group’’ projektu vadītāja Elita Dreimane.