Atbilde par atklāta konkursa prasībām

(Atklāts konkurss „Ielu apgaismojuma rekonstrukcija Valkas pilsētā”, Id.Nr. VND 2012/2K/KPFI)

Jautājums:

1. Pēc nolikuma ir atļauts pielietot analogus gaismekļus, pievienojot piedāvājumam dokumentus, kas sniedz pietiekamu informāciju par piedāvāto produktu. Ko saprot zem termina „pietiekama informācija”. Vai ir jāveic apgaismojuma līmeņa pārrēķini? Vai analogiem gaismekļiem ir jāatbilst pilnīgi visām tehniskajām prasībām, kuras minētas pielikumā Nr.7?

Atbilde:

Ar „pietiekamu informāciju” ir jāsaprot tāda informācija, kas apliecina, ka analogiem gaismekļiem ir jāatbilst visām tehniskajām prasībām, kuras minētas atklāta konkursa 7.pielikumā.

Jāveic apgaismojuma līmeņa pārrēķini, lai saprastu, kāds ir piedāvātais gaismeklis. Analogiem gaismekļiem ir jāatbilst pilnīgi visām tehniskām prasībām, kuras minētas 7. pielikumā.