LATVIJAS REPUBLIKA

V A L K A S   N O V A D A   D O M E

Reģ.Nr.90009114839, Norēķinu konts LV16UNLA0050014283134 A/S „SEB BANKA” Smiltenes filiāle kods UNLALV2X

Semināra iela 9, Valka, Valkas novads,  LV-4701; tālr.64722238, fakss-64707493,  E-pasts: novads@valka.lv

Valka

2017. gada 4.aprīlī

PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS

| Būves nosaukums: Objekta nosaukums: Būvniecības veids: | Ērģemes pils Ziemeļu tornis Restaurācija un atjaunošana |
| --- | --- |
| Objekta adrese: | „Ērģemes pils”, Ērģemes pagasts, Valkas novads |
| Pasūtītājs: | Valkas novada dome, Reģ.Nr. 90009114839 |

1.  Ievads

Šis uzdevums sniedz pamatnosacījumus „Ērģemes pils Ziemeļu torņa restaurācija un atjaunošana”

būvprojekta izstrādāšanai

2.  Metodoloģija

2.1.    Pasūtītājs (Valkas novada dome) nodrošinās Izpildītāju ar:

2.1.1. īpašuma tiesību apliecinošiem dokumentiem;

2.1.2. Esošo, izstrādāto tehnisko dokumentāciju :

- „Pārskats par arheoloģiskās uzraudzības darbiem Valkas rajona Ērģemes viduslaiku pilsdrupās” 2008 gads.;

- „Priekšlikums koku izciršanai un teritorijas perspektīvā attīstības shēma” 2008 gads;

- „Ērģemes viduslaiku pilsdrupu konservācijas projekts 1.posms ”2008 gads.

2.2.    Izpildītājs:

2.2.1. veiks būvprojekta izstrādi atbilstoši būvnormatīvu, tehnisko noteikumu un Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas prasībām (‘Ērģemes pils” ir Valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis Nr.2362-);

2.2.2. veiks nepieciešamos izpētes un uzmērīšanas darbus ne mazākā apjomā kā noteikts MK noteikumos un projektēšanas standartos;

2.2.3. pieprasīs un saņems ieinteresēto institūciju Tehniskos noteikumus un tos izmantos

tālākajā darbā;

2.2.4. veiks projekta saskaņošanu visās nepieciešamajās valsts un pašvaldības instancēs (ar trešajām personām);

2.2.5.  projekts noformējams atbilstoši Latvijas būvnormatīva LBN 202-15 “Būvprojekta saturs un noformēšana” prasībām. Rasējumiem izmantot standarta lapas.

3.  Speciālie noteikumi

Projektā paredzēt šādas detaļas un risinājumus:

3.1. Ziemeļu torņa atjaunošanu (t.sk. jumta izbūvi) un orģinālo mūra daļu konservāciju, lai nodrošinātu maksimālu autentiskuma saglabāšanu, minimālu iejaukšanos oriģinālajā substancē, respektējot jau veiktos saglabāšanas un atjaunošanas darbus;

3.2. nodrošināt Vides pieejamību, kas ir salīdzināmi ar līdzīgu, atjaunotu objektu pieejamības līmeņiem, ievērojot fiziskās, finansiālās iespējas, prasību samērojamību un respektējamu kultūras mantojuma autentiskuma saglabāšanas prioritāti;

3.3. atjaunot un saglabāt ēkas vēsturiskās nesošās konstrukcijas, vēsturisko būvapjomu, vēsturisko plānojuma struktūru, vēsturisko eksterjeru, vēsturisko interjeru un vēsturisko apdari saskaņā ar pirmsprojekta izpētes materiāliem, t.sk. arhitektoniski māksliniecisko izpēti (AMI), vēsturisko izpēti (VI), uzmērijuma rasējumiem (UR) un fotofiksācijām (FF);

3.4. interjera sadaļu ar detalizētiem risinājumiem (balstoties uz pasūtītāja norādēm).   Sadaļā jābūt tādiem risinājumiem, kā piem. sienu notinumi, grīdas un griestu plāni ar detalizētiem apdares materiāliem un krāsas toņu risinājumiem, durvju krāsas, projekta ietvaros iebūvējamo skapju, perspektīvo mēbeļu un sadzīves iekārtu izvietojumu un tml;

3.5. ēkas nesošo konstrukciju pastiprināšanu vietās, kur tas ir nepieciešams;

3.6. fasādes apgaismojumu;

3.7. elektroapgādi, telpu un ekspoziciju apgaismojumu;

3.8. apsardzes signalizāciju;

3.9. ugunsgrēka un trauksmes atklāšanas signalizāciju;

3.10. avārijas apgaismojumu;

3.11. projekta izstrādāšanā ņemt vērā privātīpašumu zemes robežas;

3.12. projektā paredzami / jāizstrādā visi risinājumi, kas uzskaitīti 4.punktā (Būvprojekta sastāvs). Katras daļas risinājuma izstrādē individuāli ir jāņem vērā pasūtītāja norādījumi / prasības, kas tiks norādītas projektēšanas laikā darba grupas sanāksmēs. Būvprojekta sastāvs var mainīties atkarībā no projekta risinājumiem;

3.13. visi projekta risinājumi sākuma stadijā saskaņojami ar pasūtītāju;

3.14. izstrādāt projekta būvdarbu izmaksu aprēķinu (kontroltāmi) un būvdarbu                 apjomu tabulas atbilstoši LBN 501-15 (digitāli viens EXCEL fails apjomiem un otrs fails kontroltāmei. Katrā failā jābūt izdalītām lappusēm (sheet) koptāmei, kopsavilkumam, katram darba veidam vai konstruktīvam elementam).

3.15. . veiks  autoruzraudzību (uz atsevišķa līguma pamata, kuru noslēgs Pasūtītājs un darba Izpildītājs) visā būvniecības laikā, saskaņā ar “Vispārīgiem būvnoteikumiem” un citiem būvniecību regulējošajiem normatīvajiem aktiem. Autoruzraudzības izmaksas jāiesniedz finanšu piedāvājumā.

Piezīme.

Projekta izstrādāšanas gaitā izpildītājs ar pasūtītāju regulāri saskaņos projekta risinājumus. Pēc pasūtītāja norādījumiem jāveic nepieciešamās projekta korekcijas / papildinājumi.

4. Pasūtītājam nododamā būvprojekta sastāvs  (6 eksemplārus papīra versijā (1.eksempl. Valkas novada domes Būvvaldei (cauršūti, lapas sanumurētas), 1 eksempl. Autoram, 4 eksempl. Pasūtītājam (no tiem 1 eksempl. Oriģināls)) CD formātā (1 eksempl. rasējumi – dwg faili, rakstiskās daļas un tabulas MS Offise failos; 1 eksempl. Viss pdf failos; Failiem jābūt sakārtotiem datu nesējā tādā secībā, kā tehniskā dokumentācija iesniegta papīra formātā.))

4.1. Vispārīgā daļa:

4.1.1. Arhitektoniski mākslinieciskā izpēte (AMI);

4.1.2.Uzmērijuma rasējumi (UR);

4.1.3. Fotofiksācija (FF).

4.2. Arhitektūras daļa

4.2.1. Teritorijas sadaļa (TS);

4.2.2. Būvprojekta ģenerālplāns (ĢP);

4.2.3. Arhitektūras risinājumi (AR);

4.2.4. Arhitektūras risinājumi detalizētie (ARD);

4.2.5. Interjers (IN).

4.3. Inženierrisinājumu daļa:

4.3.1. Būvkonstrukcijas (BK);

4.3.2. Elektroapgāde (EL);

4.3.3. Elektronisko sakaru sistēmas (sakari, signalizācija(ESS))

4.3.4. Ugunsdzēsības automātikas sistēmas (UAS);

4.3.5. Ēlektroapgāde ārējie tīkli (ELT);

4.5. Ekonomiskā daļa:

4.5.1. Iekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkums (specifikācijas (IS));

4.5.2. Būvdarbu apjomu saraksts (BA);

4.5.3. Izmaksu aprēķins (T);

4.5.4. Darbu organizēšanas projekts (DOP).

5. Laiks un resursi

Darbs pēc šī projektēšanas uzdevuma tiks veikts uz līguma pamata, kuru noslēgs Pasūtītājs un darba Izpildītājs, kas ir atbildīgs par jebkādu apakšlīgumu un par konsultācijām ar jebkuru citu firmu, institūciju vai ekspertiem.

Valkas novada domes priekšsēdētājs						V.A.Krauklis

M.Zālītis

28695270