APSTIPRINĀTS

ar Iepirkuma komisijas sēdes

2016.gada 8.septembra lēmumu

Publisko iepirkumu likuma 8.² panta kārtībā

Tehniskā projekta izstrāde

„Ērģemes pamatskolas ēdnīcas telpu, pirmsskolas grupas telpu un gaiteņa vienkāršotās atjaunošanas projekta izstrādē”

Iepirkuma identifikācijas Nr. VND 2016/32M

NOLIKUMS

1.Pasūtītājs

Valkas novada dome,

Semināra 9, Valka, LV-4701

reģ. Nr. 90009114839

banka: AS „SEB banka”

bankas kods: UNLALV2X

konta Nr. LV62UNLA0050014277068

e-pasts: ilona.freimane@inbox.lv

Kontaktpersona: Ilona Freimane t.64707480

Kontaktpersona tehniskajos jautājumos: būvinženieris Māris Zālītis 28695270

2.Iepirkuma priekšmets un apjoms

„Ērģemes pamatskolas ēdnīcas telpu, pirmsskolas grupas telpu un gaiteņa vienkāršotās atjaunošanas projekta izstrādē”

CPV kods: 71240000-2(projektēšanas darbi).

3.Līguma izpildes laiks un vieta

3.1.Līguma izpildes laiks –2 mēneši no līguma noslēgšanas datuma.

3.2.Līguma izpildes vieta – Ērģemes skola, Ērģeme, Ērģemes pagasts, Valkas novads.

4.Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums un laiks

4.1.Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2016.gada 23.septembrim pulksten 14.00 Valkas novada domē, Beverīnas ielā 3, Valkā, LV-4701.

4.2.Izmantojot pasta pakalpojumus, tiks izskatīti tikai tie pretendentu piedāvājumi, kas saņemti līdz 2016.gada 23. septembrim.

4.3. Piedāvājumi, kas tiks saņemti pēc 4.1. un 4.2.punktos minētā termiņa, netiks vērtēti un tiks nosūtīti atpakaļ iesniedzējam neatvērti.

5.Piedāvājuma derīguma termiņš

Piedāvājumam jābūt spēkā vismaz 90 dienas no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

6.Piedāvājuma varianti un apjoms.

Pretendentam ir tiesības iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu par visu iepirkuma apjomu.

7.Prasības piedāvājumu iesniegšanai un noformēšanai

7.1.Piedāvājumi par visu iepirkuma apjomu iesniedzami latviešu valodā vienā oriģinālā (uz piedāvājuma uzraksts „ORĢINĀLS”) un vienā kopijā (uz piedāvājuma uzraksts „KOPIJA”).

7.2.Piedāvājuma lapām jābūt cauršūtām ar diegu un sanumurētām, ar satura rādītāju. Uz pēdējās lapas aizmugures cauršūšanai izmantojamais diegs nostiprināms ar pārlīmētu lapu, kurā norādīts cauršūto lapu skaits, ko ar savu parakstu un pretendenta zīmoga nospiedumu apliecina pretendenta pārstāvis.

7.3. Piedāvājumam jābūt ievietotam aizlīmētā un aizzīmogotā iepakojumā. Uz iepakojuma ir jānorāda:

7.3.1. Pasūtītāja nosaukums un adrese;

7.3.2. Pretendenta nosaukums un adrese;

7.3.3. atzīme: Piedāvājums publiskajam iepirkumam, Tehniskā projekta izstrāde

„Ērģemes pamatskolas ēdnīcas telpu, pirmsskolas grupas telpu un gaiteņa vienkāršotās atjaunošanas projekta izstrādē”  Nr. VND 2015/32M neatvērt līdz 2016.gada 23.septembrim.  plkst. 14.00.

7.4.Piedāvājumi jānogādā personiski vai pa pastu.

7.5.Pretendenti pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.

8. Iepirkuma izskaidrojumi

8.1.Iespējamais pretendents, kurš pieprasa izskaidrojumu par kādu no nolikumā vai tai pievienotajos dokumentos minētajiem punktiem, rakstiski, izmantojot pastu, e-pastu vai faksu, nosūta konkretizētu lūgumu, adresējot to iepirkuma komisijai.

- 8.2. Pasūtītājs pēc Ieinteresētās personas pieprasījuma sagatavo papildu informāciju vai skaidrojumu par iepirkuma nolikumu, ja pieprasījums saņemts ne vēlāk kā 4 (četras) darba dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Papildus informācija un skaidrojumi tiek nosūtīti jautājumu uzdevušam Pretendentam, vienlaikus ievietojot papildus informāciju lejuplādēšanai pašvaldības mājas lapā www.valka.lv sadaļā “Iepirkumi” pie nolikuma. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kam ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.

9.Pretendentu atlases prasības

9.1. Iepirkumā var piedalīties jebkura tiesībspējīga un rīcībspējīga persona vai personu grupa, kura atbilst nolikumā izvirzītajām prasībām un var nodrošināt iepirkuma izpildi.

9.2. Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības iepirkumā jebkurā no šādiem gadījumiem:

9.2.1. pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;

9.2.2. ievērojot Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes pēdējās datu aktualizācijas datumu, ir konstatēts, ka pretendentam dienā, kad paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā vai arī dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro;

9.2.3. uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi 9.2.1. vai 9.2.2. apakšpunktā minētie nosacījumi.

9.2.Kvalifikācijas prasības

9.2.1.Pretendentam jābūt pieredzei pēdējos trīs gados vismaz 2 (divu) līdzīga rakstura sabiedrisko ēku projektēšanā (līdzīga apjoma sabiedriskās ēkas, sabiedriski nozīmīgas būves, daudzfunkcionālas būves, līdzīgu objektu rekonstrukcija u.c)

9.2.2. Pretendents ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām un ir tiesīgs veikt Pasūtītājam nepieciešamos būvprojekta izstrādāšanas darbus Latvijas

Republikā.

9.3. Tehniskās un profesionālās spējas:

9.3.1. Pretendents ir reģistrēts būvkomersantu reģistrā.

9.3.2. Latvijā akreditētas sertificēšanas institūcijas izsniegtam kvalifikāciju apstiprinošam

sertifikātam vai līdzvērtīgas iestādes ārvalstīs izdotam kvalifikāciju apstiprinošam

dokumentam:

9.3.2.1. arhitektu prakse;

9.3.2.2. ēku konstrukciju projektēšana;

9.3.2.3. siltumapgādes un ventilācijas sistēmu projektēšana;

9.3.2.3. ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu projektēšana;

9.3.2.4. elektroietaišu projektēšana.

9.3.3. Pretendentam vai speciālistiem, kuri veiks projekta izstrādi, ir pozitīva pieredze ne

mazāk kā 2 (divu) tehnisko projektu izstrādē sabiedriskajām ēkām (līdzīga apjoma sabiedriskās ēkas, sabiedriski nozīmīgas būves, daudzfunkcionālas būves, līdzīgu objektu rekonstrukcija u.c.).

10. Iesniedzamie dokumenti

10.1. Pretendenta pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā

10.1.1. Pretendenta pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā apliecina pretendenta apņemšanos veikt “Ērģemes pamatskolas ēdnīcas telpu, pirmsskolas grupas telpu un gaiteņa atjaunošanas projekta izstrādē” Nr. VND 2016/32M/, saskaņā ar Nolikuma prasībām. Pieteikumu paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona vai personas, kas ir pilnvarotas to darīt pretendenta vārdā. Pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā pretendents sagatavo uz savas veidlapas.

10.2. Pretendentu atlases dokumenti

10.2.1. Vispārēja informācija par pretendentu, iesniedzama atbilstoši Nolikumam pievienotajai formai (2.pielikums).

10.2.3.Pretendenta apstiprināts projektēto objektu saraksts, saskaņā ar Nolikuma 9.2.1.punktu, norādot projekta nosaukumu, projektēšanas apjomu, projektētās apbūves veidus, pretendenta dalības pakāpi, izpildes termiņu, vietu un vismaz 2 (divas) pozitīvas atsauksmes.

10.2.4. Saraksts ar darba īstenošanā iesaistītajiem darbiniekiem, pievienojot izglītību un pieredzi apliecinošas dokumentu kopijas un CV (Curriculum Vitae) katram iesaistītajam speciālistam. 10.3. Tehniskais piedāvājums

10.3.1. Tehnisko piedāvājumu sagatavo saskaņā ar projektēšanas uzdevumu un tehnisko specifikāciju (1. pielikums un tehniskās specifikācijas).

10.4. Finanšu piedāvājums

10.4.1. Finanšu piedāvājumā atsevišķi norāda būvprojekta izstrādāšanas cenu un autoruzraudzības cenu un kopējo cenu, par kādu tiks sniegts pakalpojums. Finanšu piedāvājumu sagatavo atbilstoši Nolikumam pievienotajai finanšu piedāvājuma formai (3.pielikums).

10.4.2. Finanšu piedāvājumā kopējo piedāvājuma cenu norāda eiro (EUR) bez pievienotās vērtības nodokļa.

10.4.3. Finanšu piedāvājumam pievieno projektēšanas un autoruzraudzības tāmes, kas sagatavotas ņemot vērā projektēšanas uzdevumu (1.pielikums) un paredzamo autoruzraudzības veikšanas ilgumu.

10.4.4. Pretendents, nosakot līgumcenu, ņem vērā un iekļauj līgumcenā visus iespējamos sadārdzinājumus un citas cenu izmaiņas.

10.4.4. Finanšu piedāvājumā cenu norāda eiro (EUR) bez pievienotās vērtības nodokļa. Atsevišķi norāda līguma summu, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli.

10.5. Darbu izpildes grafiks

Piedāvājumam pievieno darbu izpildes kalendāro grafiku (pa nedēļām), kurā atspoguļo plānoto darbu izpildes termiņus, norādot atsevišķi pa darbu veidiem un paredzot darbu veikšanu no darbu uzsākšanas, uzsākto darbu pārtraukšanu, ja nepieciešams, darbu turpināšanu un pabeigšanu no darbu atsākšanas. Kalendārajā grafikā neietver autoruzraudzību.

10.6. Autoruzraudzība

10.6.1. Būvprojekta autoram vai tā pilnvarotai personai ir jāveic autoruzraudzība visā būvniecības laikā, saskaņā ar 2014.gada 19.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”.

10.6.2. Autoruzraudzības uzdevums ir nodrošināt būvprojekta realizāciju dabā, nepieļaujot būvniecības dalībnieku patvaļīgas atkāpes no akceptētā būvprojekta un normatīvo aktu un attiecīgo standartu pārkāpumus būvdarbu gaitā.

10.6.3. Autoruzraudzības piedāvājuma cenai jābūt spēkā vismaz 36 mēnešus.

11. Piedāvājumu vērtēšana un piedāvājumu izvēles kritēriji

11.1. Vispārīgie noteikumi

11.1.1. Piedāvājumus izskata iepirkuma komisija (turpmāk tekstā – komisija), kas izvērtē pretendentu un to piedāvājumu atbilstību nolikuma prasībām, kā arī izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu. Komisija darbojas un lēmumus pieņem slēgtā sēdē.

11.1.2. Nepieciešamības gadījumā pretendenta iesniegtās informācijas precizēšanai un pilnīgai piedāvājuma izvērtēšanai komisija var pieprasīt pretendentam papildus informāciju.

11.2. Piedāvājuma noformējuma pārbaude

11.2.1. Piedāvājumu noformējuma pārbaudes laikā komisija pārbauda, vai iesniegtie piedāvājumi sagatavoti un noformēti atbilstoši Nolikuma 7.punktā norādītajām prasībām.

11.2.2. Ja piedāvājums nav noformēts atbilstoši nolikuma prasībām, komisija piedāvājumu tālāk neizskata.

11.3. Pretendentu atlase

11.3.1. Pēc piedāvājuma noformējuma pārbaudes komisija veic pretendentu atlasi.

11.3.2. Pretendentu atlases laikā komisija noskaidro pretendentu kompetenci un atbilstību

paredzamā iepirkuma līguma izpildes prasībām, pēc iesniegtajiem pretendentu atlases dokumentiem pārbaudot pretendenta atbilstību katrai nolikumā izvirzītajai prasībai.

11.3.3. Pretendentu atlases laikā komisija pārbauda vai pretendents ir iesniedzis visus nolikumā pieprasītos dokumentus.

11.3.4. Ja kāds no iesniegtajiem dokumentiem neapliecina pretendenta atbilstību izvirzītajiem atlases nosacījumiem vai pretendents ir iesniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav sniedzis informāciju, komisija turpmāk tā piedāvājumu neizskata.

11.3.5.Nolikuma 9.2.punktā minēto informāciju Iepirkumu komisija pārbauda Publisko iepirkumu likuma 8.²panta 7. un 8.daļā noteiktajā kārtībā.

11.4. Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude.

11.4.1. Pēc pretendentu atlases komisija veic tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi.

11.4.2.Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudes laikā komisija izvērtē tehnisko piedāvājumu atbilstību nolikumā norādītajai tehniskai specifikācijai.

11.4.3. Tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaudē var tikt pieaicināts speciālists.

11.4.4. Ja pretendenta tehniskais piedāvājums neatbilst Tehniskajās specifikācijas prasībām, komisija turpmāk šo piedāvājumu neizskata.

11.5. Finanšu piedāvājuma vērtēšana.

11.5.1. Komisija vērtē un salīdzina tikai to pretendentu finanšu piedāvājumus, kuru piedāvājumi nav noraidīti noformējuma pārbaudes, pretendentu atlases vai tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudes laikā.

11.5.2. Komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu, kas atbilst nolikuma prasībām.

11.5.3. Piedāvājumu vērtēšanas laikā komisija pārbauda, vai finanšu piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu, kā arī izvērtē un salīdzina finanšu piedāvājumu cenas.

11.5.4. Ja finanšu piedāvājumā konstatēta aritmētiska kļūda, komisija izlabo to. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu komisija paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas ir labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumu, komisija ņem vērā labojumus.

11.5.5. Gadījumā, ja iepirkuma procedūrai tiks iesniegt tikai viens piedāvājums, kas pilnībā atbildīs nolikuma prasībām, pretendents, kas iesniedzis šo piedāvājumu, var tikt atzīts par iepirkuma procedūras uzvarētāju.

12. Iepirkuma līgums

12.1. Pasūtītājs slēgs ar izraudzīto pretendentu iepirkuma līgumu, pamatojoties uz Iepirkumu komisijas lēmumu.

12.2. Iepirkuma līgums tiek slēgts ņemot vērā piedāvājumā norādītās cenas.

12.3. Pretendentam ir jāparaksta Iepirkuma līgums 10 dienu laikā no Pasūtītāja uzaicinājuma brīža. Ja minētajā termiņā Pretendents nav parakstījis līgumu un/vai iesniedzis Pasūtītājam, uzskatāms, ka Pretendents ir atteicies no līguma parakstīšanas.

13.Iepirkumu komisijas tiesības un pienākumi

13.1. Iepirkuma komisijas tiesības

13.1.1. Pieprasīt, lai pretendents precizētu informāciju par savu piedāvājumu, ja tas nepieciešams piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai.

13.1.2. Pieaicināt ekspertu ar padomdevēja tiesībām.

13.1.3. Lemt par piedāvājuma tālāku izskatīšanu, ja piedāvājums nav noformēts atbilstoši Nolikuma 7.punktā minētajām prasībām.

13.1.4. Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā labot aritmētiskās kļūdas pretendentu finanšu piedāvājumos.

13.1.5. Noraidīt piedāvājumu, ja tiek konstatēts, ka iesniegts nolikuma prasībām neatbilstošs piedāvājums vai ir sniegta nepilnīga vai nepatiesa informācija.

13.1.6. Izvēlēties piedāvājumu, kas atbilst visām nolikuma prasībām un ir ar viszemāko cenu.

13.1.7. Izvēlēties nākamo piedāvājumu, ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju.

13.1.8. Pieņemt lēmumu par iepirkuma līguma.

13.2. Iepirkuma komisijas pienākumi

13.2.1. Nodrošināt iepirkuma procedūras norisi un dokumentēšanu.

13.2.2. Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.

13.2.3. Pēc ieinteresēto personu pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt informāciju par Nolikumu.

13.2.4. Vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Likumu, citiem normatīvajiem aktiem un šo Nolikumu, izvēlēties piedāvājumu.

13.2.5. Trīs darba dienu laikā pēc lēmuma par iepirkuma procedūras rezultātiem pieņemšanas, paziņot to pretendentiem.

14. Pretendenta tiesības un pienākumi:

14.1. Pretendenta tiesības:

14.1.1. Pieprasīt papildu informāciju par nolikumu.

14.1.2. Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu. Piedāvājums atsaucams vai maināms, pamatojoties uz rakstveida iesniegumu, kas saņemts līdz pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām un apstiprināts ar pretendenta zīmogu un pārstāvja parakstu.

14.2. Pretendenta pienākumi:

14.2.1. Sagatavot piedāvājumus atbilstoši Nolikuma prasībām.

14.2.2. Sniegt patiesu informāciju.

14.2.3.Sniegt rakstiskas atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai, pretendenta norādītajos termiņos

14.2.4. Segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu.

Pielikumi:

Nr.1 Projektēšanas uzdevums,

Nr.3 Informācija par pretendentu,

Nr.4 Finanšu piedāvājums.

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs

V.Zariņš

LATVIJAS REPUBLIKA

V A L K A S   N O V A D A   D O M E

Reģ.Nr.90009114839, Norēķinu konts LV16UNLA0050014283134 A/S „SEB BANKA” Smiltenes filiāle kods UNLALV2X, Semināra iela 9, Valka, Valkas novads,  LV-4701; tālr.64722238, fakss-64707493,  E-pasts: novads@valka.lv

Valka

2016. gada 8.septembrī

PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS

| Objekts: | Ērģemes pamatskolas ēdnīcas telpu vienkāršotā atjaunošana |
| --- | --- |
| Objekta adrese: | Ērģemes skola, Ērģeme, Ērģemes pagasts, Valkas novads |
| Pasūtītājs: | Valkas novada dome, Reģ.Nr. 90009114839 |
| Projektēšanas stadija: | Ēkas vai telpu grupas vienkāršota atjaunošana bez lietošanas veida maiņas |

1.  Ievads

Šis uzdevums sniedz pamatnosacījumus Ērģemes pamatskolas ēdnīcas telpu vienkāršotās atjaunošanas projekta izstrādē.

2.  Metodoloģija

2.1.    Pasūtītājs (Valkas novada dome) nodrošinās Izpildītāju ar:

2.1.1. ēkas kadastrālās uzmērīšanas lietu;

2.1.2. īpašuma tiesību apliecinošiem dokumentiem.

2.2.    Izpildītājs:

2.2.1. veiks vienkāršotās atjaunošanas projekta izstrādi atbilstoši būvnormatīvu un tehnisko noteikumu prasībām;

2.2.2. veiks nepieciešamos izpētes un uzmērīšanas darbus ne mazākā apjomā kā noteikts MK noteikumos un projektēšanas standartos.

2.2.3. ievēros Ministru kabineta noteikumus Nr.890, “Higienas prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu” un Ministru kabineta noteikumus Nr.610, “Higienas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas”

2.2.4. izstrādājot projektu ņems vērā Pārtikas un veterinārā dienesta pārbaudes protokolu Nr. 96-16-00295 (pielikums Nr.2.)

3.  Speciālie noteikumi

Projektā paredzēt šādas detaļas un risinājumus:

  - Paredzēt 4 telpu apjomus esošajās ēdnīcas un virtuves telpās (saskaņā ar pielikumu Nr.1.);

3.1.1. ēdināšanas zāli;

3.1.2. virtuves bloku (gaļas - zivju sagatavošanas zona, karsto ēdienu pagatavošanas darba zonu, virtuves trauku mazgāšanas zonu, dārzeņu pirmsapstrādi);

3.1.3. noliktavas telpas (sauso produktu noliktavu, noliktavu virtuvei, dārzeņu noliktavu (ņemt vērā, ka skolai ir pagrabs dārzeņu uzglabāšanai);

3.1.4. ja telpu apjomi atļauj, paredzēt uzkopšanas inventāra telpu un darba kabinetu, pretējā gadījumā projektā atrunāt, ka šīs telpas izvietotas skolas ēkas telpās;

3.2. paredzēt atsevišķas sadzīves un higiēnas telpas saskaņā ar 28.04.2009

LR MK noteikumu Nr. 359 “Darba aizsardzības prasības darbavietās”;

3.3.  telpas plānot, ievērojot bērnu skaitu un saimnieciskās vajadzības;

3.4. paskaidrojošajā daļā atrunāt paredzamos tehniskos un komunikāciju risinājumus;

3.5. virtuves tehnoloģisko iekārtu un aprīkojuma tehniskās specifikācijas un  izvietošanas shēmu;

3.6. skolas ēdināšanas bloku projektēt ņemot vērā tehnoloģiskā procesa nosacījumus un ēdienu sortimentu. Nodrošināt tehnoloģiskās plūsmas ievērošanas iespējas (saimnieciskā ieeja produktu piegādei, telpu un tehnoloģisko iekārtu atbilstošs izvietojums, ēdienu izsniegšana, netīro trauku savākšana utml.). Projektā iestrādāt ēdnīcas tehnoloģisko daļu (tehnoloģiskā procesa apraksts, tehnoloģisko iekārtu izvietošanas shēma, ēdienu sortiments utml.) Paredzēt ērtu pārtikas produktu un atkritumu pārvietošanu;

3.7.  aukstā un karstā ūdens pievadīšanu virtuvei no esošiem ūdensvadiem,

paredzot papildus elektriskā boilera uzstādīšanu, jaunu iekšējo tīklu izbūvi projektējamā

zonā (UK) ;

3.8. kanalizācijas pieslēgšanos esošam tīklam;

3.9. aizsargnojumes izbūvi virs virtuves ieejas durvīm un kāpņu atjaunošanu;

3.10. telpas paredzēt izbūvēt atbilstoši Universālā dizaina prasībām (tai skaitā aprīkojumu un interjera elementus);

3.11. telpu apdarei un aprīkojumam, paredzot viegli tīrāmus, dezinficējamus un veselībai nekaitīgus materiālus;

3.12. grīdas renovāciju, ēdamzālē linolejs, kas nav slidens. Virtuves blokā paredzēt grīdai neslīdošas flīzes ar vismaz 2 krāsu toņiem;

3.13. elektroinstalācijas atjaunošanu vai pilnīgu nomaiņu. Elektrisko jaudu spēka un apgaismojuma tīkliem noteikt pēc tehnoloģisko iekārtu parametriem, iespēju robežās iekļaujoties skolas esošā pieslēguma jaudā. Elektropievadus telpām projektēt pēc pastāvošajām normām. Atkarībā no telpas rakstura un pasūtītāja norādījumiem, aprēķināt nepieciešamo elektroapgādes jaudu. Veikt esošo elektroinstalācijas kabeļu pārbūvi un  nostiprināšanu atbilstoši normatīviem. Visus kabeļus paredzēt izbūvēt slēpti. Kur tas nav iespējams, saskaņojot ar pasūtītāju, kabeļus paredzēt izbūvēt kabeļu penāļos vai aizsargcaurulēs. Telpu apgaismošanai paredzēt energoefektīvu apgaismojumu atbilstoši apgaismojuma normām un pasūtītāja norādījumiem. Tehnoloģisko iekārtu vadības vietas saskaņot ar pasūtītāju. Projektējamajā virtuves sadalnē paredzēt atsevišķu patērētās elektroenerģijas kontroluzskaiti;

3.14. esošās automātiskās ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas saglabāšanu un jaunu izbūvi (ja nepieciešams) saskaņā ar LR pastāvošajām normām. Projektētajai sistēmai jābūt sertificētai Latvijas Republikā. Visās telpās jāparedz dūmu detektori atbilstoši platībai, bet ne mazāk kā viens katrā telpā;

3.15. jāizvērtē esošā apkures sistēma/radiatoru izvietojums. Ja nepieciešams, paredzēt papildus radiatoru izvietošanu un pieslēgšanu esošai sistēmai. Darba apjomu tabulās paredzēt esošo radiatoru un apkures cauruļvadu demontāžu uz telpu atjaunošanas laiku;

3.16. ja nepieciešams, paredzēt izbūvēt durvju aili esošajā sienā (BK);

3.17. piespiedu vēdināšanas risinājumus (AVK sadaļa);

3.18. interjera sadaļu (IT) ar detalizētiem risinājumiem (balstoties uz pasūtītāja norādēm).   Sadaļā jābūt tādiem risinājumiem, kā piem. sienu notinumi ar krāsas kodiem, grīdas un griestu plāni ar detalizētiem apdares materiāliem un krāsas toņu risinājumiem, durvju krāsas, projekta ietvaros iebūvējamo skapju un perspektīvo mēbeļu izvietojumu un tml.;

3.19. visi projekta risinājumi sākuma stadijā saskaņot ar pasūtītāju;

3.20. izstrādāt projekta būvdarbu izmaksu aprēķinu (kontroltāmi) atbilstoši LBN 501-15;

3.21. izstrādāt būvdarbu apjomu tabulas atbilstoši LBN 501-15.

Piezīme.

Projekta izstrādāšanas gaitā izpildītājs ar pasūtītāju regulāri saskaņos projekta risinājumus. Pēc pasūtītāja norādījumiem jāveic nepieciešamās projekta korekcijas/papildinājumi.

4. Pasūtītājam nododamā projekta sastāvs

4.1. Pasūtītājam  nododamā tehniskā projekta sastāvs:

4.1.1. Vispārīgā daļa, Arhitektūras daļa, Interjera daļa,  Inženierrisinājumu daļa – 5 eksemplāri (1 eksemplārs - būvvaldei, 1 - projektētājam, 3 – pasūtītājam)

4.1.2. Darbu daudzumu saraksts – 2 eksemplāri;

4.1.3. Būvizmaksu tāmes – 2 eksemplāri;

4.2. Visi projekta sējumi jāiesniedz 1 eksemplārā datu nesējā elektroniskā formā - teksts un aprēķini „Microsoft Office” failos, skanētos dokumentus PDF formātā,  grafiskā daļa PDF un DWG formātā (projekts digitālā formātā jāsakārto vienā mapē tā, lai tas atbilstu 1:1 projekta sējuma saturam).

5. Laiks un resursi

Darbs pēc šī projektēšanas uzdevuma tiks veikts uz līguma pamata, kuru noslēgs Pasūtītājs un darba Izpildītājs, kas ir atbildīgs par jebkādu apakšlīgumu un par konsultācijām ar jebkuru citu firmu, institūciju vai ekspertiem.

Valkas novada domes priekšsēdētājs						V.A.Krauklis

M.Zālītis

28695270

LATVIJAS REPUBLIKA

V A L K A S   N O V A D A   D O M E

Reģ.Nr.90009114839, Norēķinu konts LV16UNLA0050014283134 A/S „SEB BANKA” Smiltenes filiāle kods UNLALV2X, Semināra iela 9, Valka, Valkas novads,  LV-4701; tālr.64722238, fakss-64707493,  E-pasts: novads@valka.lv

Valka

2016. gada 8.septembrī

PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS

| Objekts: | Pirmsskolas grupas telpu un gaiteņa atjaunošana Ērģemes pamatskolas ēkā |
| --- | --- |
| Objekta adrese: | Ērģemes skola, Ērģeme, Ērģemes pagasts, Valkas novads |
| Pasūtītājs: | Valkas novada dome, Reģ.Nr. 90009114839 |
| Projektēšanas stadija: | Ēkas vai telpu grupas vienkāršota atjaunošana bez lietošanas veida maiņas |

1.  Ievads

Šis uzdevums sniedz pamatnosacījumus „Pirmsskolas grupas telpu un gaiteņa atjaunošana Ērģemes pamatskolas ēkā ”vienkāršotās atjaunošanas projekta izstrādē.

2.  Metodoloģija

2.1.    Pasūtītājs (Valkas novada dome) nodrošinās Izpildītāju ar:

2.1.1. ēkas kadastrālās uzmērīšanas lietu;

2.1.2. īpašuma tiesību apliecinošiem dokumentiem.

2.2.    Izpildītājs:

2.2.1. veiks vienkāršotās atjaunošanas projekta izstrādi atbilstoši būvnormatīvu un tehnisko noteikumu prasībām;

2.2.2. veiks nepieciešamos izpētes un uzmērīšanas darbus ne mazākā apjomā kā noteikts MK noteikumos un projektēšanas standartos.

2.2.3. ievēros Ministru kabineta noteikumus Nr.890, “Higienas prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu” un Ministru kabineta noteikumus Nr.610, “Higienas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas”

3.  Speciālie noteikumi

Projektā paredzēt šādas detaļas un risinājumus:

3.1. telpas pirmsskolas grupai (5 un 6 gadīgi bērni) esošajās ērģemes pamatskolas telpās (saskaņā ar Pielikumu Nr.1.);

3.2. telpā Nr.15 (saskaņā ar Būves tehniskās inventarizācijas lietu) paredzēt garderobi, telpā Nr. 16 un 17 dzīvojamo/guļamptelpu, telpā Nr. 18 tualeti ar klozetpodiem, izlietnēm un dušu;

3.3. izstrādās nepieciešamos tehniskos un komunikāciju risinājumus;

3.4. paredzēt kanalizācijas pievadu, aukstā ūdens pievadau un jauna ūdens sildītāja uzstādīšanu tualetes telpai (UK);

3.5. esošās automātiskās ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas saglabāšanu / papildus detektoru izbūvi (ja nepieciešams) saskaņā ar LR pastāvošajām normām (pieslēgums pie esošā UAS paneļa);

3.6. esošā elektroapgādes tīkla demontāžu un jauna izbūvi(EL) projektējamā zonā;

3.7. telpas paredzēt izbūvēt atbilstoši Universālā dizaina prasībām (tai skaitā aprīkojumu un interjera elementus);

3.8. jāizvērtē esošā apkures sistēma/radiatoru izvietojums. Ja nepieciešams, paredzēt papildus radiatoru izvietošanu un pieslēgšanu esošai sistēmai. Darba apjomu tabulās paredzēt esošo radiatoru un apkures cauruļvadu demontāžu uz telpu atjaunošanas laiku(AVK);

3.9. paredzēt izbūvēt jaunas durvju ailes (sienā starp plānoto tualetes un dzīvojamo telpu, starp garderobi un dzīvojamo telpu un starp gaiteni un garderobi (BK));

3.10.  tualetes telpā pardzēt piespiedu vēdināšanu(AVK);

3.11. gaiteņa (telpa Nr.3) atjaunošanu, paredzot jaunas grīdas konstrukcijas un seguma izbūvi, sienu un griestu apdari, durvju nomaiņu, elektroinstalācijas nomaiņu, un tml. Paredzēt iebūvējamos skapjus, izstrādājot to specifikāciju (precizēt ar pasūtītāju);

3.12. interjera sadaļu (IT) ar detalizētiem risinājumiem (balstoties uz pasūtītāja norādēm).   Sadaļā jābūt tādiem risinājumiem, kā piem. sienu notinumi ar krāsas kodiem, grīdas un griestu plāni ar detalizētiem apdares materiāliem un krāsas toņu risinājumiem, durvju krāsas, projekta ietvaros iebūvējamo skapju un perspektīvo mēbeļu izvietojumu un tml.;

3.13. visi projekta risinājumi sākuma stadijā saskaņot ar pasūtītāju;

3.14. izstrādāt projekta būvdarbu izmaksu aprēķinu (kontroltāmi) atbilstoši LBN 501-15;

3.15. izstrādāt būvdarbu apjomu tabulas atbilstoši LBN 501-15.

Piezīme.

Projekta izstrādāšanas gaitā izpildītājs ar pasūtītāju regulāri saskaņos projekta risinājumus. Pēc pasūtītāja norādījumiem jāveic nepieciešamās projekta korekcijas / papildinājumi.

4. Pasūtītājam nododamā projekta sastāvs

4.1. Pasūtītājam  nododamā tehniskā projekta sastāvs:

4.1.1. Vispārīgā daļa, Arhitektūras daļa, Interjera daļa,  Inženierrisinājumu daļa – 5 eksemplāri (1 eksemplārs - būvvaldei, 1 - projektētājam, 3 – pasūtītājam)

4.1.2. Darbu daudzumu saraksts – 2 eksemplāri;

4.1.3. Būvizmaksu tāmes – 2 eksemplāri;

4.2. Visi projekta sējumi jāiesniedz 1 eksemplārā datu nesējā elektroniskā formā - teksts un aprēķini „Microsoft Office” failos, skanētos dokumentus PDF formātā,  grafiskā daļa PDF un DWG formātā (projekts digitālā formātā jāsakārto vienā mapē tā, lai tas atbilstu 1:1 projekta sējuma saturam).

5. Laiks un resursi

Darbs pēc šī projektēšanas uzdevuma tiks veikts uz līguma pamata, kuru noslēgs Pasūtītājs un darba Izpildītājs, kas ir atbildīgs par jebkādu apakšlīgumu un par konsultācijām ar jebkuru citu firmu, institūciju vai ekspertiem.

Valkas novada domes priekšsēdētājs						V.A.Krauklis

M.Zālītis

28695270

2.pielikums

VISPĀRĒJA INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTU

| 1 | Nosaukums: |
| --- | --- |
| 2 | Adrese: |
| 3 | Kontaktpersona: |
| 4 | Telefons: |
| 5 | Fakss: |
| 6 | Reģistrācijas Nr.: |
| 7 | Nodarbināto skaits: |
| 8 | Darbības sfēra (īss apraksts): |
| 9 | Persona, kas parakstīs iepirkuma līgumu, ja šādas tiesības tiks piešķirtas: |
| 10 | Finanšu rekvizīti: Bankas nosaukums: Bankas adrese (tai skaitā pilsēta, valsts, pasta indekss) Bankas kods: Konta numurs: |
|  | Pretendenta pilnvarotās personas paraksts: |

3.pielikums

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Piedāvājums publiskajam iepirkumam

„Ērģemes pamatskolas ēdnīcas telpu, pirmsskolas grupas telpu un gaiteņa vienkāršotās atjaunošanas projekta izstrādē”

Iepirkuma identifikācijas Nr. VND/2016/32M

| Piedāvātā cena Ērģemes pamatskolas ēdnīcas telpu vienkāršotā atjaunošana Būvprojekta izstrādāšanai bez PVN | EUR ______ (piedāvājuma cena vārdos un skaitļos) |
| --- | --- |
| PVN 21% | EUR ______ (piedāvājuma cena vārdos un skaitļos) |
| Piedāvājuma cena ar PVN | EUR ______ (piedāvājuma cena vārdos un skaitļos) |

| Piedāvātā cena autoruzraudzībai bez PVN | EUR ______ (piedāvājuma cena vārdos un skaitļos) |
| --- | --- |
| PVN 21% | EUR ______ (piedāvājuma cena vārdos un skaitļos) |
| Piedāvājuma cena ar PVN | EUR ______ (piedāvājuma cena vārdos un skaitļos) |

| Piedāvātā cena Pirmsskolas grupas telpu un gaiteņa atjaunošana Ērģemes pamatskolas ēkā Būvprojekta izstrādāšanai bez PVN | EUR ______ (piedāvājuma cena vārdos un skaitļos) |
| --- | --- |
| PVN 21% | EUR ______ (piedāvājuma cena vārdos un skaitļos) |
| Piedāvājuma cena ar PVN | EUR ______ (piedāvājuma cena vārdos un skaitļos) |

| Piedāvātā cena autoruzraudzībai bez PVN | EUR ______ (piedāvājuma cena vārdos un skaitļos) |
| --- | --- |
| PVN 21% | EUR ______ (piedāvājuma cena vārdos un skaitļos) |
| Piedāvājuma cena ar PVN | EUR ______ (piedāvājuma cena vārdos un skaitļos) |

| Kopējā piedāvājuma cena bez PVN | EUR ______ (piedāvājuma cena vārdos un skaitļos) |
| --- | --- |

Ja mūsu piedāvājums tiks akceptēts, mēs apņemamies iepirkuma nolikumā noteiktajos apjomos veikt „Ērģemes pamatskolas ēdnīcas telpu, pirmsskolas grupas telpu un gaiteņa vienkāršotās atjaunošanas projekta izstrādē” saskaņā ar projektēšanas uzdevumu, un pabeigt to _______________ mēnešu laikā.

Ar šo mēs apstiprinām, ka mūsu piedāvājums ir spēkā ____ dienas, skaitot no iepirkuma procedūras nolikumā noteiktās piedāvājumu atvēršanas dienas, un var tikt akceptēts jebkurā laikā pirms tā spēkā esamības termiņa izbeigšanās.

Autoruzraudzības piedāvātā cena ir spēkā 		 mēnešus no piedāvājuma iesniegšanas dienas.

Datums _______________

________________________________________________________

(pilnvarotās personas paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs)