APSTIPRINĀTS

ar Iepirkuma komisijas sēdes

2016.gada 10.februāra lēmumu

Publisko iepirkumu likuma 8.² panta kārtībā

Iepirkuma procedūra

„Ražošanas ēkas Valkā, Varoņu ielā 37A, 39A, būvprojekta izstrādāšana un autoruzraudzība”

Iepirkuma identifikācijas Nr. VND 2016/4M/ERAF

NOLIKUMS

1.Pasūtītājs

Valkas novada dome,

Semināra 9, Valka, LV-4701

reģ. Nr. 90009114839

banka: AS „SEB banka”

bankas kods: UNLALV2X

konta Nr. LV62UNLA0050014277068

e-pasts: ilona.freimane@inbox.lv

Kontaktpersona: Ilona Freimane t.64707480

Kontaktpersona tehniskajos jautājumos: būvinženieris Māris Zālītis 28695270

2.Iepirkuma priekšmets un apjoms

2.1.„Ražošanas ēkas Valkā, Varoņu ielā 37A, 39A, būvprojekta izstrādāšana un autoruzraudzība”

CPV kods: 71240000-2 (projektēšanas darbi), 71000000-8 (arhitektūras, būvniecības, inženiertehniskie un pārbaudes pakalpojumi)

2.2.Finansējuma avots: Projekts līdzfinansēts no ERAF, SAM 5.6.2. Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām ietvaros.

3.Līguma izpildes laiks un vieta

3.1.Līguma izpildes laiks –3 (trīs) mēneši no līguma noslēgšanas datuma.

3.2.Līguma izpildes vieta – Varoņu iela 37A, 39A, Valka, Valkas novads.

4.Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums un laiks

4.1.Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2016.gada 26.februārim plkst. 14.00 Valkas novada domē, Beverīnas ielā 3, Valkā, LV-4701.

4.2.Izmantojot pasta pakalpojumus, tiks izskatīti tikai tie pretendentu piedāvājumi, kas saņemti līdz 2016.gada 26.februārim plkst. 14.00.

4.3. Piedāvājumi, kas tiks saņemti pēc 4.1. un 4.2.punktos minētā termiņa, netiks vērtēti un tiks nosūtīti atpakaļ iesniedzējam neatvērti.

5.Piedāvājuma derīguma termiņš

Piedāvājumam jābūt spēkā vismaz 90 dienas no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

6.Piedāvājuma varianti un apjoms.

Pretendentam ir tiesības iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu par visu iepirkuma apjomu.

7.Prasības piedāvājumu iesniegšanai un noformēšanai

7.1.Piedāvājumi par visu iepirkuma apjomu iesniedzami latviešu valodā vienā oriģinālā (uz piedāvājuma uzraksts „ORĢINĀLS”) un vienā kopijā (uz piedāvājuma uzraksts „KOPIJA”).

7.2.Piedāvājuma lapām jābūt cauršūtām ar diegu un sanumurētām, ar satura rādītāju. Uz pēdējās lapas aizmugures cauršūšanai izmantojamais diegs nostiprināms ar pārlīmētu lapu, kurā norādīts cauršūto lapu skaits, ko ar savu parakstu un pretendenta zīmoga nospiedumu apliecina pretendenta pārstāvis.

7.3. Piedāvājumam jābūt ievietotam aizlīmētā un aizzīmogotā iepakojumā. Uz iepakojuma ir jānorāda:

7.3.1. Pasūtītāja nosaukums un adrese;

7.3.2. Pretendenta nosaukums un adrese;

7.3.3. atzīme: Piedāvājums publiskajam iepirkumam „Ražošanas ēkas Valkā, Varoņu ielā 37A, 39A, būvprojekta izstrādāšana un autoruzraudzība”, Nr. VND 2016/4M/ERAF, neatvērt līdz 2016.gada 26.februārim plkst. 14.00.

7.4.Piedāvājumi jānogādā personiski vai pa pastu.

7.5.Pretendenti pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.

8. Iepirkuma izskaidrojumi

8.1.Iespējamais pretendents, kurš pieprasa izskaidrojumu par kādu no nolikumā vai tai pievienotajos dokumentos minētajiem punktiem, rakstiski, izmantojot pastu, e-pastu vai faksu, nosūta konkretizētu lūgumu, adresējot to iepirkuma komisijai.

- 8.2. Pasūtītājs pēc Ieinteresētās personas pieprasījuma sagatavo papildu informāciju vai skaidrojumu par iepirkuma nolikumu, ja pieprasījums saņemts ne vēlāk kā 4 (četras) darba dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Papildus informācija un skaidrojumi tiek nosūtīti jautājumu uzdevušam Pretendentam, vienlaikus ievietojot papildus informāciju lejuplādēšanai pašvaldības mājas lapā www.valka.lv sadaļā “Iepirkumi” pie nolikuma. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kam ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.

9.Pretendentu atlases prasības

9.1. Iepirkumā var piedalīties jebkura tiesībspējīga un rīcībspējīga persona vai personu grupa, kura atbilst nolikumā izvirzītajām prasībām un var nodrošināt iepirkuma izpildi.

9.2. Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības iepirkumā jebkurā no šādiem gadījumiem:

9.2.1. pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;

9.2.2. ievērojot Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes pēdējās datu aktualizācijas datumu, ir konstatēts, ka pretendentam dienā, kad paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā vai arī dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro;

9.2.3. uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi 9.2.1. vai 9.2.2. apakšpunktā minētie nosacījumi.

10. PRETENDENTA KVALIFIKĀCIJAS PRASĪBAS UN IESNIEDZAMIE ATLASES DOKUMENTI

10.1. Piedalīšanās iepirkumā ir Pretendenta brīvas gribas izpausme. Iesniedzot savu piedāvājumu dalībai iepirkumā, Pretendents pilnībā pieņem un ir gatavs pildīt visas šajā Nolikumā ietvertās prasības, normas un noteikumus. Pretendents apzinās, ka jebkurš piedāvājumā iekļautais nosacījums, kas ir pretrunā ar šo Nolikumu vai neatbilst tā noteikumiem, var būt par iemeslu piedāvājuma noraidīšanai;

10.2. Lai izvērtētu Pretendentu atbilstību PIL un šajā Nolikumā noteiktajām prasībām, Pretendentam jāatbilst sekojošām kvalifikācijas prasībām un jāiesniedz sekojošus pretendenta kvalifikāciju apliecinošus dokumentus:

| Pretendenta kvalifikācijas prasības | Pretendentam jāiesniedz šādi pretendenta kvalifikāciju apliecinoši dokumenti: |
| --- | --- |
| 10.2.1. Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs. Prasība attiecas arī uz personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība), kā arī apakšuzņēmējiem (ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus). | 10.2.1.1. Pretendenta parakstīts pieteikums dalībai konkursā, kurš sagatavots saskaņā ar Nolikuma 2.pielikumā pievienoto formu. Ārvalstī reģistrētam pretendentam jāiesniedz kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka pretendents ir reģistrēts atbilstoši tās valsts normatīvo aktu prasībām. Ja pretendenta piedāvājumu paraksta pilnvarota persona, tad jāpievieno pilnvara vai tās apliecināta kopija. Ja Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Komercreģistrā un tam ir izsniegta komersanta reģistrācijas apliecība, vēlams iesniegt tās kopiju (prasība nav obligāta). |
| 10.2.2. Iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā pretendentam būs jābūt reģistrētam Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā saskaņā ar Būvniecības likuma noteikumiem un Ministru kabineta 2014.gada 25.februāra noteikumiem Nr.116 „Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi”. Prasība attiecas arī uz personālsabiedrības biedru, piegādātāju apvienības dalībnieku (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai piegādātāju apvienība) vai apakšuzņēmēju (ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmēju), kas veiks projektēšanas darbus. | Būvkomersanta reģistrā reģistrētajiem pretendentiem vēlams pievienot reģistrācijas apliecības kopiju (prasība nav obligāta). Pretendentam, kas nav reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, jāiesniedz apliecinājums, ka gadījumā, ja tas tiks atzīts par uzvarētāju, tas 10 (desmit) darba dienu laikā no dienas, kad stājies spēkā iepirkuma komisijas lēmums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, reģistrēsies Būvkomersantu reģistrā. |
| 10.2.3. Pretendents iepriekšējo 5 (piecu) gadu (2011., 2012., 2013., 2014., 2015. un 2016.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas dienai) laikā kā galvenais atbildīgais projektētājs (līgumslēdzējpuse) ir izstrādājis vismaz 1 (vienu) līdzvērtīga apjoma publiskas būves vai ražošanas ēkas atjaunošanas vai pārbūves un teritorijas labiekārtošanas būvprojektus, par kuriem ir iespējas saņemt pasūtītāja pozitīvas atsauksmes. Būvprojektiem jābūt akceptētiem būvvaldē. | 10.2.3.1. Pretendenta apstiprināts pretendenta un apakšuzņēmēju (ja pretendents pakalpojuma sniegšanai plāno piesaistīt apakšuzņēmējus un balstīties uz to tehniskajām un profesionālajām iespējām) pēdējos piecos gados izstrādāto tehnisko projektu saraksts saskaņā ar nolikuma 3.pielikumu, klāt pievienojot pieredzi apliecinošo projektu akcepta lapu kopijas, kur redzams akcepta zīmogs, būvprojekta vadītāja apliecinājums un rakstlaukums vai būvatļaujas kopija ar būvvaldes atbildīgās amatpersonas atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi, klāt pievienojot ģenerālplāna lapas kopiju, kurā redzams projektējamās ēkas akcepta numurs un datums, vai līdzvērtīgi dokumenti, ja darbs ir veikts ārvalstīs. Par sarakstā norādītajiem pakalpojumiem Piedāvājumam jāpievieno Pasūtītāja atsauksmes, kas apliecina sarakstā norādīto darbu izpildi. |
| 10.2.4. Pretendentam jānodrošina, ka līguma izpildē piedalās kvalificēts un pieredzējis personāls, kas nepieciešams tehniskās specifikācijas prasību izpildei*. * Pretendentam jānorāda visi iespējamie speciālisti, kuri būs nepieciešami tehniskā projekta izstrādē, lai varētu izpildīt visas Tehniskās specifikācijas prasības. | 10.2.4.1. Pretendenta piedāvātā personāla saraksts, saskaņā ar Nolikuma 4.pielikuma veidni, klāt pievienojot personāla sertifikātu un izglītības dokumentu kopijas. |
| 10.2.5. Pretendentam līguma izpildē jānodrošina atbildīgais būvprojekta vadītājs, kuram ir spēkā esošs arhitekta prakses vai būvprakses sertifikāts ēku konstrukciju projektēšanā un kurš iepriekšējo 5 (piecu) gadu (2011., 2012., 2013., 2014., 2015. un 2016.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas dienai) laikā kā atbildīgais būvprojekta vadītājs ir vadījis vismaz 1 (viena) līdzvērtīgu atjaunošanas vai pārbūves (rekonstrukcijas) būvprojektu izstrādes. Būvprojektiem jābūt akceptētiem būvvaldē. | 10.2.5.1. Pretendenta piedāvātā speciālista profesionālās pieredzes apraksts, saskaņā ar Nolikuma 5.pielikumā noteikto formu un sertifikāta kopija. |
| 10.2.6. Pretendentam līguma izpildē jānodrošina tāds arhitektūras daļas vadītājs, kuram ir spēkā esošs arhitekta prakses sertifikāts un kurš iepriekšējos trīs gados (2013., 2014., 2015. un 2016.gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai), ir izstrādājis arhitektūras daļu vismaz 1 (vienam) būvprojektiem (tehniskajiem projektiem). Būvprojektiem jābūt akceptētiem būvvaldē. | 10.2.6.1. Pretendenta piedāvātā arhitektūras daļas vadītāja pieredzes apraksts, saskaņā ar Nolikuma 6.pielikumā noteikto formu. Klāt jāpievieno spēkā esoša arhitekta prakses sertifikāta kopija. |
| 10.2.7. Pretendentam līguma izpildē jānodrošina tāds būvkonstrukciju projektētājs, kuram ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts ēku konstrukciju projektēšanā. | 10.2.7.1. Pretendenta piedāvātā personāla saraksts, saskaņā ar Nolikuma 4.pielikuma veidni. |
| 10.2.8. Pretendentam līguma izpildē jānodrošina tāds siltumapgādes un ventilācijas sistēmu projektētājs, kuram ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts siltumapgādes un ventilācijas sistēmu projektēšanā vai būvprakses sertifikāts siltumapgādes, ventilācijas, rekuperācijas un aukstumapgādes sistēmu projektēšanā. | 10.2.8.1. Pretendenta piedāvātā personāla saraksts, saskaņā ar Nolikuma 4.pielikuma veidni. |
| 10.2.9. Pretendentam līguma izpildē jānodrošina tāds elektroapgādes sistēmu projektētājs, kuram ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts elektroietaišu projektēšanā. | 10.2.9.1. Pretendenta piedāvātā personāla saraksts, saskaņā ar Nolikuma 4.pielikuma veidni. |
| 10.2.10. Pretendentam līguma izpildē jānodrošina tāds telekomunikāciju sistēmu un tīklu projektētājs, kuram ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts telekomunikāciju sistēmu un tīklu projektēšanā vai elektronisko sakaru sistēmu un tīklu projektēšanā | 10.2.10.1. Pretendenta piedāvātā personāla saraksts, saskaņā ar Nolikuma 4.pielikuma veidni. |
| 10.2.11. Pretendentam līguma izpildē jānodrošina tāds ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu projektētājs, kuram ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu projektēšanā. | 10.2.11.1. Pretendenta piedāvātā personāla saraksts, saskaņā ar Nolikuma 4.pielikuma veidni. |
| 10.2.12. Pretendentam līguma izpildē jānodrošina tāds labiekārtojuma sadaļas arhitekts, kuram ir atbilstoša kvalifikācija. | 10.2.12.1. Pretendenta piedāvātā personāla saraksts, saskaņā ar Nolikuma 4.pielikuma veidni. |
| 10.2.13. Pretendents līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā (bet ne vēlāk kā pirms būvprojekta izstrādes uzsākšanas) veiks savas un būvspeciālistu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu konkrētajā objektā 100% apmērā no līguma summas, atbilstoši 2014.gada 19.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” un 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Līguma spēkā stāšanās iesniegs Pasūtītājam minētās apdrošināšanas polises un dokumentu, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas apmaksu kopijas, uzrādot minēto dokumentu oriģinālus. | 10.2.13.1. Pretendenta rakstisks apliecinājums, ka līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā tas veiks savas un būvspeciālistu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu uz visu līguma darbības laiku. |
| 10.2.14. Pretendents var balstīties uz trešo personu iespējām, lai izpildītu prasības attiecībā uz pretendenta atbilstību profesionālās darbības veikšanai, kā arī prasības attiecībā uz pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām. Ja pretendents balstās uz trešo personu iespējām, tad pretendents pierāda, ka viņa rīcībā būs attiecīgie resursi. | 10.2.14.1. Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, rakstisks apliecinājums par piedalīšanos iepirkuma procedūrā, kā arī apliecinājums nodot Pretendenta rīcībā līguma izpildei nepieciešamos resursus (norādot konkrētus pakalpojuma apjomus, kādi tiks veikti līguma izpildes laikā), gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums. Klāt jāpievieno dokuments, kas apliecina apliecinājumu parakstījušās personas tiesības pārstāvēs attiecīgo personu iepirkuma procedūras ietvaros. |
| 10.2.15. Pretendentam jānorāda visi apakšuzņēmēji, un apakšuzņēmēja apakšuzņēmēji. | 10.2.15.1. Pretendenta piesaistīto apakšuzņēmēju saraksts, norādot katram apakšuzņēmējam izpildei nododamo līguma daļu saskaņā ar tehnisko specifikāciju vai tāmi un pievienojot finanšu aprēķinus, kas norāda līgumā nododamo daļu procentuāli vērtību. Apakšuzņēmēja sniedzamo pakalpojumu vērtību noteic, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā iepirkuma ietvaros tā saistīto uzņēmumu sniedzamo pakalpojumu vērtību. Par apakšuzņēmējiem jāiesniedz: a) nosaukums, vienotais reģistrācijas numurs, adrese, kontaktpersona un tās tālruņa numurs, atbildības apjoms procentos, nododamās līguma daļas apraksts saskaņā ar tehnisko specifikāciju vai tāmi un jāpievieno finanšu aprēķins, kas norāda līgumā nododamo daļu procentuālo vērtību; b) katra apakšuzņēmēja apliecinājums par tā gatavību veikt tam izpildei nododamo līguma daļu. |

10.3. Gadījumos, ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība (personālsabiedrība), tad papildus nolikuma 10.2.punktā noteiktajiem dokumentiem, tā iesniedz šādus dokumentus:

10.3.1. personālsabiedrības līguma kopiju ar apliecinājumu par katra personas apvienības (personālsabiedrības) biedra atbildības apjomu;

10.3.2. pilnvaru, kura nosaka personu apvienības (personālsabiedrības) biedra tiesības pārstāvēt personu apvienību (personālsabiedrību). Gadījumā, ja iepriekš minētās pārstāvniecības tiesības atrunātas sabiedrības līgumā, tad šajā punktā minētā pilnvara nav jāiesniedz.

10.4. Šī nolikuma 10.2.1. un 10.2.2.punktā noteiktā prasība attiecināma uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība;

10.5. Pretendents, kas sniedzis nepatiesu informāciju vai nav to sniedzis vispār, vai arī sniegtā informācija neapliecina pretendenta atbilstību iepirkuma nolikumā izvirzītajām prasībām, tiek izslēgts no tālākas vērtēšanas;

10.6. Ja pasūtītājs par pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, atzīst ārvalstī reģistrētu pretendentu, pasūtītājs pieprasa viņam iesniegt attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņas, kas apliecina, ka uz to neattiecas šī nolikuma 10.2.1. un 10.2.2.punktā minētie nosacījumi;

10.7. Šī nolikuma 10.6.punktā minētajam pretendentam prasītās izziņas jāiesniedz pasūtītājam 10 (desmit) darba dienu laikā no pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas;

10.8. Izziņas un citus dokumentus, kurus izsniedz kompetentās institūcijas, pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā vienu mēnesi pirms to iesniegšanas dienas.

10.9. Tehniskais piedāvājums

10.9.1. Tehnisko piedāvājumu sagatavo saskaņā ar projektēšanas uzdevumu un tehnisko specifikāciju (1. pielikums un tehniskās specifikācijas).

10.10. Finanšu piedāvājums

10.10.1. Finanšu piedāvājumā atsevišķi norāda būvprojekta izstrādāšanas cenu un autoruzraudzības cenu un kopējo cenu, par kādu tiks sniegts pakalpojums. Finanšu piedāvājumu sagatavo atbilstoši Nolikumam pievienotajai finanšu piedāvājuma formai (7.pielikums).

10.10.2. Finanšu piedāvājumā kopējo piedāvājuma cenu norāda euro (EUR) bez pievienotās vērtības nodokļa.

10.10.3. Finanšu piedāvājumam pievieno projektēšanas un autoruzraudzības tāmes, kas sagatavotas ņemot vērā projektēšanas uzdevumu (1.pielikums) un paredzamo autoruzraudzības veikšanas ilgumu.

10.10.4. Pretendents, nosakot līgumcenu, ņem vērā un iekļauj līgumcenā visus iespējamos sadārdzinājumus un citas cenu izmaiņas.

10.10.4. Finanšu piedāvājumā cenu norāda eiro (EUR) bez pievienotās vērtības nodokļa. Atsevišķi norāda līguma summu, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli.

10.11. Darbu izpildes grafiks

Piedāvājumam pievieno darbu izpildes kalendāro grafiku (pa nedēļām), kurā atspoguļo plānoto darbu izpildes termiņus, norādot atsevišķi pa darbu veidiem un paredzot darbu veikšanu no darbu uzsākšanas, uzsākto darbu pārtraukšanu, ja nepieciešams, darbu turpināšanu un pabeigšanu no darbu atsākšanas. Kalendārajā grafikā neietver autoruzraudzību.

10.12. Autoruzraudzība

10.6.1. Būvprojekta autoram vai tā pilnvarotai personai ir jāveic autoruzraudzība visā būvniecības laikā, saskaņā ar 2014.gada 19.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”.

10.6.2. Autoruzraudzības uzdevums ir nodrošināt būvprojekta realizāciju dabā, nepieļaujot būvniecības dalībnieku patvaļīgas atkāpes no akceptētā būvprojekta un normatīvo aktu un attiecīgo standartu pārkāpumus būvdarbu gaitā.

10.6.3. Autoruzraudzības piedāvājuma cenai jābūt spēkā vismaz 24 mēnešus.

11. Piedāvājumu vērtēšana un piedāvājumu izvēles kritēriji

11.1. Vispārīgie noteikumi

11.1.1. Piedāvājumus izskata iepirkuma komisija (turpmāk tekstā – komisija), kas izvērtē pretendentu un to piedāvājumu atbilstību nolikuma prasībām. Komisija darbojas un lēmumus pieņem slēgtā sēdē.

11.1.2. Nepieciešamības gadījumā pretendenta iesniegtās informācijas precizēšanai un pilnīgai piedāvājuma izvērtēšanai komisija var pieprasīt pretendentam papildus informāciju.

11.2. Piedāvājuma noformējuma pārbaude

11.2.1. Piedāvājumu noformējuma pārbaudes laikā komisija pārbauda, vai iesniegtie piedāvājumi sagatavoti un noformēti atbilstoši Nolikuma 7.punktā norādītajām prasībām.

11.2.2. Ja piedāvājums nav noformēts atbilstoši nolikuma prasībām, komisija piedāvājumu tālāk neizskata.

11.3. Pretendentu atlase

11.3.1. Pēc piedāvājuma noformējuma pārbaudes komisija veic pretendentu atlasi.

11.3.2. Pretendentu atlases laikā komisija noskaidro pretendentu kompetenci un atbilstību

paredzamā iepirkuma līguma izpildes prasībām, pēc iesniegtajiem pretendentu atlases dokumentiem pārbaudot pretendenta atbilstību katrai nolikumā izvirzītajai prasībai.

11.3.3. Pretendentu atlases laikā komisija pārbauda vai pretendents ir iesniedzis visus nolikumā pieprasītos dokumentus.

11.3.4. Ja kāds no iesniegtajiem dokumentiem neapliecina pretendenta atbilstību izvirzītajiem atlases nosacījumiem vai pretendents ir iesniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav sniedzis informāciju, komisija turpmāk tā piedāvājumu neizskata.

11.3.5.Nolikuma 9.2.punktā minēto informāciju Iepirkumu komisija pārbauda Publisko iepirkumu likuma 8.²panta 7. un 8.daļā noteiktajā kārtībā.

11.4. Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude.

11.4.1. Pēc pretendentu atlases komisija veic tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi.

11.4.2.Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudes laikā komisija izvērtē tehnisko piedāvājumu atbilstību nolikumā norādītajai tehniskai specifikācijai.

11.4.3. Tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaudē var tikt pieaicināts speciālists.

11.4.4. Ja pretendenta tehniskais piedāvājums neatbilst Tehniskajās specifikācijas prasībām, komisija turpmāk šo piedāvājumu neizskata.

11.5. Finanšu piedāvājuma vērtēšana.

11.5.1. Komisija vērtē un salīdzina tikai to pretendentu finanšu piedāvājumus, kuru piedāvājumi nav noraidīti noformējuma pārbaudes, pretendentu atlases vai tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudes laikā.

11.5.2. Komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu, kas atbilst nolikuma prasībām.

11.5.3. Piedāvājumu vērtēšanas laikā komisija pārbauda, vai finanšu piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu, kā arī izvērtē un salīdzina finanšu piedāvājumu cenas.

11.5.4. Ja finanšu piedāvājumā konstatēta aritmētiska kļūda, komisija izlabo to. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu komisija paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas ir labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumu, komisija ņem vērā labojumus.

11.5.5. Gadījumā, ja iepirkuma procedūrai tiks iesniegt tikai viens piedāvājums, kas pilnībā atbildīs nolikuma prasībām, pretendents, kas iesniedzis šo piedāvājumu, var tikt atzīts par iepirkuma procedūras uzvarētāju.

12. Iepirkuma līgums

12.1. Pasūtītājs slēgs ar izraudzīto pretendentu iepirkuma līgumu, pamatojoties uz Iepirkumu komisijas lēmumu.

12.2. Iepirkuma līgums tiek slēgts ņemot vērā piedāvājumā norādītās cenas.

12.3. Pretendentam ir jāparaksta Iepirkuma līgums 10 dienu laikā no Pasūtītāja uzaicinājuma brīža. Ja minētajā termiņā Pretendents nav parakstījis līgumu un/vai iesniedzis Pasūtītājam, uzskatāms, ka Pretendents ir atteicies no līguma parakstīšanas.

12.4. Par izstrādātiem būvprojektiem pasūtītājs veiks maksājumu 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Projektēšanas uzdevumā minēto prasību izpildes, būvatļaujā noteikto projektēšanas nosacījumu izpildes, rēķina saņemšanas un pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas.

12.5. Līguma ietvaros paredzēts avansa maksājums 20 % apmērā no piedāvātās līgumcenas.

12.6.Ar līguma izpildi un pakalpojuma sniegšanu saistītajos dokumentos, tai skaitā aktos un rēķinos, jānorāda iepirkuma nosaukums, identifikācijas numurs un līguma numurs.

13.Iepirkumu komisijas tiesības un pienākumi

13.1. Iepirkuma komisijas tiesības

13.1.1. Pieprasīt, lai pretendents precizētu informāciju par savu piedāvājumu, ja tas nepieciešams piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai.

13.1.2. Pieaicināt ekspertu ar padomdevēja tiesībām.

13.1.3. Lemt par piedāvājuma tālāku izskatīšanu, ja piedāvājums nav noformēts atbilstoši Nolikuma 7.punktā minētajām prasībām.

13.1.4. Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā labot aritmētiskās kļūdas pretendentu finanšu piedāvājumos.

13.1.5. Noraidīt piedāvājumu, ja tiek konstatēts, ka iesniegts nolikuma prasībām neatbilstošs piedāvājums vai ir sniegta nepilnīga vai nepatiesa informācija.

13.1.6. Izvēlēties piedāvājumu, kas atbilst visām nolikuma prasībām un ir ar viszemāko cenu.

13.1.7. Izvēlēties nākamo piedāvājumu, ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju.

13.1.8. Pieņemt lēmumu par iepirkuma līguma.

13.2. Iepirkuma komisijas pienākumi

13.2.1. Nodrošināt iepirkuma procedūras norisi un dokumentēšanu.

13.2.2. Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.

13.2.3. Pēc ieinteresēto personu pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt informāciju par Nolikumu.

13.2.4. Vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Likumu, citiem normatīvajiem aktiem un šo Nolikumu, izvēlēties piedāvājumu.

13.2.5. Trīs darba dienu laikā pēc lēmuma par iepirkuma procedūras rezultātiem pieņemšanas, paziņot to pretendentiem.

14. Pretendenta tiesības un pienākumi

14.1. Pretendenta tiesības:

14.1.1. Pieprasīt papildu informāciju par nolikumu.

14.1.2. Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu. Piedāvājums atsaucams vai maināms, pamatojoties uz rakstveida iesniegumu, kas saņemts līdz pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām un apstiprināts ar pretendenta zīmogu un pārstāvja parakstu.

14.2. Pretendenta pienākumi:

14.2.1. Sagatavot piedāvājumus atbilstoši Nolikuma prasībām.

14.2.2. Sniegt patiesu informāciju.

14.2.3.Sniegt rakstiskas atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai, pretendenta norādītajos termiņos

14.2.4. Segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu.

Pielikumi:

1. pielikums – Tehniskā specifikācija-Projektēšanas uzdevums

2. pielikums – Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā

3. pielikums – Pretendenta pieredzes apraksts

4. pielikums – Speciālistu saraksts

5. pielikums – Atbildīgā būvprojekta vadītāja pieredze apraksts (veidne)

6. pielikums – Arhitektūras daļas vadītāja pieredze apraksts (veidne)

7. pielikums - Finanšu piedāvājums

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs						V.Zariņš

1.pielikums

Iepirkuma procedūra

„Ražošanas ēkas Valkā, Varoņu ielā 37A, 39A,

būvprojekta izstrādāšana un autoruzraudzība” Nr. VND 2016/4M/ERAF

LATVIJAS REPUBLIKA

V A L K A S   N O V A D A   D O M E

Reģ.Nr.90009114839, Norēķinu konts LV16UNLA0050014283134 A/S „SEB BANKA” Smiltenes filiāle kods UNLALV2X

Semināra iela 9, Valka, Valkas novads,  LV-4701; tālr.64722238, fakss-64707493,  E-pasts: novads@valka.lv

Valka

2016. gada 9.februārī

PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS

| Objekts: | Ražošanas ēka |
| --- | --- |
| Objekta adrese: | Varoņu iela 37A, 39A, Valka, Valkas novads |
| Pasūtītājs: | Valkas novada dome, Reģ.Nr. 90009114839 |
| Projektēšanas stadija: | Jauna būvniecība |

1.  Ievads

Šis uzdevums sniedz pamatnosacījumus „Ražošanas ēka” būvniecībā

2.  Metodoloģija

2.1.    Pasūtītājs (Valkas novada dome) nodrošinās Izpildītāju ar:

2.1.1. demontējamo ēku (Varoņu iela 37A un 39A)  kadastrālās uzmērīšanas lietu;

2.1.2. demontējamās ēkas Varoņu ielā 39A Tehnisko slēdzienu;

2.1.3. īpašuma tiesību apliecinošiem dokumentiem.

2.2.    Izpildītājs:

2.2.1. veiks būvprojekta izstrādi atbilstoši būvnormatīvu un tehnisko noteikumu prasībām;

2.2.2. veiks nepieciešamos izpētes un uzmērīšanas darbus ne mazākā apjomā kā noteikts MK noteikumos un projektēšanas standartos;

2.2.3. veiks topogrāfisko uzmērīšanu digitālā formātā projekta izstrādes robežās, saņems nepieciešamos saskaņojumus un iesniegs to reģistrēšanai pašvaldības ADTI sistēmā;

2.2.4. būvvaldē iesniegs būvniecības iesniegumu (MK Nr.529 4.pielikums), izstrādātu būvprojektu minimālā sastāvā (saskaņā ar MK Nr.529). Saņemot būvatļauju organizēs būvatļaujas projektēšanas nosacījumu izpildi;

2.2.5. pieprasīs un saņems ieinteresēto institūciju Tehniskos noteikumus un izmantos tos tālākajā darbā;

2.2.6. veiks būvprojekta saskaņojumus ar trešajām personām;

3.  Speciālie noteikumi

Projektā paredzēt šādas detaļas un risinājumus:

3.1. esošo ēku demontāžu (2.stāvu dzīvojamā ēka Varoņu ielā 37A un 3.stāvu dzīvojamā ēka Varoņu ielā 39A) saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.529;

3.2. izstrādāt 2.stāvu ražošanas ēkas būvprojektu ar ēkas kopējo platību katrā stāvā ≈ 2160 m2, kas sadalīta divās proporcionālās daļās (divos blokos), turpmāk tekstā saukts bloks  A un bloks B, kur katra bloka grīdas platība katrā stāvā ir ≈ 1080m2 un kur viens bloks ir pilnīgi neatkarīgs no otra; (  ēkas kopējā platība 4320 m2)

3.3. projekta risinājumos paredzēt ēku ar maksimāli zemu energopatēriņu (ēkas konstrukcijas, rekuperācija, apgaismojums, apkure, siltais ūdens un tml.);

3.4.  projekta izstrādāšanā ņemt vērā īpašumu zemes robežas;

3.5. griestu augstumu (bez komunikācijām (AVK un tml.)) blokā A un B - 8m, 2.stāva griestu augstums blokā A un B – 3,5m;

3.6. 1.stāvā industriālo grīdu ar paaugstinātu nodilumizturību un noslodzi 2,5t/m2. 2.stāva grīdas noslodze 0,5t/m2;

3.7. stāvu plānojumā paredzēt vietu ražošanas telpām, darbinieku ģērbtuves un atpūtas telpas, ofisa telpas un tml.(precizējams projektēšanas laikā);

3.8. kravas liftu ar kravnesība 1000kg, ko var izmantot gan A, gan B bloks vai vienā lifta šahtā 2 lifti (katram blokam savs (precizējams projektēšanas laikā));

3.9. blokam A un B paredzēt neatkarīgu piebraukšanu (loģistika) gan iekraušanai, gan izkraušanai, blokam B - paceļamu rampu (precizējams projektēšanas laikā);

3.10. Ražošanas ēkas katram blokam izprojektēt atsevišķu elektrības pieslēgumu ar kontrolskaitītājiem. Katram blokam paredzēt trīs fāzu elektroenerģijas spēka sadalnes ar iespēju pieslēgt iekārtas ar strāvu līdz 1200 A. Projektētājam jāpieprasa tehniskie noteikumi AS "Sadales tīkls" un, atbilstoši to prasībām, jāizstrādā atsevišķs pieslēguma projekts. Katram blokam nodrošināt bezpārtraukuma elektroapgādi (UPS vai elektroģenerators, precizējams projektēšanas laikā);

3.11. apkures pieslēgumu pie Valkas novada domei piederošās siltumtrases. Katrā blokā neatkarīgu apkures regulēšanas un siltuma patēriņa uzskaites sistēmu;

3.12. ventilācijas sistēmu ar rekuperāciju (lai maksimāli varētu izmantot siltumu, ko izdala ražošanas iekārtas un citi siltuma avoti);

3.13. UKT sadaļu, paredzot pieslēgumus arī iekārtām (dzesēšana/dzesēšanas sistēmas iztukšošana un tml.);

3.14. paredzēt gāzes koncentrācijas noteikšanas sistēmu abos blokos;

3.15. automātisko ugunsdzēsības sistēmu un ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu;

3.16. auto stāvvietu ar apgaismojumu un ar piebraucamo ceļu no Varoņu ielas (35-40 automašīnām);

3.17. teritorijas nožogojumu;

3.18. telpas paredzēt izbūvēt atbilstoši Universālā dizaina prasībām (tai skaitā aprīkojumu un interjera elementus);

3.19. interjera sadaļu ar detalizētiem risinājumiem (balstoties uz pasūtītāja norādēm).   Sadaļā jābūt tādiem risinājumiem, kā piem. sienu notinumi ar krāsas kodiem, grīdas un griestu plāni ar detalizētiem apdares materiāliem un krāsas toņu risinājumiem, durvju krāsas, projekta ietvaros iebūvējamo skapju un perspektīvo mēbeļu izvietojumu un tml.

3.20. internetu, telefonu, apsardzes signalizāciju;

3.21. projektā paredzami / jāizstrādā visi risinājumi, kas uzskaitīti 4.punktā (Būvprojekta sastāvs). Katras daļas risinājuma izstrādē individuāli ir jāņem vērā pasūtītāja norādījumi / prasības, kas tiks norādītas projektēšanas laikā darba grupas sanāksmēs;

3.22. visi projekta risinājumi sākuma stadijā saskaņojami ar pasūtītāju;

3.23. izstrādāt projekta būvdarbu izmaksu aprēķinu (kontroltāmi) atbilstoši LBN 501-15;

3.24. izstrādāt būvdarbu apjomu tabulas atbilstoši LBN 501-15.

Piezīme.

Projekta izstrādāšanas gaitā izpildītājs ar pasūtītāju regulāri saskaņos projekta risinājumus. Pēc pasūtītāja norādījumiem jāveic nepieciešamās projekta korekcijas / papildinājumi.

4. Pasūtītājam nododamā būvprojekta sastāvs (6 eksemplārus papīra versijā (1.eksempl. Valkas novada domes Būvvaldei (cauršūti, lapas sanumurētas), 1 eksempl. Autoram, 4 eksempl. Pasūtītājam (no tiem 1 eksempl. Oriģināls)) CD formātā (1 eksempl. rasējumi – dwg faili, rakstiskās daļas un tabulas MS Offise failos; 1 eksempl. Viss pdf failos; Failiem jābūt sakārtotiem datu nesējā tādā secībā, kā tehniskā dokumentācija iesniegta papīra formātā.))

4.1. Vispārīgā daļa:

4.1.1. Topogrāfiskā izpēte (TI);

4.1.2. Ģeotehniskā izpēte (ĢI);

4.1.3. Fotofiksācija (FF);

4.2. Arhitektūras daļa

4.2.1. Teritorijas sadaļa (TS);

4.2.2. Būvprojekta ģenerālplāns (ĢP);

4.2.3. Arhitektūras risinājumi (AR);

4.2.4. Arhitektūras risinājumi detalizētie (ARD);

4.2.5. Iekārtu izvietojums (IE);

4.2.6. Interjers (IN);

4.3. Inženierrisinājumu daļa:

4.3.1. Būvkonstrukcijas;

4.3.2. Dzelzsbetona konstrukcijas (DZK);

4.3.3. Dzelzsbetona konstrukcijas, detalizētās (DZKD);

4.3.4. Metāla konstrukcijas (MK);

4.3.5. Metāla konstrukcijas, detalizētās (MKD);

4.3.6. Ūdensapgāde un kanalizācija (UK);

4.3.7. Apkure, ventilācija un gaisa kondicionēšana (AVK);

4.3.8. Siltummehānika (SM);

4.3.9. Elektroapgāde (EL);

4.3.10. Elektronisko sakaru sistēmas (sakari, signalizācija(ESS))

4.3.11. Vājstrāvu sistēmas (internets(VS));

4.3.12. Ugunsdzēsības automātikas sistēmas (UAS);

4.3.13. Ūdensapgāde un kanalizācija, ārējie tīkli (ŪKT);

4.3.14. Drenāžas tīkli (DT) ja nepieciešams;

4.3.15. Lietus ūdens kanalizācijas tīkli (LKT);

4.3.16. Siltumapgāde ārējie tīkli (SAT);

4.3.17. Ēlektroapgāde ārējie tīkli (ELT);

4.3.18. Elektronisko sakaru ārējie tīkli (EST);

4.3.19. Vides aizsardzības pasākumi (VAR).

4.4. Tehnoloģiskā daļa;

4.4.1. Tehnoloģiskā daļa (TN).

4.5. Ekonomiskā daļa:

4.5.1. Iekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkums (specifikācijas (IS));

4.5.2. Būvdarbu apjomu saraksts (BA);

4.5.3. Izmaksu aprēķins (T);

4.5.4. Darbu organizēšanas projekts (DOP)

5. Laiks un resursi

Darbs pēc šī projektēšanas uzdevuma tiks veikts uz līguma pamata, kuru noslēgs Pasūtītājs un darba Izpildītājs, kas ir atbildīgs par jebkādu apakšlīgumu un par konsultācijām ar jebkuru citu firmu, institūciju vai ekspertiem.

Valkas novada domes priekšsēdētājs:				V.A.Krauklis

M.Zālītis

28695270

2.pielikums

Iepirkuma procedūras

„Ražošanas ēkas Valkā, Varoņu ielā 37A, 39A,

būvprojekta izstrādāšana un autoruzraudzība” Nr. VND 2016/4M/ERAF

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMA PROCEDŪRĀ (veidne)

„Ražošanas ēkas Valkā, Varoņu ielā 37A, 39A, būvprojekta izstrādāšana un autoruzraudzība”, Nr. VND 2016/4M/ERAF

| sastādīšanas vieta |  | datums |
| --- | --- | --- |

| - Informācija par pretendentu* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pretendenta nosaukums: |  |  |  |
| Reģistrācijas numurs un datums: |  |  |  |
| Juridiskā adrese: |  |  |  |
| Pasta adrese: |  |  |  |
| Tālrunis: |  | Fakss: |  |
| E-pasta adrese: |  |  |  |
| - Finanšu rekvizīti* |  |  |  |
| Kredītiestādes nosaukums: |  |  |  |
| Kredītiestādes kods: |  |  |  |
| Konta numurs: |  |  |  |
| - Informācija par pretendenta kontaktpersonu (atbildīgo personu)* |  |  |  |
| Vārds, uzvārds: |  |  |  |
| Ieņemamais amats: |  |  |  |
| Tālrunis: |  | Fakss: |  |
| E-pasta adrese: |  |  |  |

Iepazinušies ar iepirkuma procedūru „Ražošanas ēkas Valkā, Varoņu ielā 37A, 39A, būvprojekta izstrādāšana un autoruzraudzība” Nr. VND 2016/4M/ERAF  Nolikuma noteikumiem, es apakšā parakstījies, būdams attiecīgi pilnvarots <norāda pretendenta nosaukumu un reģistrācijas numuru, juridiskā adrese> vārdā, piedāvāju izstrādāt tehnisko projektu saskaņā ar visām iepirkuma Nolikumā un tā pielikumos noteiktajām prasībām.

- Apstiprinu, ka pievienotie dokumenti veido šo piedāvājumu.

- Apliecinu, ka Finanšu piedāvājumā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar kvalitatīva pakalpojuma sniegšanu, kā arī paredzēti visi riski, kas saistīti ar cenu izmaiņām un citiem neparedzētiem apstākļiem, kā arī visas administratīvās un citas izmaksas.

- Apliecinu, ka mūsu piedāvātā cena līguma izpildes laikā nemainīsies.

- Ar šo apliecinu, ka (norāda pretendenta nosaukumu un reģistrācijas numuru):

- nav pasludināts maksātnespējas process, nav apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, nav uzsākta tiesvedība par tā bankrotu, kā arī līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam (norāda pretendenta nosaukumu un reģistrācijas numuru) nebūs likvidēts;

- <Latvijā vai valstī, kurā reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta)>, nav nodokļu parādu, kā arī nav valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 150 euro;

- visas sniegtās ziņas ir patiesas un nav tādu apstākļu, kuri liegtu piedalīties šajā iepirkumā un pildīt tā noteikumos norādītās prasības.

| Pretendenta nosaukums*: |  |
| --- | --- |
| Pilnvarotās personas vārds, uzvārds*: |  |
| Pilnvarotās personas amats*: |  |
| Pilnvarotās personas paraksts*: |  |
| Datums: | z.v. |

___________________________

* Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, šie lauki jāaizpilda par katru personu apvienības dalībnieku un pieteikums jāparaksta visiem dalībniekiem.

Papildus jāiesniedz pilnvara ar informāciju par personu apvienības vārdā izvirzīto atbildīgo juridisko personu un dokumentu parakstīšanai attiecīgi pilnvaroto fizisko personu, kā arī papildus jānorāda katras personas atbildības apjoms.

3.pielikums

Iepirkuma procedūrai

„Ražošanas ēkas Valkā, Varoņu ielā 37A, 39A,

būvprojekta izstrādāšana un autoruzraudzība” Nr. VND 2016/4M/ERAF

PRETENDENTA PIEREDZE (veidne)

Iepirkuma procedūrai

„Ražošanas ēkas Valkā, Varoņu ielā 37A, 39A, būvprojekta izstrādāšana un autoruzraudzība” Nr. VND 2016/4M/ERAF

Pretendenta pieredze būvprojektu izstrādē iepriekšējos 5 (piecos) gados, kas apliecina pretendenta atbilstību nolikuma 10.2.3.punkta prasībām

| Nr. p.k. | Pasūtītājs (nosaukums, adrese, kontaktpersona) | Objekta nosaukums, adrese | Veikto projektēšanas darbu apraksts* | Līguma darbības laiks (no/līdz) (mēn./gads), |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |

* Sniegt informāciju, kas apliecina pretendenta atbilstību šī nolikuma 10.2.3.punktā minētajai prasībai, sniedzot visu prasīto informāciju.

Pielikumā: nolikuma 10.2.3.1.punktā minētie dokumenti uz ________ lapām.

_______________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts,

tā atšifrējums)

2016.gada ___._____________

4.pielikums

Iepirkuma procedūrai

„Ražošanas ēkas Valkā, Varoņu ielā 37A, 39A,

būvprojekta izstrādāšana un autoruzraudzība” Nr. VND 2016/4M/ERAF

PIEDĀVĀTAIS PERSONĀLA SASTĀVS (veidne)

Iepirkuma procedūrai

„Ražošanas ēkas Valkā, Varoņu ielā 37A, 39A, būvprojekta izstrādāšana un autoruzraudzība”

Nr. VND 2016/4M/ERAF

| Nr. p.k. | Vārds, Uzvārds, personas kods | Amata nosaukums līguma izpildē | Sertifikāta Nr. / Izglītības dokumenta Nr. | Sertifikāta nosaukums/ izglītības dokumenta nosaukums |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |

Pielikumā: sertifikātu kopijas kopā uz __________ lpp.

2016.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

5.pielikums

Iepirkuma procedūrai

„Ražošanas ēkas Valkā, Varoņu ielā 37A, 39A,

būvprojekta izstrādāšana un autoruzraudzība” Nr. VND 2016/4M/ERAF

Atbildīgā būvprojekta vadītāja profesionālās pieredzes apraksts (veidne)

Iepirkuma procedūrai

„Ražošanas ēkas Valkā, Varoņu ielā 37A, 39A, būvprojekta izstrādāšana un autoruzraudzība”

Nr. VND 2016/4M/ERAF

- Uzvārds:

- Vārds:

- Personas kods:

- Sertifikāta Nr.

- Sertifikāta nosaukums:

| Pasūtītājs (nosaukums, adrese, kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis) | Objekta nosaukums, veikto darbu īss raksturojums | Būvprojekta izstrādes laiks (uzsākšanas-pabeigšanas gads/mēnesis) | Datums, kad būvprojekts akceptēts būvvaldē | Amats (pozīcija projektā) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka augstākminētais pareizi atspoguļo manu darba pieredzi.

Ar šo es apņemos, ja pretendenta <pretendenta nosaukums> piedāvājums tiks akceptēts un tiks noslēgts iepirkuma līgums ar pretendentu, kā atbildīgais būvprojekta vadītājs strādāt pie līguma „Ražošanas ēkas Valkā, Varoņu ielā 37A, 39A, būvprojekta izstrādāšana un autoruzraudzība” darbu izpildes.

(paraksts, atšifrējums)

2016.gada ___._____________

6.pielikums

Iepirkuma procedūrai

„Ražošanas ēkas Valkā, Varoņu ielā 37A, 39A,

būvprojekta izstrādāšana un autoruzraudzība” Nr. VND 2016/4M/ERAF

Arhitektūras daļas vadītāja profesionālās pieredzes apraksts (veidne)

Iepirkuma procedūrai

„Ražošanas ēkas Valkā, Varoņu ielā 37A, 39A, būvprojekta izstrādāšana un autoruzraudzība”

Nr. VND 2016/4M/ERAF

- Uzvārds:

- Vārds:

- Personas kods:

- Sertifikāta Nr.

- Sertifikāta nosaukums:

| Pasūtītājs (nosaukums, adrese, kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis) | Objekta nosaukums, veikto darbu īss raksturojums | Būvprojekta izstrādes laiks (uzsākšanas-pabeigšanas gads/mēnesis) | Datums, kad būvprojekts akceptēts būvvaldē | Amats (pozīcija projektā) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka augstākminētais pareizi atspoguļo manu darba pieredzi.

Ar šo es apņemos, ja pretendenta <pretendenta nosaukums> piedāvājums tiks akceptēts un tiks noslēgts iepirkuma līgums ar pretendentu, kā atbildīgais būvprojekta vadītājs strādāt pie līguma „Ražošanas ēkas Valkā, Varoņu ielā 37A, 39A, būvprojekta izstrādāšana un autoruzraudzība” darbu izpildes.

2016.gada___._____________				_______________(paraksts, atšifrējums)

7.pielikums

Iepirkuma procedūrai

„Ražošanas ēkas Valkā, Varoņu ielā 37A, 39A,

būvprojekta izstrādāšana un autoruzraudzība” Nr. VND 2016/4M/ERAF

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Iepirkuma procedūrai

„Ražošanas ēkas Valkā, Varoņu ielā 37A, 39A, būvprojekta izstrādāšana un autoruzraudzība”

Nr. VND 2016/4M/ERAF

| Piedāvātā cena būvprojekta izstrādāšanai bez PVN | EUR ______ (piedāvājuma cena vārdos un skaitļos) |
| --- | --- |
| PVN 21% | EUR ______ (piedāvājuma cena vārdos un skaitļos) |
| Piedāvājuma cena ar PVN | EUR ______ (piedāvājuma cena vārdos un skaitļos) |

| Piedāvātā cena autoruzraudzībai bez PVN | EUR ______ (piedāvājuma cena vārdos un skaitļos) |
| --- | --- |
| PVN 21% | EUR ______ (piedāvājuma cena vārdos un skaitļos) |
| Piedāvājuma cena ar PVN | EUR ______ (piedāvājuma cena vārdos un skaitļos) |

| Kopējā piedāvājuma cena bez PVN | EUR ______ (piedāvājuma cena vārdos un skaitļos) |
| --- | --- |

Ja mūsu piedāvājums tiks akceptēts, mēs apņemamies iepirkuma nolikumā noteiktajos apjomos veikt Ražošanas ēkas Valkā, Varoņu ielā 37A, 39A, būvprojekta izstrādāšanu un autoruzraudzību saskaņā ar projektēšanas uzdevumu, un pabeigt to _______________ mēnešu laikā. Ar šo mēs apstiprinām, ka mūsu piedāvājums ir spēkā ____ dienas, skaitot no iepirkuma procedūras nolikumā noteiktās piedāvājumu atvēršanas dienas, un var tikt akceptēts jebkurā laikā pirms tā spēkā esamības termiņa izbeigšanās.

Autoruzraudzības piedāvātā cena ir spēkā 		 mēnešus no piedāvājuma iesniegšanas dienas.

Datums _______________

________________________________________________________

(pilnvarotās personas paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs)

Būvprojekts šī Nolikuma izpratnē nav tehniskā dokumentācija, kas izstrādāta kā apliecinājuma karte saskaņā ar 1997.gada 1.aprīļa Ministru kabineta noteikumiem Nr. 112 „Vispārīgie būvnoteikumi” vai 2014.gada 19.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi”.

Turpat.

Būvprojekts šī Nolikuma izpratnē nav tehniskā dokumentācija, kas izstrādāta kā apliecinājuma karte saskaņā ar 1997.gada 1.aprīļa Ministru kabineta noteikumiem Nr. 112 „Vispārīgie būvnoteikumi” vai 2014.gada 19.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi”.

Pretendentiem jānorāda amata nosaukumi visiem iespējamiem speciālistiem, kuri būs nepieciešami tehniskā projekta izstrādē, lai varētu izpildīt Tehniskās specifikācijas prasības.

Darbu aprakstā iekļautajām ziņām ir izsmeļoši jāapliecina speciālista pieredzes atbilstība iepirkuma Nolikuma 10.2.5. punkta prasībām.

Darbu aprakstā iekļautajām ziņām ir izsmeļoši jāapliecina speciālista pieredzes atbilstība iepirkuma Nolikuma 10.2.6. punkta prasībām.