**1.Jautājums** : Lūdzu precizēt Finanšu piedāvājumu formu, kā precīzi norādīt cenas?

**Atbilde**: Finanšu piedāvājuma tabulas formā cenas jānorāda; cena bez PVN par vienību, summa bez PVN, summa ar PVN. Finanšu piedāvājuma tabulas beigās jānorāda cena kopā bez PVN par visu iepirkuma apjomu, PVN 21% par visu iepirkuma apjomu, kopā ar PVN par visu iepirkumu apjomu.

**2.Jautājums**: Izskatot iekārtu tehniskās specifikācijas, 3. pozīcijā, elektriskās

dziļās pannas

cepšanas virsmas izmēri ir norādīti lielāki par pašas iekārtas izmēriem.

 Lūdzu darīt zināmus pareizos iekārtu raksturlielumus un to tehniskos

datus.

 **Atbilde:** Tehniskas kļūdas dēļ norādīti neprecīzi dati 3.pozīcijā. Pretendents *Darba apjomu sarakstā, pozīcijā Nr.3*. nomaina esošo darba nosaukumu pret:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | **Elektriskā dziļā panna, elektriski paceļama** |   |   | gab. | 1 |
|   | Izmēri 600x818x960 mm |  |  |  |   |
|   | El. pieslēgums 400V 3N 7,5 Kw |  |  |  |   |
|   | Tilpums 25 litri, termostata temperatūras kontrole no 50- 250C, |
|   | Stiprināma pie grīdas, uzsilšana līdz 200C 11 minūšu laikā, |   |
|   | Ar GN traukiem pannu var izmantot kā marmītu, cepšanas virsma |
|   | izgatavota no tērauda, kas apstrādats ar smilšu strūklu. |   |
|   | Cepšanas virsmas izmēri 540x530x90 mm, panna aprīkota ar |   |
|   | ūdens uzpildes krānu un augstuma regulēšanu 800 - 950mm |   |   |