Jautājumi par iepirkumu "Valkas pilsētas ielu apgaismojuma tīklu uzturēšanas un apsaimniekošanas pakalpojumi"

Jautājums:

- Nolikumā punktā 9.2.2., 10.2.6. teikts, ka Pretendentam ir jābūt kabeļu trases noteikšanas un bojājumu vietas noteikšanas iekārtām, vai Pretendents būs izpildījis nolikumu prasību, ja tas iesniegs preču iegādes dokumentu - pavadzīmi.

Atbilde:

Var iesniegt preču iegādes dokumentu - pavadzīmi kabeļu trases noteikšanas un bojājumu vietas noteikšanas iekārtām, pievienojot izziņu , kas apliecina, ka iekārtas ir pretendenta grāmatvedības uzskaitē.

Jautājums:

- Nolikuma punktā Nr. 10.2.5. "Dokuments par Pretendenta pieredzi ielu apgaismojuma tīklu uzturēšanā (nosaukt vismaz 5 objektus)" Vai pretendents būs izpildījis nolikuma prasību, ja tas iesniegs Pasūtītajam ielu apgaismojuma tīklu uzturēšanas darbu sarakstu un atsauksmes no 5 dažādiem pasūtītājiem par veiktajiem uzturēšanas un apkalpošanas darbiem.

Atbilde:

Pretendents būs izpildījis nolikuma prasību, ja tas iesniegs Pasūtītajam ielu apgaismojuma tīklu uzturēšanas darbu sarakstu un atsauksmes no 5 dažādiem pasūtītājiem par veiktajiem uzturēšanas un apkalpošanas darbiem.

Jautājums:

3.  Darba uzdevuma 2. daļā  pozīcijas Nr. 9, 10, 12, 13, 18, 19 norādīts piegādājamā materiāla nosaukums, vai pretendentam šajās pozīcijās ir jāparedz tikai materiālu piegāde pasūtājam vai arī šo materiālu montāža.

Atbilde: 
 Darba uzdevuma 2. daļā  pozīcijas Nr. 9, 10, 12, 13, 18, 19   jāparedz piegādājamā  materiāla  cena un materiāla uzstādīšanas izmaksas.