## KOPTAME
APSTIPRINU
________________________________________
(pasūtītāja paraksts un tā atšifrējums)
Z.v.
_______ .gada ______ . ____________________
Būvniecības koptāme
Būves nosaukums: |  | Tirgus laukuma rekonstrukcija un tradīciju salas labiekārtošana
Objekta nosaukums: |  | Tirgus laukuma rekonstrukcija un tradīciju salas labiekārtošana
Objekta adrese: |  | Kārķu pagasts, Valkas novads
Tāme sastādīta:
| Nr.p.k. | Objekta nosaukums | Objekta izmaksas (EUR)
| 1 | Tirgus laukuma rekonstrukcija un tradīciju salas labiekārtošana
kopā
PVN (__%)
Pavisam kopā
Sastādīja: P.Gudrinieks
Sertifikāta Nr. 20-1928
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

## KOPSAV.
Kopsavilkuma aprēķini pa darbu vai konstruktīvo elementu veidiem.
Būves nosaukums: |  |  | Tirgus laukuma rekonstrukcija un tradīciju salas labiekārtošana
Objekta nosaukums: |  |  | Tirgus laukuma rekonstrukcija un tradīciju salas labiekārtošana
Objekta adrese: |  |  | Kārķu pagasts, Valkas novads
Pasūtījuma Nr.:
|  | Par kopējo summu |  | Eur
Kopēja darbietilpība, c/h
Tāme sastādīta:
| Kods | Darba veida vai konstruktīva | Tames |  | Tai skaitā
Nr.p/k | Tāmes Nr. | elementa nosaukums | izmaksas EUR | darba alga EUR | materiāli EUR | mehān. EUR | Darbietilpība c/st.
1 | Lokāla tāme Nr.1 | Vispārceltniecības darbi.
2 | Lokāla tāme Nr.2 | Ūdensapgāde un kanalizācija. Iekšējie tīkli
3 | Lokāla tāme Nr.3 | Elektroapgāde. Iekšējie tīkli
4 | Lokāla tāme Nr.4 | Ūdensapgāde. Ārējie tīkli
5 | Lokāla tāme Nr.5 | Vides labiekārtošana
Kopā
Virsizdevumi |  | ( %)
t.sk.darba aizsardzība |  | (%)
Darba dēvēja sociālais nodoklis (%)
Peļņa |  | (%)
Kopā
Sastādīja: P.Gudrinieks
Sertifikāta Nr. 20-1928
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

## CELTN.
Lokālā tāme Nr.1
Vispārējie celtniecības darbi.
|  | Būves nosaukums: | Tirgus laukuma rekonstrukcija un tradīciju salas labiekārtošana
|  | Objekta nosaukums: | Tirgus laukuma rekonstrukcija un tradīciju salas labiekārtošana
|  | Objekta adrese: | Kārķu pagasts, Valkas novads
Pasūtījuma Nr.
Tāme sastādīta :
Tāme sastādīta 2016.gada tirgus cenās
[10 empty] | Tāmes izmakasas |  | EUR |  |  | EUR
Vienības izmaksas
Nr. p/k | kods | Darba nosaukums | Mērv. | Daudz. | laika norma c/h | darba samaksas likme EUR/h | darba alga EUR | mater. EUR | meh. EUR | Vienības izmaksas EUR | darba ietilpība c/h | darba alga EUR | mater. EUR | meh. EUR | Summa EUR
1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 |  | 8 | 9 | 10 | 5 | 12 | 13 | 14 | 15 | 6
Esošas ēkas demontāžas darbi
1 | 02-00000 | Jumta seguma demontāža | m2 | 28 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 02-00000 | Dēļu klāja nojaukšana | m2 | 28 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 02-00000 | Koka spāru nojaukšana | m | 57 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 02-00000 | Koka starpsienu nojaukšana | m2 | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 02-00000 | Logu bloku demontāža | gb | 4 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 02-00000 | Durvju bloku demontāža | gb | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 02-00000 | Monolīta dzelzsbetona nojaukšana ar pneimātisko veseri | m3 | 0.3 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 02-00000 | Būvgružu savākšana, šķirošana, izgāztuves maksa | m3 | 7.6 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 02-00000 | Šifera utilizācija | t | 0.4 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Būvlaukuma sagatavošanas darbi
10 | 03-00000 | Pagaidu elektroapgādes ierīkošana | kpl | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 03-00000 | Būvlaukuma pagaidu žoga montāža-demontāža | m | 45 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
87
Grīdu pamatnes, segumi
12 | 05-00000 | Pamatnes sagatavošana ar pašizlīdzinošajiem sastāviem biez.7mm | m2 | 16.5 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Jumts
13 | 8-00000 | Koka konstrukciju ugunsaizsardzība un antiseptizēšana ar otu, 2 kārtas | m2 | 84.71 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 8-00000 | Spāres no koka brusām 50x125mm un to montāža | m3 | 0.38 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 13-00000 | Antikondensāta plēves ieklāšana | m2 | 32 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 8-00000 | Plēves stiprinājuma latojums ar latām 50x25mm, stiprinot ar naglām | m2 | 28 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 8-00000 | Latojums ar latām 100x25mm stiprinot ar naglām | m2 | 28 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 09-00000 | Jumta segums izveidošana no profilēta jumta skārda, stiprinot pie latojuma, vējdēļu, karnīzes un atloku uzstādīšana | m2 | 28 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
19 |  | Siltumizolācija ar akmensvati Paroc eXtra b=120mm (P1) | m2 | 22 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | Tvaika izolācija no plēves | m2 | 28 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
21 |  | Melno griestu izbūve | m2 | 22 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
22 |  | Apdares dēļu apšuvums 25mm griestiem, jumta dzegai | m2 | 29.2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
23 |  | Krāsotas skārda lietus ūdens noteksistēmas 60mm ar montāžas materiāliem uzstādīšana | m | 8.3 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ailu aizpildīšana
24 | 08-00000 | PVC logu uzstādīšana (verams, iekša balts, ārs melns), 670x750 mm, ar iekšējām un ārējām palodzēm un ailu apdari | gb | 4 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 08-00000 | PVC durvju uzstādīšana ( iekša balts, ārs melns), 1050x2080 mm, ar ailu apdari, slēdzamas | kpl | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Apdares darbi
26 |  | Vecā apmetuma nosišana vietām | m2 | 10.3 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 10-00000 | Mūra sienu apmešana ar apmetuma javu Sakret ZM vai ekvivalentu, iepriekš apstrādājot ar Betonkontaktu | m2 | 10.3 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 10-00000 | Sienu virsmu gruntēšana vienā kārtā ar Tiefengrund vai ekvivalentu | m2 | 41.2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 10-00000 | Gruntēto sienu špaktelēšana un slīpēšana | m2 | 41.2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 10-00000 | Sienu krāsošana ar rulli 2 kārtās | m2 | 41.2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 10-00000 | Koka griestu krāsošana ar tekstūrdekoru | m2 | 29.2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 21-00000 | Fasādes virsmu gruntēšana vienā kārtā ar Sakret grunti vai ekvivalentu | m2 | 42.1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 21-00000 | Fasādes krāsošana 2 kārtās | m2 | 42.1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
34 |  | Spoguļu uzstādīšana | gb | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
35 |  | WC mitrumizturīgo starpsienu uzstādīšana | kab. | 3 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Kopā
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja: P.Gudrinieks
Sertifikāta Nr. 20-1928
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
1. Būvuzņēmējam jāievērtē darba daudzumu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un
papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza
un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša darba veikšana pilnā apjomā.
2. Visi krāsu toņi jāsaskaņo ar pasūtītāju būvniecības gaitā.
3. Visu materiālu un konstrukcijas izbūvi veikt atbilstoši konkrētā ražotāja rekomendācijām.
4. Atsauces uz materiāliem un izstrādājumiem ir dotas informatīvi, tos pieļaujams nomainīt uz analogiem

## UKI
Lokālā tāme Nr.2
Ūdensapgāde un kanalizācija. Iekšējie tīkli
|  | Būves nosaukums: | Tirgus laukuma rekonstrukcija un tradīciju salas labiekārtošana
|  | Objekta nosaukums | Tirgus laukuma rekonstrukcija un tradīciju salas labiekārtošana
|  | Objekta adrese | Kārķu pagasts, Valkas novads
Pasūtījuma Nr.
Tāme sastādīta :
Tāme sastādīta 2016.gada tirgus cenās
[10 empty] | Tāmes izmaksas : |  |  |  | 0 | EUR
Nr. p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērv. | Daudz.
[5 empty] | laika norma c/h | darba samaksas likme EUR/h | darba alga EUR | mater. EUR | mehān. EUR | Vienības izmaksas EUR | darba ietilpība c/h | darba alga EUR | materiāli EUR | mehān. EUR | Summa EUR
1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 5 | 12 | 13 | 14 | 15 | 6
Ū1. Aukstā ūdensapgāde
1 | 14-00000 | Plastmasas cauruļvads Dn15 aukstam ūdenim ar montāžu | m | 14 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 14-00000 | Ventiļu dn15 montāža | gb | 6 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 14-00000 | Laistāmais krāna dn15 montāža | gb | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 14-00000 | Sieta filtra dn15 montāža | gb | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 14-00000 | Ūdensmērītāja dn15mm "B" klases montāža | gb | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 13-00000 | Pretkondensācijas izolācija no čaulām ar folijas vai PVC pārklājumu, ar veidgabaliem λ=0,040W/mK, δ=4mm; dn15 | m | 14 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 14-00000 | Hidrauliskā pārbaude | m | 14 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
K1. Sadzīves kanalizācija
8 |  | Plastmasas kanalizācijas caurules d110x2,7 montāža ar veidgabaliem un stiprinājumiem | m | 3 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 16-00000 | Plastmasas kanalizācijas caurules d50x1,8 montāža ar veidgabaliem un stiprinājumiem | m | 6 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 16-00000 | Nerūsējoša tērauda pisuāra l=1,5 m montāža ar veidgabaliem un stiprinājumiem | kpl | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 16-00000 | Keramikas klozetpoda ar zemu novietotu skalojumo kasti, savienojošās manžetes un pievadšļūtenes montāža | kpl | 3 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | Keramikas roku mazgātnes 500x400mm (izmērs precizējams pirms izbūves ar pasūtītāju) ar sifonu un ūdens maisītājkrānu montāža | gb. | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 16-00000 | Vēdināšanas izvada, d110 virs jumta, ar ventilācijas jumtiņu montāža | gb | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 27-00000 | Pieslēgšana pie kanalizācijas ārējiem tīkliem | gb | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | Kanalizācijas vāku uzstādīšana | gb | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Kopā
Sastādīja: P.Gudrinieks
| (paraksts un tā atšifrējums, datums) | Sastādīja: P.Gudrinieks
| 0 |  | Sertifikāta Nr. 20-1928
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
1. Būvuzņēmējam jāievērtē darba daudzumu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un
papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza
un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša darba veikšana pilnā apjomā.
2. Visi krāsu toņi jāsaskaņo ar pasūtītāju būvniecības gaitā.
3. Visu materiālu un konstrukcijas izbūvi veikt atbilstoši konkrētā ražotāja rekomendācijām.
4. Atsauces uz materiāliem un izstrādājumiem ir dotas informatīvi, tos pieļaujams nomainīt uz analogiem

## ELEKTR.
Lokālā tāme Nr.3
Elektroapgāde. Iekšējie tīkli
|  | Būves nosaukums: | Tirgus laukuma rekonstrukcija un tradīciju salas labiekārtošana
|  | Objekta nosaukums: | Tirgus laukuma rekonstrukcija un tradīciju salas labiekārtošana
|  | Objekta adrese: | Kārķu pagasts, Valkas novads
Pasūtījuma Nr.
Tāme sastādīta :
Tāme sastādīta 2016.gada tirgus cenās
[10 empty] | Tāmes izmakasas |  | EUR |  |  | EUR
[5 empty] | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
Nr. p/k | kods | Darba nosaukums | Mērv. | Daudz. | laika norma c/h | darba samaksas likme EUR/h | darba alga EUR | mater. EUR | Meh. EUR | Vienības izmaksas EUR | darba ietilpība c/h | darba alga EUR | Materiāli EUR | Mehān. EUR | Summa EUR
1 |  | 2 | 3 | 4 | [5 empty] | 5 |  |  |  |  | 6
Demontāžas darbi
1 | 02-00000 | Elektrokabeļa un gaismas ķermeņu demontāža | obj. | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Spēka tīklu iekārtas
2 | 18-00000 | 1 vietīga, hermētiska zemapmetuma kontaktligzda ar zemējumu, tās montāža | gb | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Apgaismes tīklu iekārtas
3 | 18-00000 | Gaismekļi 26W ar luminiscences spuldzēm, IP65, to montāža griestos | gb | 4 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 18-00000 | Kustības sensors, montējams pie sienas, IP44 | gb | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 18-00000 | Vienpolīgs elektriskais slēdzis 230V, 16A,IP20, zemapmetuma, tā montāža | gb | 4 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Nozarkārbu montāža | gb. | 6 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Kabeļu montāža
7 | 18-00000 | Kabeļu MMJ 3x2,5 montāža | m | 12 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 18-00000 | Kabeļu MMJ 3x1,5 montāža | m | 18 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Kopā
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja: P.Gudrinieks
Sastādīja: P.Gudrinieks
| (paraksts un tā atšifrējums, datums) |  | Sertifikāta Nr. 20-1928
| 0 | (paraksts un tā atšifrējums, datums)
1. Būvuzņēmējam jāievērtē darba daudzumu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un
papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza
un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša darba veikšana pilnā apjomā.
2. Visi krāsu toņi jāsaskaņo ar pasūtītāju būvniecības gaitā.
3. Visu materiālu un konstrukcijas izbūvi veikt atbilstoši konkrētā ražotāja rekomendācijām.
4. Atsauces uz materiāliem un izstrādājumiem ir dotas informatīvi, tos pieļaujams nomainīt uz analogiem

## UKA
Lokālā tāme Nr.4
Ūdensapgāde. Ārējie tīkli
|  | Būves nosaukums: | Tirgus laukuma rekonstrukcija un tradīciju salas labiekārtošana
|  | Objekta nosaukums: | Tirgus laukuma rekonstrukcija un tradīciju salas labiekārtošana
|  | Objekta adrese: | Kārķu pagasts, Valkas novads
Pasūtījuma Nr.
Tāme sastādīta :
Tāme sastādīta 2016.gada tirgus cenās
[10 empty] | Tāmes izmaksas |  | EUR |  |  | EUR
[5 empty] | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
Nr. p/k | kods | Darba nosaukums | Mērv. | Daudz. | laika norma c/h | darba samaksas likme EUR/h | darba alga EUR | mater. EUR | meh. EUR | Vienības izmaksas EUR | darba ietilpība c/h | darba alga EUR | mater. EUR | meh. EUR | Summa EUR
1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 5 | 12 | 13 | 14 | 15 | 6
Ū1. Aukstais ūdensvads
1 | 03-00000 | Tranšejas rakšana un aizbēršana ar ekskavatoru | m3 | 86.4 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 8-00000 | Tranšeju stiprinājums ar vairogiem | m2 | 20 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 27-00000 | PE caurule ūdensapgādei PN10 DN20, ar PP aizsargslāni, ULTRASTRESS Visio PE100-RC-SCGR vai ekvivalents, tās montāža | m | 52 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 27-00000 | Rūpnieciski ražota aizsargcaurule PE caurulei DN20 (caur ēkas pamatiem), tās uzstādīšana | gb | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 27-00000 | Līkņu D20 montāža | gb | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 27-00000 | Aizsargčaulas d100mm, to montāža | m | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 03-00000 | Smilšu pamatnes izveidošana 150mm | m3 | 6.24 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 03-00000 | Smilšu aizbērums 250mm | m3 | 10.4 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 27-00000 | Krustojums ar esošiem inženiertīkliiem | gb | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 27-00000 | Divdaļīgas aizsargčaulas d100mm, to montāža | m | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 27-00000 | Pievienošanās esošajam ūdensvadam | gb | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 03-00000 | Atsevišķu punktu nospraušana | gb | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 27-00000 | Hidrauliskā pārbaude | m | 52 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 31-00000 | Zāliena atjaunošana | m2 | 80 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Kopā
| Sastādīja: P.Gudrinieks | Sastādīja: P.Gudrinieks
Sertifikāta Nr. 20-1928
| (paraksts un tā atšifrējums, datums) | (paraksts un tā atšifrējums, datums)
0
1. Būvuzņēmējam jāievērtē darba daudzumu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un
papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza
un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša darba veikšana pilnā apjomā.
2. Visi krāsu toņi jāsaskaņo ar pasūtītāju būvniecības gaitā.
3. Visu materiālu un konstrukcijas izbūvi veikt atbilstoši konkrētā ražotāja rekomendācijām.
4. Atsauces uz materiāliem un izstrādājumiem ir dotas informatīvi, tos pieļaujams nomainīt uz analogiem

## VIDES LABIEK.
Lokālā tāme Nr.5
Vides labiekārtojums
| Būves nosaukums: | Tirgus laukuma rekonstrukcija un tradīciju salas labiekārtošana
| Objekta nosaukums: | Tirgus laukuma rekonstrukcija un tradīciju salas labiekārtošana
| Objekta adrese: | Kārķu pagasts, Valkas novads
Pasūtījuma Nr.
Tāme sastādīta :
Tāme sastādīta 2016.gada tirgus cenās
|  |  | Tāmes izmakasas | EUR
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērv. | Daudz. | Vienības izmaksas EUR | Summa EUR
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Objekta sagatavošanas un demontāžas darbi
1 | Objekta uzmērīšana un nospraušana | obj. | 1
2 | Būvlaukuma ierobežošana, celtniecības laikā, ar plēves brīdinājuma lentu, ar uzstādīšanu | m | 360
3 | Būvtāfele ar uzstādīšanu | kpl. | 1
4 | Grunts kārtas norakšana, aiztransportēšana atbērtnē | m2 | 346
Būvniecības darbi
5 | Esošās pamatnes nolīdzināšana, blietēšana | m2 | 249
6 | Ietvju apmaļu ( 1000x200x80) iebūve ar betonēšanu un pamatojuma sagatavošanu | m | 362
7 | Šķembu pamata apakškārtas ierīkošana no dolomīta šķembu maisījuma fr.5-40 mm, h=150 mm | m2 | 249
8 | Smilts izlīdzinošais slānis h vid = 50 mm, Kfiltr>2 m/dnn | m2 | 249
9 | Betona bruģakmens 60x100x200 mm ( pelēks) celiņu un kāpņu izbūve | m2 | 208
10 | Granīta bruģakmens ieklāšana | m2 | 19.51
11 | Oļu seguma ieklāšana | m2 | 4.85
12 | Ugunskura vietas un soliņu bez atzveltnes izbūve (skat.piezīmes) | obj. | 1
13 | Ūdens pumpis ar uzstādīšanu (skat.piezīmes) | gb. | 1
14 | Soliņu bez atzveltnes uzstādīšana | gb | 6
15 | Atkritumu urnu uzstādīšana | gb | 5
16 | Soliņu ar atzveltni uzstādīšana | gb | 2
17 | Soliņu uzstādīšana izmantojot uz salas esošos akmeņus | gb | 2
18 | Daudzgadīgo zālāju sējumu izveidošana uz PH neitrālas melnzemes H vid = 150 mm kārtas | m2 | 112.2
19 | Košumkrūmu stādīšana | gb | 108
19.1. | Vidējais (Ficera) kadiķis | gb. | 2
19.2. | Serbijas egle | gb. | 6
19.3. | Otavas bārbele | gb. | 2
19.4. | Baltais grimonis | gb. | 8
19.5. | Atvašu grimonis | gb. | 3
19,6, | Skarainā hortenzija | gb. | 16
19.7. | Skarainā hortenzija | gb. | 4
19.8. | Parastais filadelfs | gb. | 3
19.9. | Lemuāna filadelfs | gb. | 12
19.10. | Irbeņlapu fizokarps | gb. | 2
19.11. | Ložņu kārkls | gb. | 2
19.12. | Japānas spireja | gb. | 19
19.13. | Pelēkā spireja | gb. | 18
19.14. | Iegrieztā stefanandra | gb. | 11
20 | Apstādījumu izveide | m2 | 42.51
21 | Mulčas iestrāde | m3 | 4
22 | Koka tiltiņa ar jumtu izgatavošana un uzstādīšana 18 m2 | gb | 1
23 | Koka tiltiņa izgatavošana un uzstādīšana 58 m2 | gb | 1
24 | Objekta uzkopšanas darbi būvniecības laikā un pēc objekta pabeigšanas | obj. | 1
25 | Būvgružu savākšana un utilizācija | m3 | 3.5
26 | Ģeodēziskā uzmērīšana ar dokumentu noformēšanu | obj | 1
Elektromontāžas darbi
27 | Metāla apgaismes balsts cinkots, H= 3,5 m; | gab. | 3
28 | Pamats balstam ATM-3, o 60 mm; | gab. | 3
29 | Drošinātāja un kabeļu pievienojumu klemmes | kompl. | 3
30 | Parka gaismeklis Sargas LED1* 5000 B723 T840 PO Roof; | gab. | 3
31 | Spuldze LED, 49 W; E-27; | gab. | 3
32 | Kabelis ar vara dzīslām CYKY - 3* 2,5 mm2 | m | 45
33 | Kabelis ar vara dzīslām NYM - 3* 1,5 mm2 | m | 12
34 | Kabeļu aizsarglenta ar brīdinošiem uzrakstiem | m | 45
35 | PVC kabeļa aizsargcaurule Evocab - 50; | m | 45
36 | PVC kabeļa aizsargcaurule TXM-M 20; | m | 12
37 | Automāts 1- fāzu kārbā, 10 A ( montēt KS ) | gab. | 1
38 | Smilts | m3 | 2.3
39 | Kabeļa tranšejas rakšana ar rokām | m | 45
40 | Elektriskie mērījumi un tehniskā dokumentācija | obj | 1
1
2
Kopā
Sastādīja: P.Gudrinieks
Sertifikāta Nr. 20-1928
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Piezīmes:
1. Būvuzņēmējam jāievērtē darba daudzumu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un
papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza
un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša darba veikšana pilnā apjomā.
2. Visi krāsu toņi jāsaskaņo ar pasūtītāju būvniecības gaitā.
3. Visu materiālu un konstrukcijas izbūvi veikt atbilstoši konkrētā ražotāja rekomendācijām.
4. Atsauces uz materiāliem un izstrādājumiem ir dotas informatīvi, tos pieļaujams nomainīt uz analogiem
5. Ūdens pumpis
6.Ugunskura vieta un soliņi bez atzveltnes. Attēlam ir ilustratīva nozīme