## ,,,,,,,,,,,
Darba apjomu saraksts
Būves nosaukums : Valkas brīvdabas estrāde
Objekta nosaukums : Skatuves dēļu grīdas renovācija
Objekta adrese : Rūjienas iela 1, Valka, Valkas novads
Pasūtījuma Nr. :
|  | Tāmes izmaksas EUR: |  | ___________
Tāme sastādīta: ___________
Nr.p.k | Darba nosaukums | Mēra vienība | Vienību skaits
|  |  |  | Vienības izmaksas (EUR) | Summa (EUR)
1 | 3 | 4 | 5
1 | Dēļu grīdas un gulšņu demontāža, utilizācija | m2 | 490
2 | Grīdas pamatnes attīrīšana no būvgružiem + būvgružu savākšana un utilizācija | m3 | 4.2
3 | Grīdas gulšņu montāža un līmeņošana ar spiedimpregnētām koka brusām 125x150(h)mm, solis 700mm + jaunas hidroizolācijas izbūve uz stabiņiem | m2 | 490
3.1. | Spiedimpregnētas koka brusas 125*150mm (4 klase augstspiediena impregnētas (krāsa - zaļa), 1. šķiras priedes kokmateriāls ) | m3 | 14.2
4 | Dēļu grīdas izbūve ar spiedimpregnētiem koka dēļiem 120*47(h) mm | m2 | 490
4.1. | Spiedimpregnēti koka terases dēļi ( zīmējumu skatīt piezīmēs), 45*120*6000 (4 klase augstspiediena impregnēti (krāsa - brūna), 1. šķiras priedes kokmateriāls atbilstošs grīdas dēļu kvalitātei) | m3 | 24.18
5 | Jaunu ventilācijas restu 120*120mm izgatavošana no nerūsējošā tētauda un izbūve grīdā | gab. | 24
6 | Palīgmateriāli | kpl. | 1
KOPĀ
PVN21%
KOPĀ
Sastādija: M.Zālītis Sert.num. 20-6631
Piezīmes:
1. Būvuzņēmējam jāievērtē darba daudzumu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un
papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza
un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša darba veikšana pilnā apjomā.
2. Terases dēļa griezums
3. Pirms impregnēšanas jāveic kokmateriālu žāvēšana, nodrošinot 20%-25% koksnes mitrumu. Ja koks ir dabīgi slapjš, tad tādā nav iespējams pietiekami dziļi iespiest impregnēšanas sastāvu, tādēļ kokmateriālu žāvēšana atbilstoši norādītajam prasību līmenim ir obligāts projekta nosacījums. Impregnēšana jāveic zem spiediena ne mazāk kā 16kg ķīmijas uz aplievas m3. Jānodrošina impregnēšanas klase –HZ4 (kontaktam atklātā vidē ar augsni un ūdeni).
4. Piedāvājumam pievienot kokmateriālu piegādātāja FSC piegādes ķēdes sertifikāta kopiju
5. Pirms kokmateriāla iestrādāšanas pasūtītājam jāiesniedz kokmateriāla impregnēšanas sertifikāts atbilstoši impregnēšanas klasei HZ4
6. Būvizstrādājumiem, uz kuriem ir attiecināmas Regulas 305/2011 prasības, ir jābūt nodrošinātiem ar CE zīmes marķējumu