## Koptāme
APSTIPRINU
________________________________________
(pasūtītāja paraksts un tā atšifrējums)
Z.v.
_______ .gada ______ . ____________________
Būvniecības koptāme
Būves nosaukums: Valkas pamatskola
Objekta adrese: Ausekļa iela 5, Valka, Valkas novads
Pasūtijuma Nr.
Tāme sastādīta:
Nr.p.k. | Objekta nosaukums | Objekta izmaksas (EUR)
1 | Ēdnīcas telpu renovācija
kopā
PVN (__%)
Pavisam kopā
Sastādija: M.Zālītis Sert.num. 20-6631

## Kopsavilkums
Kopsavilkuma aprēķini pa darbu vai konstruktīvo elementu veidiem
Būves nosaukums: Valkas pamatskola
Objekta nosaukums: Ēdnīcas telpu renovācija
Objekta adrese: Ausekļa iela 5, Valka, Valkas novads
Pasūtijuma Nr.
Par kopējo summu, (EUR) :
Kopējā darbietilpība, c/h :
Tāme sastādīta:
|  |  | Tāmes | Tai skaitā
Nr. | Kods, Tāmes Nr. | Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums | izmaksa | darba alga | materiāli | mehānismi | Darbietilpība
|  |  | (EUR) | (EUR) | (EUR) | (EUR) | (EUR)
1 | 1 - 1 | Virtuves telpas renovācija
2 | 1 - 2 | Ēdnīcas telpas renovācija
3 | 1 - 3 | Vējtvera renovācija
4 | 1 - 4 | Kabineta renovācija
5 | 1 - 5 | Tualetes renovācija
6 | 1 - 6 | Apgaismojuma un spēka tīkla renovācija
Kopā
Virsizdevumi (__%)
t.sk.darba aizsardzība
Peļņa (__%)
Darba devēja sociālais nodoklis (__%)
Pavisam kopā
Sastādija: M.Zālītis Sert.num. 20-6631

## Loc. 1-1 Virtuve
Darbu apjomu saraksts
Nr.1. Virtuves telpas renovācija
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums : Valkas pamatskola
Objekta nosaukums : Ēdnīcas telpu renovācija
Objekta adrese : Ausekļa iela 5, Valka, Valkas novads
Pasūtījuma Nr. :
Tāme sastādīta 2013 . gada tirgus cenās
Tāmes izmaksas EUR (..)bez PVN
Tāmes sastādīta:
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas (EUR) | Summa (EUR)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Objekta sagatavošanas un demontāžas darbi
1 | Starpsienas demontāža, b-100mm | m2 | 3.8
2 | Betona grīdas, b-80mm, demontāža (līdz gruntij) | m2 | 55
3 | Sienas flīžu demontāža | m2 | 63.7
4 | Durvju/logu demontāža | m2 | 19.51
5 | Esošo metāla restu (logu ailēs) demontāža | gb. | 5
6 | Apmetuma nokalšana/demontāža (logu/durvju ailēs) | m2 | 5.2
7 | Aizskaru stangu demontāža | gb. | 5
8 | Apkures radiatoru demontāža | gb. | 5
9 | Apkures un ūdensvada cauruļvadu demontāža | m | 72.3
10 | Izlietnes demontāža | gb. | 6
11 | Ūdensvada, dn 80mm, izolējošās čaulas demontāža | m | 17
12 | Ventilācijas iekārtu un cauruļvadu demontāža | kpl. | 1
13 | Sienas virsmas attīrīšana no drūpošā apmetuma | m2 | 10.6
14 | Ķieģeļu mūra sienas demontāža (loga ailē) t.sk. malu atzāģēšana | m3 | 0.48
15 | Elektrosadales skapja, spēka kabeļu, apgaismes armatūras demontāža | kpl. | 1
Iekšējo UKT izbūve
16 | Esošā ūdensvada (tērauda caurules) Dn 80, demontāža, to paredzot atkārtotai izbūvei | m | 24
17 | Demontētā ūdensvada (tērauda caurules) Dn 80 montāža | m | 24
18 | Tērauda caurules, DN 80, veidgabali ar montāžu | kpl. | 1
19 | Tērauda caurules, Dn 80, stiprinājumi ar montāžu | kpl. | 1
20 | Pretsvīšanas izolācijas izbūve tērauda cauruļvadam Dn 80 | m | 24
21 | Gropju frēzēšana mūra sienā | m | 26
22 | Plastmasas cauruļvads Dn20 aukstam ūdenim ar montāžu | m | 10
23 | Plastmasas cauruļvads Dn15 aukstam ūdenim ar montāžu | m | 48
24 | Plastmasas cauruļvads Dn15 karstam ūdenim ar montāžu | m | 43
25 | Plastmasas cauruļvadu veidgabali ar montāžu | kpl. | 1
26 | Plastmasas cauruļvadu stiprinājumi ar montāžu | kpl. | 1
27 | Pretsvīšanas izolācija Dn15, b-9mm, ar montāžu | m | 48
28 | Pretsvīšanas izolācija Dn20, b-9mm, ar montāžu | m | 10
29 | Kaučuka izolācija 15/9mm K-FLEX EC vai ekvivalents ar montāžu | m | 43
30 | Pieslēgums pie esošā ūdensvada | kpl. | 1
31 | Lodveida ventīls Dn20 ar montāžu | gb. | 1
32 | Aukstā ūdens skaitītājs, Dn 20, Qn - 2,5 m³/h, ar montāžu | gb. | 1
33 | Mehāniskais filtrs ar montāžu | gb. | 1
34 | Savienojuma veidgabali | kpl. | 1
35 | Ūdens sildītājs (boileris) horizontālais, 100L, ar montāžu | gb. | 1
36 | Krāns dārza 3/4x1 ar montāžu | gb. | 3
37 | Hromēts leņķa ventīls ar montāžu | gb | 14
38 | Virtuves izlietnes maisītājkrāns ( pagrieziena leņķis 360°, izvelkams) ar montāžu (pie nerūsējošā tērauda virtuves izlietnes) | gb | 2
39 | Izlietnes jaucējkrāns (ar fiksētu uzgali, pagrieziena leņķis 360°) ar montāžu (pie nerūsējošā tērauda virtuves izlietnes) | gb | 3
40 | Keramiskās roku mazgātnes 595x445mm ar sifonu un viensviras jaucējkrānu ar pievadu no apakšas montāža | gb | 1
41 | Plastmasas PP kanalizācijas uzmavu caurules Dn110 pieslēgums pie eošās kanalizācijas cauruļvada | kpl. | 1
42 | Plastmasas PP kanalizācijas uzmavu caurules Dn110, ar veidgabaliem un stiprinājumiem, montāža | m | 31
43 | Plastmasas PP kanalizācijas uzmavu caurules Dn50, ar veidgabaliem un stiprinājumiem, montāža | m | 28
44 | Sifons ar montāžu (pie nerūsējošā tērauda virtuves izlietnes) | gb | 5
45 | Grīdas traps 150x150mm ar horizontālu izlaidi Dn 50, ar montāžu | gb | 8
Durvju un logu izbūve
46 | Koka iekšdurvju 900x2100(h)mm, 40 mm biezas, ar aplodu, līstēm un durvju piederumiem, gludas, krāsotas, ar iebūvētu ventilācijas resti, izbūve | gb. | 5
47 | Durvju atdures izbūve | gb. | 5
48 | 5 kameru PVC loga bloks, 1730*1450(h), selektīvā stikla pakešu logs, U ≤ 1.3W/(m2xK) , verams (veramā daļa 640*1500(h) neveramā daļa 545*1450(h) un 545*1450(h) ), krāsa - RAL 9001 (balta), montāža (logu iestrādāt ailā, ar perimetrālu blīvējumu) | gb. | 5
49 | PVC palodzes, 0,5*1,85m, b=18 mm, krāsa balta, ar montāžu | gb. | 5
50 | Ārējā, cinkotā skārda palodze, 0,25*1.75m, ar montāžu | gb. | 5
51 | PVC loga bloka, 1200x1200(h), ar stikla paketi, verams (bīdāms) ar montāžu | gb. | 1
52 | PVC palodzes, 0.7*1.3m, b=18 mm, izbūve loga ailē (starp ēdamzāli un virtuvi) | gb. | 1
Apkures un ventilācijas izbūve
53 | Apkures cauruļvadu PPR-AL-PPR DN50 izbūve | m | 26
54 | Apkures cauruļvadu PPR-AL-PPR DN32 izbūve | m | 36
55 | Apkures cauruļvadu PPR-AL-PPR DN25 izbūve | m | 18
56 | PPR-AL-PPR apkures cauruļu veidgabali ar montāžu | kpl. | 1
57 | PPR-AL-PPR cauruļu stiprinājumi ar montāžu | kpl. | 1
58 | Pieslēgums pie esošās apkures sistēmas (cauruļvada) | kpl. | 6
59 | Tērauda radiators 22K*500*1200 (1260W/0,15) ar uzstādīšanu | gb. | 3
60 | Radiatoru termoregulators Dn15 ar montāžu | gb. | 3
61 | Radiatora pievienojums ar montāžu | kpl. | 3
62 | Tiešās piedziņas centrbēdzes ventilators Soler-Palau CMT/4-250/100-1,1 3790m³/h vai ekvivalents, ar uzstādīšanu, (t.sk. stiprināšanas elementi un skārda jumtiņa uzstādīšana) | kpl. | 1
63 | Cinkotā rērauda gaisa vads (ar gumijas starplikām) Ø 250 ar montāžu | m | 21.6
64 | Cinkotā rērauda gaisa vads (ar gumijas starplikām) Ø 200 ar montāžu | m | 16.4
65 | Cinkotā rērauda gaisa vads (ar gumijas starplikām) Ø 160 ar montāžu | m | 22.8
66 | Cinkotā tērauda gaisa vadu blīvējumi, stiprinājumi un veidgabali ar montāžu | kpl. | 1
67 | Cinkotā tērauda gaisa vada, Ø 250, pieslēgums pie tiešās piedziņas centrbēdzes ventilatora | kpl. | 2
68 | Izolācija gaisa vadiem, akmens vate s=100mm (Paroc vai ekvivalents) uzstādīšana | m2 | 23.8
69 | Jumtiņš Ø250 (cinkota skārda) ar montāžu | gb. | 1
70 | Cinkotā tērauda gaisa vada, Ø 200 - 250, pieslēgums pie tvaika nosūcēja (tiešās piedziņas centrbēdzes ventilatora) | kpl. | 3
71 | Cinkotā tērauda gaisa vada pieslēgums pie vēdināšanas kanāla | kpl. | 2
72 | Trokšņa slāpētājs Ø 250 ar montāžu | gb. | 1
73 | Difuzors ar plūsmas regulēšanas iespēju Ø 200 uzstādīšana | gb. | 12
74 | Difuzors ar plūsmas regulēšanas iespēju Ø160 uzstādīšana | gb. | 10
75 | Cauruma, Ø 200, urbšana mūra sienā (sienas b-510 mm) | gb | 3
76 | Alumīnija āra reste ar sietu, Ø 200, ar montāžu | gb | 2
77 | Ventilācijas reste 200x200mm ar žalūziju un montāžu | gb | 2
Būvniecības darbi
Grīda
78 | Esošās grunts virsējā slāņa izrakšana (roku darbs), b-16 cm | m2 | 55
79 | Regulējoša blietēta smilts/grants maisijuma izbūve grīdai to blietējot , b=100mm | m2 | 55
80 | Grīdas horizontālās hidroizolācijas ieklāšana no 2-kārtās salocītas polietilēna plēves | m2 | 55
81 | Grīdas siltumizolācijas slāņa izbūve no ekstrudētā putupolistirola plātnēm b=70mm | m2 | 55
82 | Stiegrotas betona grīdas ierīkošana, b=70 mm (betons - B20, stiegrojuma siets 5Bp-I 150x150 mm) | m2 | 55
Siena
83 | Ģipškartona starpsienas izbūve ar metāla karkasu b=100mm, skaņas izolācijas kārtas Paroc UNS 37 100mm pildījumu, apšūtas no abām pusēm ar 2 kārtu ģipškartonu GKBI b=12,5mm | m2 | 24
84 | Loga ailes aizdare izbūvējot ģipškartona starpsienu ar metāla karkasu b=100mm, skaņas izolācijas kārtas Paroc UNS 37 100mm pildījumu, apšūtas no abām pusēm ar 2 kārtu ģipškartonu GKBI b=12,5mm | m2 | 1.49
Apdares darbi
Grīda
85 | Akmens masas grīdas flīžu MOUNT Everest 8mm 30x30 cm vai ekvivalents ieklāšana ar flīžu līmi, t.sk. grīdas virsmas gruntēšana pirms flīžu ieklāšanas | m2 | 55
86 | Flīžu šuvju aizpildīšana ar Laticrete SpectraLock Pro Grout vai ekvivalentu šuvju aizpildītāju | m2 | 55
87 | Metāla noseglīstu un sliekšņu uzstādīšana grīdas segumu maiņas vietās | m | 3
Sienas
88 | Logu iekšējo aiļu apdare ar mitrumizturīgo reģipsi, platums 400 mm, špaktelējot, slīpējot, krāsojot | m | 24
89 | Sienas virsmas izlīdzināšana nokaļot nelīdzenās vietas (esošo apmetumu) | m2 | 6.2
90 | Sienas virsmas sagatavošana pirms apmetuma iestrādes to gruntējot | m2 | 95.3
91 | Apmetuma vadulas ar uzstādīšanu (sienas laukums - 95,3 m2) | kpl. | 1
92 | Sienu (t.sk. durvju aiļu) izlīdzināšana ar KNAUF MP 75 vai ekvivalentu apmetumu (b = 13 mm) mehanizēta iestrāde uz sienām (t.sk. ģipša apmetums, stūra līstes) | m2 | 95.3
93 | Sienas virsmas gruntēšana pirms sienas flīžu seguma izbūves | m2 | 134.1
94 | Sienas virsmas flīzēšana ar sienas flīzēm Cersanit AGIA Beige 25x35 cm vai ekvivalents | m2 | 134.1
95 | Flīžu šuvju aizpildīšana ar Laticrete SpectraLock Pro Grout vai ekvivalentu šuvju aizpildītāju | m2 | 134.1
96 | Apkures cauruļvadu matēšana, krāsošana | m2 | 12.6
Griesti
97 | Reģipša kastes (ģipškartona plāksnes GKBI vienā kārtā uz metāla profiliem) apšuvuma izbūve | m2 | 4.6
98 | Ģipškartona griestu virsmas sagatavošana krāsošanai špaktelējot, slīpējot, gruntējot | m2 | 4.6
99 | Emulsijas krāsojums griestiem uz sagatavotas virsmas | m2 | 4.6
100 | Piekārto moduļgriestu (ģipša griestu plāksne Dano Tile ,600x600x6,5mm vai ekvivalents) montāža | m2 | 55
Citi darbi
101 | Mitruma seperatora īre | dnn. | 20
102 | Būvgružu savākšana un utilizācija | m3 | 25
103 | Palīgmateriāli | kpl. | 1
Kopā:
PVN 21%
Pavisam kopā:
Sastādija: M.Zālītis Sert.num. 20-6631
Piezīmes:
1. Būvuzņēmējam jāievērtē darba daudzumu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un
papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza
un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša darba veikšana pilnā apjomā.
2. Pirms durvju un logu izgatavošanas ailu izmērus precizēt uz vietas objektā.
3. Visi krāsu toņi jāsaskaņo ar pasūtītāju būvniecības gaitā.

## Loc 1-2 Ēdnīca
Darbu apjomu saraksts
Nr. 2. Ēdnīcas telpas renovācija
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums : Valkas pamatskola
Objekta nosaukums : Ēdnīcas telpu renovācija
Objekta adrese : Ausekļa iela 5, Valka, Valkas novads
Pasūtījuma Nr. :
Tāme sastādīta 2013 . gada tirgus cenās
Tāmes izmaksas EUR (..)bez PVN
Tāmes sastādīta:
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas (EUR) | Summa (EUR)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Objekta sagatavošanas un demontāžas darbi
1 | Ventilācijas restes demontāža | gb. | 3
2 | Esošo dūmu detektoru demontāža/montāža pie griestiem | gb. | 1
3 | Apgaismes armatūras demontāža | gb. | 20
4 | Durvju demontāža | m2 | 2.94
5 | Apmetuma nokalšana/demontāža durvju ailē | m2 | 1.68
6 | Aizskaru stangu demontāža | gb. | 8
7 | Koka grīdlīstes demontāža | m | 60
8 | Dekoratīvā koka apšuvuma (virs apkures cauruļvadu šahtas) demontāža | m2 | 21
9 | Apkures radiatoru demontāža | gb. | 9
10 | Apkures cauruļvadu demontāža | m | 78.3
11 | Esošo apziņošanas skaļruņu demontāža (uz renovācijas laiku),montāža | gb. | 2
12 | Koka letes un margas demontāža | m | 12
13 | Sienas virsmas attīrīšana no drūpošā apmetuma | m2 | 10.6
14 | Elektrosadales skapja demontāža | gb. | 1
Durvju un logu izbūve
15 | Divviru finierētu koka iekšdurvju bloks, b-40mm, krāsotas, 1400x2100(h)mm, pastāvīgi veramā daļa 900*2100(h), ar aplodu, līstēm, durvju piederumiem un montāžu | gb. | 1
16 | Durvju atdures izbūve | gb. | 2
Apkure
17 | Apkures cauruļvadu PPR-AL-PPR DN63 izbūve | m | 38.4
18 | Apkures cauruļvadu PPR-AL-PPR DN50 izbūve | m | 32.8
19 | Apkures cauruļvadu PPR-AL-PPR DN32 izbūve | m | 26.4
20 | Apkures cauruļvadu PPR-AL-PPR DN25 izbūve | m | 23.6
21 | PPR-AL-PPR apkures cauruļu veidgabali ar montāžu | kpl. | 1
22 | PPR-AL-PPR cauruļu stiprinājumi ar montāžu | kpl. | 1
23 | PPR lodveida ventīls, DN63 izbūve | gb. | 2
24 | PPR lodveida ventīls, DN50 izbūve | gb. | 2
25 | Pieslēgums pie esošās apkures sistēmas (cauruļvada) | kpl. | 13
26 | Tērauda radiators 22K*500*1200 ar uzstādīšanu | gb. | 9
27 | Radiatoru termoregulators Dn15 ar montāžu | gb. | 9
28 | Radiatora pievienojums ar montāžu | kpl. | 9
Apdares darbi
Grīda
29 | Grīdas horizontālās hidroizolācijas ieklāšana no 2-kārtās salocītas polietilēna plēves (esošajā apkures šahtā) | m2 | 9.3
30 | Esošās apkures šahtas aizbetonēšana / grīdas betonēšana ar smalkgraudainu betonu B15, b=150mm, mehāniski ievibrējot | m2 | 9.3
31 | Esošās dēļu grīdas virsmas sagatavošana pirms OSB plākšņu ieklāšanas (izciļņu un nelīdzenumu notīrīšana/grīdas slīpēšana) | m2 | 140.7
32 | OSB plākšņu, b-12 mm, ieklāšana | m2 | 150
33 | Homogēna, nodilumizturīga linoleja grīdas seguma (34 klase) ieklāšana | m2 | 150
34 | PVC grīdlīstes izbūve | m | 62
Sienas
35 | "Knauf" tipa W623 ģipškartona plākšņu apšuvums (sienu apšuj ar CD-profila 60/27 un ģipškartona plāksnēm GKBI vienā kārtā) vai ekvivalents | m2 | 17.3
36 | Ģipškartona sienu virsmu sagatavošana krāsošanai špaktelējot, slīpējot, gruntējot | m2 | 17.3
37 | Sienas virsmas krāsošana ar emulsijas krāsu uz sagatavotas virsmas | m2 | 17.3
38 | Loga aiļu virsmas sagatavošana krāsošanai špaktelējot, slīpējot, gruntējot | m2 | 13.3
39 | Loga aiļu virsmas krāsošana ar emulsijas krāsu uz sagatavotas virsmas | m2 | 13.3
40 | Sienas virsmas sagatavošana pirms apmetuma iestrādes to matējot un gruntējot | m2 | 134.8
41 | Apmetuma vadulas ar uzstādīšanu (sienas laukums - 134,80 m2) | kpl. | 1
42 | Sienu izlīdzināšana ar KNAUF MP 75 vai ekvivalentu apmetumu (b = 13 mm) mehanizēta iestrāde uz sienām (t.sk. ģipša apmetums, stūra līstes) | m2 | 134.8
43 | Sienas virsmas sagatavošana krāsošanai špaktelējot, slīpējot, gruntējot | m2 | 134.8
44 | Sienas virsmas krāsošana ar emulsijas krāsu uz sagatavotas virsmas | m2 | 134.8
45 | Sienas virsmas gruntēšana pirms sienas flīžu seguma izbūves | m2 | 6.2
46 | Sienas virsmas flīzēšana ar keramikas sienas flīzēm, t.sk. šuvju izšuvošana | m2 | 6.2
47 | Apkures cauruļvadu krāsošana | m2 | 16.8
Griesti
48 | Reģipša kastes (ģipškartona plāksnes GKBI vienā kārtā uz metāla profiliem) apšuvuma izbūve | m2 | 19.5
49 | Ģipškartona griestu virsmas sagatavošana krāsošanai špaktelējot, slīpējot, gruntējot | m2 | 19.5
50 | Emulsijas krāsojums griestiem uz sagatavotas virsmas | m2 | 19.5
51 | Piekārto moduļgriestu (griestu plāksne minerālšķiedras, Feinstratos ,600x600x19mm, vai ekvivalents) montāža | m2 | 141
Citi darbi
52 | Margas izbūve (Līmēta priedes koka lamele, beicēta, lakota, L-6500 mm, nostiprināta pie vertikāliem nerūsējošā tērauda statņiem (50*50*1000(h) 8 gab.) t.sk. pie dēļu grīdas nostiprinošie elementi (8.gab) | m | 6.5
53 | Maģistrālā ūdensvada (dn 100) esošo, pie sienas stiprinošo kronšteinu demontāža, jaunu izgatavošana, uzstādīšana | gb. | 5
54 | Ventilācijas reste, plastmasa, 200x300mm, ar montāžu | gb. | 3
55 | Mitruma seperatora īre | dnn. | 12
56 | Būvgružu savākšana un utilizācija | m3 | 7
57 | Palīgmateriāli | kpl. | 1
Kopā:
PVN 21%
Pavisam kopā:
Sastādija: M.Zālītis Sert.num. 20-6631
Piezīmes:
1. Būvuzņēmējam jāievērtē darba daudzumu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un
papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza
un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša darba veikšana pilnā apjomā.
2. Pirms durvju izgatavošanas ailu izmērus precizēt uz vietas objektā.
3. Visi krāsu toņi jāsaskaņo ar pasūtītāju būvniecības gaitā.

## Loc 1-3 Vējtveris
Darbu apjomu saraksts
Nr.3. Vējtvera renovācija
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums : Valkas pamatskola
Objekta nosaukums : Ēdnīcas telpu renovācija
Objekta adrese : Ausekļa iela 5, Valka, Valkas novads
Pasūtījuma Nr. :
Tāme sastādīta 2013 . gada tirgus cenās
Tāmes izmaksas EUR (..)bez PVN
Tāmes sastādīta:
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas (EUR) | Summa (EUR)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Objekta sagatavošanas un demontāžas darbi
1 | Betona grīdas, b-80mm, demontāža (līdz gruntij) | m2 | 2.47
2 | Sienas attīrīšana no drūpošās krāsas | m2 | 10.1
3 | Durvju demontāža | m2 | 5.25
4 | Apmetuma nokalšana/demontāža durvju ailē | m2 | 1.53
5 | Apgaismes armatūras demontāža | gb. | 1
Durvju izbūve
6 | Finierētu koka iekšdurvju 900x2100(h)mm, 40 mm biezas, ar aplodu, līstēm un durvju piederumiem, gludas, krāsotas, izbūve | gb. | 1
7 | Finierētu koka iekšdurvju 700x2100(h)mm, 40 mm biezas, ar aplodu, līstēm un durvju piederumiem, gludas, krāsotas, izbūve | gb. | 1
8 | Ārdurvju ar slieksni (durvju bloks PVC konstrukcijas rāmis), 900x2000(h)mm, gludas, hermētiskas durvis ar pildiņu, U ≤ 1.6W/(m2xK) (durvis iestrādāt ailā, ar perimetrālu blīvējumu) krāsa - RAL 8024 (brūns) no abām pusēm, ar durvju piederumiem, ar montāžu | gb. | 1
9 | Durvju atdures izbūve | gb. | 3
Būvniecības darbi
Grīda
10 | Esošās grunts virsējā slāņa izrakšana (roku darbs), b-14 cm | m2 | 2.47
11 | Regulējoša blietēta smilts/grants maisijuma izbūve grīdai to blietējot , b=100mm | m2 | 2.47
12 | Grīdas horizontālās hidroizolācijas ieklāšana no 2-kārtās salocītas polietilēna plēves | m2 | 2.47
13 | Grīdas siltumizolācijas slāņa izbūve no ekstrudētā putupolistirola plātnēm b=70mm | m2 | 2.47
14 | Stiegrotas betona grīdas ierīkošana, b=50 mm (betons - B20, stiegrojuma siets 5Bp-I 150x150 mm) | m2 | 2.47
Apdares darbi
Grīda
15 | Pilnu akmens masas matētu flīžu b=9.5mm, pretslīdamības klase R9, ieklāšana ar flīžu līmi, t.sk. grīdas virsmas gruntēšana pirms flīžu ieklāšanas, flīžu izšuvošana | m2 | 2.47
16 | Metāla noseglīstu un sliekšņu uzstādīšana grīdas segumu maiņas vietās | m | 0.9
Sienas
17 | Durvju aiļu, platums - 400 mm, izlīdzināšana ar KNAUF MP 75 vai ekvivalentu apmetumu, b-15 mm | m | 5.1
18 | Durvju aiļu virsmas sagatavošana krāsošanai špaktelējot, slīpējot, gruntējot | m2 | 2.04
19 | Durvju aiļu virsmas krāsošana ar emulsijas krāsu uz sagatavotas virsmas | m2 | 2.04
20 | Sienas virsmas sagatavošana pirms apmetuma iestrādes to matējot un gruntējot | m2 | 13.8
21 | Apmetuma izdrupušo zonu remonts, apstrādājot ar saķeri veicinošu sastāvu un iestrādājot ģipša apmetumu | m2 | 1.2
22 | Sienu izlīdzināšana ar KNAUF MP 75 vai ekvivalentu apmetumu (b = 13 mm) mehanizēta iestrāde uz sienām (t.sk. ģipša apmetums, stūra līstes) | m2 | 13.8
23 | Sienas virsmas sagatavošana krāsošanai špaktelējot, slīpējot, gruntējot | m2 | 13.8
24 | Sienas virsmas krāsošana ar emulsijas krāsu uz sagatavotas virsmas | m2 | 13.8
Griesti
25 | Piekārto moduļgriestu (griestu plāksne minerālšķiedras, Feinstratos ,600x600x19mm, vai ekvivalents) montāža | m2 | 2.47
Citi darbi
26 | Būvgružu savākšana un utilizācija | m3 | 1.2
27 | Palīgmateriāli | kpl. | 1
Kopā:
PVN 21%
Pavisam kopā:
Sastādija: M.Zālītis Sert.num. 20-6631
Piezīmes:
1. Būvuzņēmējam jāievērtē darba daudzumu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un
papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza
un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša darba veikšana pilnā apjomā.
2. Pirms durvju un logu izgatavošanas ailu izmērus precizēt uz vietas objektā.
3. Visi krāsu toņi jāsaskaņo ar pasūtītāju būvniecības gaitā.

## Loc 1-4 Kabinets
Darbu apjomu saraksts
Nr.4. Kabineta renovācija
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums : Valkas pamatskola
Objekta nosaukums : Ēdnīcas telpu renovācija
Objekta adrese : Ausekļa iela 5, Valka, Valkas novads
Pasūtījuma Nr. :
Tāme sastādīta 2013 . gada tirgus cenās
Tāmes izmaksas EUR (..)bez PVN
Tāmes sastādīta:
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas (EUR) | Summa (EUR)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Objekta sagatavošanas un demontāžas darbi
1 | Betona grīdas, b-80mm, demontāža (līdz gruntij) | m2 | 9.7
2 | Loga demontāža | m2 | 2.63
| Esošo metāla restu (logu ailēs) demontāža | gb. | 1
3 | Durvju kārbas (700*2100(h)) demontāža | gb. | 1
4 | Apmetuma nokalšana/demontāža loga ailē | m2 | 1.43
5 | Aizskaru stangas demontāža | gb. | 2
6 | Apgaismes armatūras demontāža | gb. | 1
7 | Apkures radiatoru demontāža | gb. | 1
8 | Apkures un ūdensvada cauruļvadu demontāža | m | 16
9 | Sienas virsmas attīrīšana no drūpošā apmetuma | m2 | 2.6
Loga un durvju izbūve
10 | 5 kameru PVC loga bloks, 1730*1450(h), selektīvā stikla pakešu logs, U ≤ 1.3W/(m2xK) , verams (veramā daļa 640*1500(h) neveramā daļa 545*1450(h) un 545*1450(h) ), krāsa - RAL 9001 (balta), montāža (logu iestrādāt ailā, ar perimetrālu blīvējumu) | gb. | 1
11 | Laminēta palodze, 0,45*1,85m, b=18 mm, ar montāžu | gb. | 1
12 | Ārējā palodze, 0,25*1.75m, ar montāžu | gb. | 1
13 | Koka iekšdurvis 700*2100(h), ar MDF apšuvumu, aplodu, līstēm un durvju piederumiem un montāžu | gb. | 1
Būvniecības darbi
Grīda
14 | Esošās grunts virsējā slāņa izrakšana (roku darbs), b-14 cm | m2 | 9.7
15 | Regulējoša blietēta smilts/grants maisijuma izbūve grīdai to blietējot , b=100mm | m2 | 9.7
16 | Grīdas horizontālās hidroizolācijas ieklāšana no 2-kārtās salocītas polietilēna plēves | m2 | 9.7
17 | Grīdas siltumizolācijas slāņa izbūve no ekstrudētā putupolistirola plātnēm b=70mm | m2 | 9.7
18 | Stiegrotas betona grīdas ierīkošana, b=50 mm (betons - B20, stiegrojuma siets 5Bp-I 150x150 mm) | m2 | 9.7
Apkure
19 | Apkures cauruļvadu PPR-AL-PPR DN50 izbūve | m | 14
20 | Apkures cauruļvadu PPR-AL-PPR DN25 izbūve | m | 5
21 | PPR-AL-PPR apkures cauruļu veidgabali ar montāžu | kpl. | 1
22 | PPR-AL-PPR cauruļu stiprinājumi ar montāžu | kpl. | 1
23 | PPR lodveida ventīls, DN50 izbūve | gb. | 2
24 | Pieslēgums pie esošās apkures sistēmas (cauruļvada) | kpl. | 2
25 | Tērauda radiators 22K*400*800 ar uzstādīšanu | gb. | 1
26 | Radiatoru termoregulators Dn15 ar montāžu | gb. | 1
27 | Radiatora pievienojums ar montāžu | kpl. | 1
Apdares darbi
Grīda
28 | Betona grīdas virsmas sagatavošana, gruntējot un iestrādājot pašizlīdzinošo kārtu, pirms linoleja izbūves | m2 | 9.7
29 | Linoleja seguma, sabiedriskām ēkām ar nodilumpakāpi Nr. 34/43, izbūve | m2 | 9.7
30 | PVC grīdlīstes izbūve | m | 15.8
Sienas
31 | Logu iekšējo aiļu apdare ar mitrumizturīgo reģipsi, platums 400 mm, špaktelējot, slīpējot, krāsojot | m | 4.75
32 | Sienas virsmas sagatavošana pirms apmetuma iestrādes to matējot un gruntējot | m2 | 49.4
33 | Apmetuma izdrupušo zonu remonts, apstrādājot ar saķeri veicinošu sastāvu un iestrādājot ģipša apmetumu | m2 | 2.6
34 | Sienu izlīdzināšana ar KNAUF MP 75 vai ekvivalentu apmetumu (b = 13 mm) mehanizēta iestrāde uz sienām (t.sk. ģipša apmetums, stūra līstes) | m2 | 49.4
35 | Sienas virsmas sagatavošana krāsošanai špaktelējot, slīpējot, gruntējot | m2 | 49.4
36 | Sienas virsmas krāsošana ar emulsijas krāsu uz sagatavotas virsmas | m2 | 49.4
37 | Apkures cauruļvadu krāsošana | m2 | 1.5
Griesti
38 | Piekārto moduļgriestu (griestu plāksne minerālšķiedras, Feinstratos ,600x600x19mm, vai ekvivalents) montāža | m2 | 9.7
Citi darbi
39 | Mitruma seperatora īre | dnn. | 5
40 | Būvgružu savākšana un utilizācija | m3 | 5
41 | Palīgmateriāli | kpl. | 1
Kopā:
PVN 21%
Pavisam kopā:
Sastādija: M.Zālītis Sert.num. 20-6631
Piezīmes:
1. Būvuzņēmējam jāievērtē darba daudzumu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un
papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza
un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša darba veikšana pilnā apjomā.
2. Pirms durvju un logu izgatavošanas ailu izmērus precizēt uz vietas objektā.
3. Visi krāsu toņi jāsaskaņo ar pasūtītāju būvniecības gaitā.

## Loc 1-5 Tualete
Darbu apjomu saraksts
Nr.5. Tualetes renovācija
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums : Valkas pamatskola
Objekta nosaukums : Ēdnīcas telpu renovācija
Objekta adrese : Ausekļa iela 5, Valka, Valkas novads
Pasūtījuma Nr. :
Tāme sastādīta 2013 . gada tirgus cenās
Tāmes izmaksas EUR (..)bez PVN
Tāmes sastādīta:
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas (EUR) | Summa (EUR)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Objekta sagatavošanas un demontāžas darbi
1 | Mūra starpsienas demontāža, b-80mm | m2 | 2.1
2 | Betona grīdas, b-120mm, demontāža (līdz gruntij) | m2 | 3
3 | Sienas flīžu demontāža | m2 | 18
4 | Sienas virsmas attīrīšana no krīta krāsas | m2 | 14
5 | Durvju demontāža | m2 | 1.47
6 | Apgaismes armatūras demontāža | gb. | 2
7 | Ūdensvada cauruļvadu demontāža | m | 6.2
8 | Čuguna kanalizācijas cauruļvadu demontāža | m | 3
9 | Izlietnes demontāža | gb. | 1
10 | Klozetpoda, ar skalojamo kasti, demontāža | gb. | 1
11 | Elektriskā ūdens sildītāja demontāža to paredzot atkārtotai izbūvei | gb. | 1
12 | Ventilācijas restes demontāža | gb. | 1
Iekšējo UKT izbūve
13 | Demontētā elektriskā ūdens sildītāja izbūve | kpl. | 1
14 | Gropju frēzēšana mūra sienā | m | 11.3
15 | Pieslēgums pie esošā ūdensvada | kpl. | 2
16 | Plastmasas cauruļvads Dn15 aukstam ūdenim ar montāžu | m | 11.5
17 | Plastmasas cauruļvads Dn15 karstam ūdenim ar montāžu | m | 6.6
18 | Plastmasas veidgabali ar montāžu | kpl. | 1
19 | Cauruļvadu stiprinājumi ar montāžu | kpl. | 1
20 | Pretsvīšanas izolācija Dn15, b-9mm, ar montāžu | m | 9.5
21 | Mehāniskais filtrs g= 0.48 l/s ar montāžu | gb. | 2
22 | Lodveida Ventīlis Dn 20 | gb. | 1
23 | Ūdens skaitītājs Q= 1,5 m3/ h 1"/Dn 15 ar montāžu | gb. | 1
24 | Savienojuma veidgabali | kpl. | 1
25 | Keramiskās roku mazgātnes 595x445mm ar sifonu un viensviras jaucējkrānu ar pievadu no apakšas montāža | gb. | 1
26 | Klozetpods horizontālo/slīpo izlaidi un ūdens skalojamo kasti ar pogu montāža | gb. | 1
27 | Pievads klozetpoda skalojamai tvertnei ar ventili | gb. | 1
28 | Īscaurule klozetpoda pievienojumam | gb. | 1
29 | Plastmasas PP kanalizācijas uzmavu caurules Dn110, ar veidgabaliem un stiprinājumiem, montāža | m | 5.1
30 | Plastmasas PP kanalizācijas uzmavu caurules Dn50, ar veidgabaliem un stiprinājumiem, montāža | m | 2.8
Būvniecības darbi
Grīda
31 | Esošās grunts virsējā slāņa izrakšana (roku darbs), b-14 cm | m2 | 3
32 | Regulējoša blietēta smilts/grants maisijuma izbūve grīdai to blietējot , b=100mm | m2 | 3
33 | Grīdas horizontālās hidroizolācijas ieklāšana no 2-kārtās salocītas polietilēna plēves | m2 | 3
34 | Grīdas siltumizolācijas slāņa izbūve no ekstrudētā putupolistirola plātnēm b=70mm | m2 | 3
35 | Stiegrotas betona grīdas ierīkošana, b=50 mm (betons - B20, stiegrojuma siets 5Bp-I 150x150 mm) | m2 | 3
Siena
36 | W112 Knauf metāla karkasa starpsienas (D-100, h-50, skaņas izolācija PAROC Extra b=50mm) izbūve /vai ekvivalents/ | m2 | 2.6
Durvju izbūve
37 | Koka iekšdurvis 700*2100(h), ar MDF apšuvumu, aplodu, līstēm un durvju piederumiem un montāžu | gb. | 1
38 | Durvju atdures izbūve | gb. | 1
Apdares darbi
Grīda
39 | Pilnu akmens masas matētu flīžu b=9.5mm, pretslīdamības klase R9, ieklāšana ar flīžu līmi, t.sk. grīdas virsmas gruntēšana pirms flīžu ieklāšanas, flīžu izšuvošana | m2 | 3
Sienas
40 | Ģipškartona sienu virsmu špaktelēšana , slīpēšana, gruntēšana | m2 | 5.2
41 | Mūra sienas virsmas sagatavošana pirms apmetuma iestrādes gruntējot | m2 | 20
42 | Sienu izlīdzināšana ar KNAUF MP 75 vai ekvivalentu apmetumu (b = 13 mm) mehanizēta iestrāde uz sienām (t.sk. ģipša apmetums, stūra līstes) | m2 | 20
43 | Sienas virsmas sagatavošana krāsošanai špaktelējot, slīpējot, gruntējot | m2 | 9
44 | Sienas virsmas krāsošana ar emulsijas krāsu uz sagatavotas virsmas | m2 | 9
45 | Sienas virsmas flīzēšana ar keramikas sienas flīzēm, (h=1,8m) šuvju izšuvošana | m2 | 16.2
Griesti
46 | Piekārto moduļgriestu (griestu plāksne minerālšķiedras, Feinstratos ,600x600x19mm, vai ekvivalents) montāža | m2 | 3
Citi darbi
47 | Nerūsējošā tērauda gofrēts gaisa vads, Ø 100, L-3, TG100, ar montāžu un tā pieslēgšana pie esošā vēdināšanas kanāla | gb. | 1
48 | Metāla difuzors, nosūces, DM 100, ar montāžu | gb. | 1
49 | Mitruma seperatora īre | dnn. | 5
50 | Būvgružu savākšana un utilizācija | m3 | 3
51 | Palīgmateriāli | kpl. | 1
Kopā:
PVN 21%
Pavisam kopā:
Sastādija: M.Zālītis Sert.num. 20-6631
Piezīmes:
1. Būvuzņēmējam jāievērtē darba daudzumu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un
papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza
un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša darba veikšana pilnā apjomā.
2. Pirms durvju un logu izgatavošanas ailu izmērus precizēt uz vietas objektā.
3. Visi krāsu toņi jāsaskaņo ar pasūtītāju būvniecības gaitā.

## Loc 1-6 Apgaism_un_speks
Darbu apjomu saraksts
Nr.6. Apgaismojuma un spēka tīkla renovācija
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums : Valkas pamatskola
Objekta nosaukums : Ēdnīcas telpu renovācija
Objekta adrese : Ausekļa iela 5, Valka, Valkas novads
Pasūtījuma Nr. :
Tāme sastādīta 2013 . gada tirgus cenās
Tāmes izmaksas EUR (..)bez PVN
Tāmes sastādīta:
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas (EUR) | Summa (EUR)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Elektrotehniskie darbi
1 | Sadalne z/a 36mod. balta ar baltām durvīm PE+N IP31 UK530 vai analogs ar montāžu | kpl. | 1
2 | Sadalne z/a 24mod. balta ar baltām durvīm PE+N IP31 UK520 vai analogs ar montāžu | kpl. | 1
3 | Slodzes slēdzis 3P, 400V, 40A ar montāžu | gb. | 1
4 | Slodzes slēdzis 3P, 400V, 80A ar montāžu | gb. | 1
5 | Strāvas noplūdes automāts 4P, 40A, 0.03A ar montāžu | gb. | 3
6 | Mazgabarīta aut. slēdzis ~3, 32A,''C'',6kA ar montāžu | gb. | 1
7 | Mazgabarīta aut. slēdzis ~3, 6A,''C'',6kA ar montāžu | gb. | 1
8 | Mazgabarīta aut. slēdzis ~3, 10A,''C'',6kA ar montāžu | gb. | 2
9 | Mazgabarīta aut. slēdzis ~1, 20A,''C'',6kA ar montāžu | gb. | 5
10 | Mazgabarīta aut. slēdzis ~1, 16A,''C'',6kA ar montāžu | gb. | 11
11 | Mazgabarīta aut. slēdzis ~1, 10A,''C'',6kA ar montāžu | gb. | 5
12 | 3-polu fāzu kopne 16mm² (12 mod.) ar montāžu | gb. | 4
13 | Tranzītspaile 1x70mm2 ar montāžu | gb. | 4
14 | Elektroniskais kontrolskaitītājs, tiešā slēguma 100A, mont. uz DIN ar montāžu | gb. | 1
15 | Gaismeklis z/a balts 4x18W G13 EVG IP20 RELAX PV.EC LA ar spuldzēm vai analogs ar montāžu (ēdamtelpa) | gb. | 18
16 | Gaismeklis z/a RAY140341882000 RELAX PV PAR T8 IP54 4x18W EB A2 ar spuldzēm vai analogs ar montāžu (virtuve) | gb. | 11
17 | Hermētisks gaismeklis 2x18W G13 EVG IP65 TCW060 HF P ar spuldzēm vai analogs ar montāžu (virtuve) | gb. | 3
18 | Gaismeklis plafons v/a balts 1x100W E27 IP44 VEGA ar ekonom. spuldzēm vai analogs ar montāžu | gb. | 6
19 | Gaismas slēdzis, vientaustiņa, 230V, z/a, Sedna Pro vai analogs ar montāžu | gb. | 7
20 | Gaismas slēdzis, divu taustiņu, 230V, z/a, Sedna Pro vai analogs ar montāžu | gb. | 3
21 | Gaismas slēdzis, dubultais pārslēdzis, 230V, z/a, Sedna Pro (virtuve) vai analogs ar montāžu | gb. | 4
22 | Rozete (L+N+PE), 16A, 230V, z/a, Sedna Pro vai analogs ar montāžu | gb. | 24
23 | Kontaktligzda (3P+N+PE), 16A, 400V, z/a ar montāžu | gb. | 2
24 | Kontaktligzda (3P+N+PE), 32A, 400V, v/a ar montāžu | gb. | 1
25 | Kontaktdakša (3P+N+PE), 32A, 400V ar montāžu | gb. | 1
26 | Kontaktdakša (3P+N+PE), 16A, 400V ar montāžu | gb. | 2
27 | Dimmerslēdzis ar indikatora diodi ventilatora vadībai, z/a, Sedna vai analogs ar montāžu | gb. | 1
28 | Z/a montāžas kārba ar montāžu | gb. | 36
29 | Z/a montāžas kārba ar vāciņu un montāžu | gb. | 8
30 | V/a montāžas kārba ar montāžu | gb. | 5
31 | Avārijas izejas gaismeklis Cinca ar flagu vai analogs ar montāžu | gb. | 3
32 | 1-vietīgs rāmītis z/a slēdžiem, rozetēm Sedna (krāsu precizēt pie izbūves) vai analogs ar montāžu | gb. | 20
33 | 2-vietīgs rāmītis z/a slēdžiem, kontaktiem Sedna (krāsu precizēt pie izbūves) vai analogs ar montāžu | gb. | 7
34 | PVC gofrēta caurule d=40mm ar montāžu | m | 25
35 | PVC gofrēta caurule d=25mm ar montāžu | m | 50
36 | PVC gofrēta caurule d=16mm ar montāžu | m | 50
37 | Savienojumi, stiprinājumi utt. ar montāžu | kpl. | 1
38 | Kabelis NYM-J 5x16 mm² ar montāžu | m | 30
39 | Kabelis NYM-J 5x6 mm² ar montāžu | m | 16
40 | Kabelis NYM-J 5x2.5 mm² ar montāžu | m | 50
41 | Kabelis NYM-J 5x1.5 mm² ar montāžu | m | 40
42 | Kabelis NYM-J 3x2.5mm² ar montāžu | m | 150
43 | Kabelis NYM-J 3x1.5mm² ar montāžu | m | 230
44 | Kabelis NYM-J 4x1.5mm² ar montāžu | m | 50
45 | Vads Cu 1x16.0mm² dzeltenzaļš ar montāžu | m | 20
46 | Zemējuma kontūra izbūve (zem 4 omi), grunts - smilšmāls | kpl. | 1
47 | Esošā tīkla demontāža, pārslēgšana uz jauno sadalni | kpl. | 1
48 | Kabeļlīniju gropju frēzēšana | objekts | 1
49 | Esošo ugunsdrošības kabeļlīniju demontāža un montāža zem piekārto griestu konstrukcijām | m | 40
50 | Kabeļu stiprinājumi, savilces utt. ar montāžu | objekts | 1
51 | Dībeļi, skrūves, stiprinājumi utt. ar montāžu | objekts | 1
52 | Kabeļu gala apdares, kurpes, uzgaļi, starpspailes utt. ar montāžu | objekts | 1
53 | Shēmas sadalnēs, sadaļņu marķēšana | sadalne | 2
54 | Izpilddokumentācijas sagatavošana (mērījumu protokoli, shēmas, izpildzīmējumi, segto darbu akti, zemējuma pase utt.) un iesniegšana pasūtītājam | objekts | 1
Kopā:
PVN 21%
Pavisam kopā:
Sastādija: M.Zālītis Sert.num. 20-6631
Piezīmes:
1. Būvuzņēmējam jāievērtē darba daudzumu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un
papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza
un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša darba veikšana pilnā apjomā.
2. Pirms durvju izgatavošanas ailu izmērus precizēt uz vietas objektā.
3. Visi krāsu toņi jāsaskaņo ar pasūtītāju būvniecības gaitā.