## Koptāme
APSTIPRINU
________________________________________
(pasūtītāja paraksts un tā atšifrējums)
Z.v.
_______ .gada ______ . ____________________
Būvniecības koptāme
Būves nosaukums: Omuļu bibliotēkas telpu izbūve (vienk. rekonstrukcija ar funkcijas maiņu)
Objekta adrese: "Starteri" (dzīvoklis Nr.2), Ērģemes pagasts, Valkas novads
Pasūtijuma Nr.
Tāme sastādīta:
Nr.p.k. | Objekta nosaukums | Objekta izmaksas (Ls)
1 | Bibliotēka
kopā
PVN (__%)
Pavisam kopā
Sastādija: M.Zālītis Sert.num. 20-6631

## Kopsavilkums
Kopsavilkuma aprēķini pa darbu vai konstruktīvo elementu veidiem
Būves nosaukums: Omuļu bibliotēkas telpu izbūve (vienk. rekonstrukcija ar funkcijas maiņu)
Objekta nosaukums: Bibliotēka
Objekta adrese: "Starteri" (dzīvoklis Nr.2), Ērģemes pagasts, Valkas novads
Pasūtijuma Nr.
Par kopējo summu, Ls :
Kopējā darbietilpība, c/h :
Tāme sastādīta:
|  |  | Tāmes | Tai skaitā
Nr. | Kods, Tāmes Nr. | Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums | izmaksa | darba alga | materiāli | mehānismi | Darbietilpība
|  |  | Ls | Ls | Ls | Ls | c/h
1 | 1 - 1 | Būvlaukuma ierīkošana, uzturēšana
2 | 1 - 2 | Demontāžas darbi
3 | 1 - 3 | Durvju un logu izbūve
4 | 1 - 4 | Iekšējie apdares darbi
5 | 1 - 5 | Ūdensvada, kanalizācijas, apkures un ventilācijas izbūve
6 | 1 - 6 | Elektroapgādes un apgaismojuma izbūve (EL)
7 | 1 - 7 | Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas signalizācijas sistēmas izbūve (UAS)
8 | 1 - 8 | Apsardzes signalizācijas tīkla izbūve (VS)
Kopā
Virsizdevumi (__%)
t.sk.darba aizsardzība
Peļņa (__%)
Darba devēja sociālais nodoklis (__%)
Pavisam kopā
Sastādija: M.Zālītis Sert.num. 20-6631

## 1-1
Lokālā tāme Nr. 1 - 1
Būvlaukuma ierīkošana, uzturēšana
Būves nosaukums: Omuļu bibliotēkas telpu izbūve (vienk. rekonstrukcija ar funkcijas maiņu)
Objekta nosaukums: Bibliotēka
Objekta adrese: "Starteri" (dzīvoklis Nr.2), Ērģemes pagasts, Valkas novads
Pasūtijuma Nr.
Tāme sastādīta _____ . gada tirgus cenās, pamatojoties uz _____ daļas rasējumiem. | [13 empty] | Tāmes izmaksas ____ Ls
Tāme sastādīta ____ .gada ___.___ _____
[5 empty] | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
Nr. | Kods | Darbu un izdevumu nosaukums | Mērv. | Daudzums | Laika norma | Darba samaksas likme, Ls/h. | Darba alga | Materiāli | Mehānismi | Kopā | Darbietilpība | Darba alga | Materiāli | Mehānismi | Summa
[5 empty] | c/h |  | Ls | Ls | Ls | Ls | c/h | Ls | Ls | Ls | Ls
1 |  | Pārvietojamas tualetes noma un uzstādīšana | gb. | 1
2 |  | Elektrības izmaksas objektam | kpl. | 1
3 |  | Ūdensapgādes un kanalizācijas izmaksas | kpl. | 1
4 |  | Būvgružu savākšana un utilizācija | m3 | 15
Kopā
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi
Tiešās izmaksas kopā
Sastādīja: | [7 empty] | Pārbaudīja:
|  | Kopā bez PVN | [12 empty] | 0
Sastādija: M.Zālītis Sert.num. 20-6631
Piezīmes:
1. Būvuzņēmējam jāievērtē darba daudzumu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un
papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza
un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša darba veikšana pilnā apjomā.

## 1-2
Lokālā tāme Nr. 1 - 2
Demontāžas darbi
Būves nosaukums: Omuļu bibliotēkas telpu izbūve (vienk. rekonstrukcija ar funkcijas maiņu)
Objekta nosaukums: Bibliotēka
Objekta adrese: "Starteri" (dzīvoklis Nr.2), Ērģemes pagasts, Valkas novads
Pasūtijuma Nr.
Tāme sastādīta _____ . gada tirgus cenās, pamatojoties uz _____ daļas rasējumiem. | [13 empty] | Tāmes izmaksas ____ Ls
Tāme sastādīta ____ .gada ___.___ _____
[5 empty] | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
Nr. | Kods | Darbu un izdevumu nosaukums | Mērv. | Daudzums | Laika norma | Darba samaksas likme, Ls/h. | Darba alga | Materiāli | Mehānismi | Kopā | Darbietilpība | Darba alga | Materiāli | Mehānismi | Summa
[5 empty] | c/h |  | Ls | Ls | Ls | Ls | c/h | Ls | Ls | Ls | Ls
1 |  | Esošā koka durvju bloka demontāža | gb. | 11
2 |  | Esošo logu bloku ( t.sk. iekšējo/ārējo palodžu) demontāža | m2 | 17.86
3 |  | Sienu attīrīšana no tapetēm | m2 | 63.7
4 |  | Sienu virsmu mehanizēta attīrīšana no drūbošās krāsas | m2 | 80.2
5 |  | Sienas, kāpņu laukumu un laidumu apakšējo virsmu attīrīšana no krīta krāsas | m2 | 34.8
6 |  | Sienas virsmas attīrīšana no drūpošā apmetuma | m2 | 5.6
7 |  | Loga/durvju ailes izlīdzināšana nokaļot nelīdzenās vietas (esošo apmetumu) | m2 | 2.3
8 |  | Ķieģeļa mūra starpsienas atzāģēšana no abām pusēm pirms demontāžas | m | 9.6
9 |  | Ķieģeļa mūra starpsienas demontāža | m3 | 2.9
10 |  | Esošās grīdas virsmas betona izlīdzinošās kārtas, b=2cm, demontāža | m2 | 6.9
11 |  | Mūra krāsns demontāža | gb. | 2
12 |  | Plīts krāsns demontāža | gb. | 1
13 |  | Virtuves sienas skapja demontāža | gb. | 1
14 |  | Esošās santehnikas demontāža | kpl. | 1
15 |  | Metāla ventilācijas restu, 200*300mm, demontāža | gab. | 3
Kopā
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi
Tiešās izmaksas kopā
Sastādīja: | [7 empty] | Pārbaudīja:
|  | Kopā bez PVN | 0 | [11 empty] | 0
Sastādija: M.Zālītis Sert.num. 20-6631
Piezīmes:
1. Būvuzņēmējam jāievērtē darba daudzumu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un
papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza
un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša darba veikšana pilnā apjomā.

## 1-3
Lokālā tāme Nr. 1 - 3
Durvju un logu izbūve
Būves nosaukums: Omuļu bibliotēkas telpu izbūve (vienk. rekonstrukcija ar funkcijas maiņu)
Objekta nosaukums: Bibliotēka
Objekta adrese: "Starteri" (dzīvoklis Nr.2), Ērģemes pagasts, Valkas novads
Pasūtijuma Nr.
Tāme sastādīta _____ . gada tirgus cenās, pamatojoties uz _____ daļas rasējumiem. | [13 empty] | Tāmes izmaksas ____ Ls
Tāme sastādīta ____ .gada ___.___ _____
[5 empty] | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
Nr. | Kods | Darbu un izdevumu nosaukums | Mērv. | Daudzums | Laika norma | Darba samaksas likme, Ls/h. | Darba alga | Materiāli | Mehānismi | Kopā | Darbietilpība | Darba alga | Materiāli | Mehānismi | Summa
[5 empty] | c/h |  | Ls | Ls | Ls | Ls | c/h | Ls | Ls | Ls | Ls
1 |  | Metāla divviru ārdurvis kāpņutelpai 1500x2300(h)mm, b=50mm, U - 1.6W/(m2xK) (tērauda loksnes b -1,5mm) ar aizvērējmehānismu GEZE 3000 vai ekvivalents, ar "klasisko" slēdzeni, ar selektīvā stikla paketi 700x1200(h)mm , krāsa - tumši brūns (stikla paketes izmēri un krāsas tonis precizējami pirms durvju izgatavošanas ar pasūtītāju) izbūve | gb. | 1
2 |  | Koka ārdurvju 900x2000(h)mm, b=68mm, ar aplodu un AL slieksni, 2 gumijām, 3 eņģēm, līstēm un durvju piederumiem, krāsa - tumši brūns, izbūve | gb. | 1
3 |  | Koka ārdurvju 1000x2000(h)mm, b=68mm, ar aplodu un AL slieksni, 2 gumijām, 3 eņģēm, līstēm un durvju piederumiem, krāsa - tumši brūns, izbūve | gb. | 1
4 |  | Koka iekšdurvju 800x2100(h)mm (ar skaņas izolāciju), 40 mm biezas, ar 1.gumiju, ar aplodu un AL slieksni, līstēm un durvju piederumiem, gludas, beicētas, lakotas, izbūve | gb. | 3
5 |  | 5 kameru PVC loga bloka 1550x1400(h)mm, selektīvā stikla pakešu logs, kopējā loga U vērtība ne lielāka kā 1.4W/(m2xK), verams (veramā daļa 750*1400(h)mm), krāsa - balts, izbūve | gb. | 2
6 |  | 5 kameru PVC loga bloka 600x600(h)mm, verams, selektīvā stikla pakešu logs, kopējā loga U vērtība ne lielāka kā 1.4W/(m2xK), krāsa - balts, izbūve | gb. | 1
7 |  | 5 kameru PVC loga bloka 3860x1400(h)mm, selektīvā stikla pakešu logs, kopējā loga U vērtība ne lielāka kā 1.4W/(m2xK), ar divām veramām daļām (katra veramā daļa 750*1400(h)mm), krāsa - balts, izbūve | gb. | 1
8 |  | 5 kameru PVC loga bloka 1900x1400(h)mm, selektīvā stikla pakešu logs, kopējā loga U vērtība ne lielāka kā 1.4W/(m2xK), verams (veramā daļa 750*1400(h)mm), krāsa - balts, izbūve | gb. | 1
9 |  | 5 kameru PVC loga bloka 1500x2800(h)mm, selektīvā stikla pakešu logs, kopējā loga U vērtība ne lielāka kā 1.4W/(m2xK), verams (veramā daļa 1500*1400(h)), krāsa - balts, izbūve | gb. | 1
10 |  | 5 kameru PVC loga bloka 1480x600(h)mm, selektīvā stikla pakešu logs, kopējā loga U vērtība ne lielāka kā 1.4W/(m2xK), verams, krāsa - balts, izbūve | gb. | 1
11 |  | Laminēta iekšējā palodze, platums -300 mm, b=18 mm, ar montāžu | m | 13.14
12 |  | Ārējo, cinkotā skārda palodžu, b-200mm, izbūve | m | 13.4
13 |  | Durvju atdures izbūve | gb. | 7
Kopā
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi
Tiešās izmaksas kopā
Sastādīja: | [7 empty] | Pārbaudīja:
|  | Kopā bez PVN | [12 empty] | 0
Sastādija: M.Zālītis Sert.num. 20-6631
Piezīmes:
1. Būvuzņēmējam jāievērtē darba daudzumu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un
papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza
un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša darba veikšana pilnā apjomā.
2. Pirms durvju un logu izgatavošanas ailu izmērus precizēt uz vietas objektā.
3. Visi krāsu toņi jāsaskaņo ar pasūtītāju pirms logu un durvju pasūtīšanas

## 1-4
Lokālā tāme Nr. 1 - 4
Iekšējie apdares darbi
Būves nosaukums: Omuļu bibliotēkas telpu izbūve (vienk. rekonstrukcija ar funkcijas maiņu)
Objekta nosaukums: Bibliotēka
Objekta adrese: "Starteri" (dzīvoklis Nr.2), Ērģemes pagasts, Valkas novads
Pasūtijuma Nr.
Tāme sastādīta _____ . gada tirgus cenās, pamatojoties uz _____ daļas rasējumiem. | [13 empty] | Tāmes izmaksas ____ Ls
Tāme sastādīta ____ .gada ___.___ _____
[5 empty] | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
Nr. | Kods | Darbu un izdevumu nosaukums | Mērv. | Daudzums | Laika norma | Darba samaksas likme, Ls/h. | Darba alga | Materiāli | Mehānismi | Kopā | Darbietilpība | Darba alga | Materiāli | Mehānismi | Summa
[5 empty] | c/h |  | Ls | Ls | Ls | Ls | c/h | Ls | Ls | Ls | Ls
Sienas
Mūra virsma
1 |  | Kaļķa cementa remontapmetums sienām, t.sk. virsmas gruntēšana | m2 | 5.6
2 |  | Sienu virsmu gruntēšana ar zemapmetuma grunti | m2 | 163.5
3 |  | Sienu virsmu sagatavošana tapešu līmēšanai špaktelējot, slīpējot, gruntējot | m2 | 108.3
4 |  | Vinila tapešu līmēšana uz sagatavotas virsmas, krāsošana | m2 | 108.3
5 |  | Sienu virsmu sagatavošana krāsošanai špaktelējot, slīpējot, gruntējot (kāpņutelpā) | m2 | 45.2
6 |  | Sienas virsmas krāsošana ar emulsijas krāsu uz sagatavotas virsmas (kāpņutelpā) | m2 | 45.2
7 |  | Sienas virsmas flīzēšana ar keramikas sienas flīzēm (tualetē un virs izlietnes darba virsmām) t.sk. šuvju izšuvošana | m2 | 11
Logu un durvju ailes
8 |  | Logu iekšējo aiļu apdare ar mitrumizturīgo reģipsi (platums 300 mm) špaktelējot, slīpējot, krāsojot | m | 17.5
9 |  | Logu un durvju aiļu apdare ar ģipša apmetumu (t.sk. stūra līstes), ailes platums - 300 mm | m | 35.8
10 |  | Loga un durvju aiļu sagatavošana krāsošanai, špaktelējot, slīpējot, gruntējot | m2 | 10.74
11 |  | Loga aiļu krāsošana ar emulsijas krāsu uz sagatavotas virsmas | m2 | 10.74
Ģipškartona virsma
12 |  | Mūra ārsienas apšuvuma un siltinājuma (akmens vate PAROC Extra, b=50mm, vai analogs) izbūve uz metāla karkasa (profilu solis - 600mm), apšūtas no vienas puses ar 1-kārtīgu ģipškartonu - GKFI, b=12.5 mm (1200 - 1400(h) mm virs grīdas) un GKB b=12,5mm | m2 | 25.3
13 |  | Reģipša kastes (ģipškartona plāksnes vienā kārtā uz metāla profiliem) apšuvuma izbūve atsevišķās vietās | m2 | 4.1
14 |  | Ģipškartona sienu virsmu sagatavošana tapešu līmēšanai špaktelējot, slīpējot, gruntējot | m2 | 29.4
15 |  | Vinila tapešu līmēšana uz sagatavotas virsmas, krāsošana | m2 | 29.4
Griesti
16 |  | Reģipša kastes (ģipškartona plāksnes vienā kārtā uz metāla profiliem) apšuvuma izbūve atsevišķās vietās | m2 | 2.8
17 |  | Piekārto moduļgriestu Armstrong (griestu plāksne Planet 13mm, 600x600mm, minerālšķiedra) vai ekvivalents, montāža | m2 | 57.2
18 |  | Kāpņu laukumu un laidumu apakšējo virsmu sagatavošana krāsošanai špaktelējot, iestrādājot armējošo stiklašķiedras sietu un stūra līstes, slīpējot, gruntējot | m2 | 12.3
19 |  | Kāpņu laukumu un laidumu apakšējo virsmu krāsošana ar emulsijas krāsu uz sagatavotas virsmas | m2 | 12.3
Grīdas
20 |  | Esošās flīžu grīdas virsmas sagatavošana gruntējot un iestrādājot pašizlīdzinošo kārtu, b=10 mm | m2 | 2.8
21 |  | Grīdas betonēšana (pēc plīts un krāšņu demontāžas) b=50mm, t.sk. virsmas sagatavošana | m2 | 2.1
22 |  | Betona grīdas pamatnes sagatavošana gruntējot un iestrādājot pašizlīdzinošo kārtu, b-10 mm | m2 | 11.5
23 |  | Pilnu akmens masas matētu grīdas flīžu b=9.5mm, 400x400mm, pretslīdamības klase R9, ieklāšana ar flīžu līmi, veicot virsmas gruntēšanu (kāpņu telpā un tualetē) | m2 | 11.5
24 |  | Esošās dēļu grīdas remonts to līmeņojot, t.sk. bojāto dēļu nomaiņa | m2 | 2.8
25 |  | Esošās dēļu grīdas virsmas sagatavošana, pirms OSB plākšņu ieklāšanas, slīpējot | m2 | 53.2
26 |  | OSB-3 plākšņu, četrpusīgi gropētas, b-15 mm, izbūve | m2 | 57
27 |  | Linoleja seguma (sabiedriskām ēkām ar nodilumpakāpi Nr. 34/43) izbūve | m2 | 57
28 |  | Dz.b. kāpņu remonts špaktelējot un krāsošana ar neslīdošu pārklājumu | m2 | 11.8
Citi darbi
29 |  | Ailes aizmūrēšana ar silikāta ķieģļiem | m3 | 0.2
30 |  | Esošo kāpņu margu metāla konstrukcijas sagatavošana krāsošanai to attīrot no drūpošās krāsas + virsmas matēšana | m | 9
31 |  | Kāpņu margu metāla konstrukcijas krāsošana | m | 9
32 |  | Esošā EL sadales skapja virsmas krāsošana, t.sk.virsmas sagatavošana | m2 | 1
33 |  | Līmētas koka lameles margas 60x20(h) mm izbūve, to stiprinot pie esošās kāpņu margas metāla konstrukcijas | m | 9
34 |  | Līmētas koka lameles margas ∅ 60 mm (beicētas, lakotas) izbūve pie sienas to stiprinot ar nerūsējošā tērauda kronšteiniem (kāpņu telpā) | m | 3.1
35 |  | PVC grīdlīstu izbūve | m | 56.3
36 |  | Koka iekšdurvju renovācija slīpējot, špaktelējot, krāsojot | m2 | 1.8
37 |  | Jauna durvju roktura un slēdzenes izbūve esošajās durvīs | gb. | 1
38 |  | Skārda krāsns krāsošana, t.sk. virsmas sagatavošana pirms krāsošanas | m2 | 15.6
39 |  | Durvju ailes (esošais platums 800 mm) nesošajā sienā paplašināša līdz 1000 mm, t.sk. pārsedzes nostiprināša ar tērauda U-profiliem | kpl. | 1
40 |  | Tērauda cauruļu (stabu), ∅ 65 mm, renovācija pie galvenās ieejas durvīm tos apstrādājot ar pretkorozijas līdzekli un krāsošana | m | 5
41 |  | Kājslauķa, 450x550mm, nerūsējošā tērauda rāmī ar padziļinājumu 30mm, izbūve pie galvenās ieejas durvīm | gb. | 1
42 |  | Lietus ūdens notekas (cinkotā skārda) izbūve | m | 6
43 |  | Mitruma seperatora īre | dnn. | 10
Kopā
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi
Tiešās izmaksas kopā
Sastādīja: | [7 empty] | Pārbaudīja:
|  | Kopā bez PVN | [12 empty] | 0
Sastādija: M.Zālītis Sert.num. 20-6631
Piezīmes:
1. Būvuzņēmējam jāievērtē darba daudzumu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un
papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza
un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša darba veikšana pilnā apjomā.
2. Pretendentam izstrādājot Tehnisko piedāvājumu paredzēt, ka katrā telpā var tikt pielietoti divi, dažādi krāsu toņi (vidēji tumši). Visi krāsu toņi jāsaskaņo ar pasūtītāju būvniecības gaitā.

## 1-5
Lokālā tāme Nr. 1 - 5
Ūdensvada, kanalizācijas, apkures un ventilācijas izbūve
Būves nosaukums: Omuļu bibliotēkas telpu izbūve (vienk. rekonstrukcija ar funkcijas maiņu)
Objekta nosaukums: Bibliotēka
Objekta adrese: "Starteri" (dzīvoklis Nr.2), Ērģemes pagasts, Valkas novads
Pasūtijuma Nr.
Tāme sastādīta _____ . gada tirgus cenās, pamatojoties uz _____ daļas rasējumiem. | [13 empty] | Tāmes izmaksas ____ Ls
Tāme sastādīta ____ .gada ___.___ _____
[5 empty] | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
Nr. | Kods | Darbu un izdevumu nosaukums | Mērv. | Daudzums | Laika norma | Darba samaksas likme, Ls/h. | Darba alga | Materiāli | Mehānismi | Kopā | Darbietilpība | Darba alga | Materiāli | Mehānismi | Summa
[5 empty] | c/h |  | Ls | Ls | Ls | Ls | c/h | Ls | Ls | Ls | Ls
Apkure
1 |  | Mūra krāsns, 800x1100x2100(h)mm, 5 cuku, ar gofrētu skārda apvalku (t.sk. dūmvada šīberis, krāsns durvis, pieslēgums pie esošā dūmvada) izbūve | kpl. | 1
2 |  | Nerūsejošā tērauda plāksnes, 700x800mm, b=0,7mm, izbūve uz grīdas pie krāsns durvīm | gb. | 1
3 |  | Esošās krāsns skārda dūmvada izolācija ar PAROC Pro Wired Mat 100 AL1 vai ekvivalents, akmens vati | m2 | 1
Ventilācija
4 |  | Plastmasas reste 200x300(h) ar montāžu | gb. | 3
5 |  | Nerūsējošā tērauda gofrēts gaisa vads, Ø 100, TG100, ar montāžu un tā pieslēgšana pie esošā vēdināšanas kanāla | m | 4
6 |  | Metāla difuzors, nosūces, DM 100, ar montāžu | gb. | 1
Ūdensvads, kanalizācija
7 |  | Cauruma urbšana dzelzbetona pārsegumā, Dn = 120 | gb. | 1
8 |  | Cauruma urbšana dzelzbetona pārsegumā, Dn = 60 | gb. | 1
9 |  | Azbesta cauruļvada (kanalizācijas stāvvada) demontāža | m | 3.7
10 |  | Kanalizācijas stāvvada, plastmasas PP kanalizācijas uzmavu caurules Dn110, montāža, pieslēdzoties esošajam stāvvadam (azbesta cauruļvadam) t.sk. pieslēgums pie esošās izsmeļamās bedres | m | 3.7
11 |  | Kanalizācijas stāvvada, plastmasas PP kanalizācijas uzmavu caurules Dn50, montāža, pieslēdzoties esošajam stāvvadam (plastmasas cauruļvadam) t.sk. pieslēgums pie esošās izsmeļamās bedres | m | 3.7
12 |  | Plastmasas PP kanalizācijas uzmavu caurules Dn110, marka "B", montāža | m | 2
13 |  | Plastmasas PP kanalizācijas uzmavu caurules Dn50, marka "B", montāža | m | 8.2
14 |  | Plastmasas PP kanalizācijas cauruļu veidgabali ar montāžu | kpl. | 1
15 |  | Plastmasas PP kanalizācijas cauruļu stiprinājumi ar montāžu | kpl. | 1
16 |  | Daudzslāņu caurules ūdensvadam (ieskaitot veidgabalus un stiprinājumus) Dn=20 ar montāžu | m | 20
17 |  | Lodveida ventīlis, t.sk. pieslēgums pie esošā ūdensvada (pagrabā), dn=25 ar montāžu | gb. | 1
18 |  | Lodveida ventīlis, dn=25, ar montāžu | gb. | 4
19 |  | Cauruļvadu izolācija DN 20 ar montāžu | m | 15
20 |  | Ūdens skaitītājs aukstam ūdenim, Dn15, ar montāžu | gb. | 1
21 |  | Ūdens sildītājs, 10L, ar montāžu | gb. | 1
22 |  | Klozetpoda ar vertikālo izlaidi, skalojamo kasti un vāku montāža | kpl. | 1
23 |  | Keramikas roku mazgātnes Duravit D-Code 50x22cm, vai ekvivalents, ar sifonu un ūdens maisītājkrānu, montāža | kpl. | 1
24 |  | Galda virsmas (laminēta skaidu plāksne) 1500x600x38mm ar stiprinājuma elementiem, ar iebūvētu metāla izlietni (ar sifonu, un ūdens maisītājkrānu) izbūve | kpl. | 1
25 |  | Spogulis, 400x600(h)mm, ar montāža | gb. | 1
26 |  | Ziepju dozators ar montāžu | gb. | 2
27 |  | Papīra turētājs ar montāžu | gb. | 1
28 |  | Papīra dvieļu dozators ar montāžu | gb. | 2
29 |  | Noņemama koka vāka izbūve izsmeļamajai bedrei no antiseptētiem priedes koka dēļiem, izmērs 1100x2000x50mm, no vienas puses apšūts ar cinkoto skārdu, izbūve | gb. | 1
Kopā
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi
Tiešās izmaksas kopā
Sastādīja: | [7 empty] | Pārbaudīja:
|  | Kopā bez PVN | [12 empty] | 0
Sastādija: M.Zālītis Sert.num. 20-6631
Piezīmes:
1. Būvuzņēmējam jāievērtē darba daudzumu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un
papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza
un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša darba veikšana pilnā apjomā.

## 1-6
Lokālā tāme Nr. 1 - 6
Elektroapgādes un apgaismojuma izbūve (EL)
Būves nosaukums: Omuļu bibliotēkas telpu izbūve (vienk. rekonstrukcija ar funkcijas maiņu)
Objekta nosaukums: Bibliotēka
Objekta adrese: "Starteri" (dzīvoklis Nr.2), Ērģemes pagasts, Valkas novads
Pasūtijuma Nr.
Tāme sastādīta _____ . gada tirgus cenās, pamatojoties uz _____ daļas rasējumiem. | [13 empty] | Tāmes izmaksas ____ Ls
Tāme sastādīta ____ .gada ___.___ _____
[5 empty] | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
Nr. | Kods | Darbu un izdevumu nosaukums | Mērv. | Daudzums | Laika norma | Darba samaksas likme, Ls/h. | Darba alga | Materiāli | Mehānismi | Kopā | Darbietilpība | Darba alga | Materiāli | Mehānismi | Summa
[5 empty] | c/h |  | Ls | Ls | Ls | Ls | c/h | Ls | Ls | Ls | Ls
Montāžas darbi un materiāli
1 |  | v/a sadalne 18M ar montāžu | kpl. | 1
2 |  | Slodzes slēdzis 3P, 400V, 40A ar montāžu | gb. | 1
3 |  | Strāvas noplūdes automātslēdzis 2P, 25A, 30mA ar montāžu | gb. | 2
4 |  | Mazgabarīta aut. slēdzis ~1, 16A,''C'',6kA ar montāžu | gb. | 5
5 |  | Mazgabarīta aut. slēdzis ~1, 10A,''C'',6kA ar montāžu | gb. | 3
6 |  | 3-polu fāzu kopne 16mm² (12 mod.) ar montāžu | gb. | 1
7 |  | Gaismeklis z/a balts 4x18W G13 EVG IP20 UX-RELAX LA vai analogs ar spuldzēm un montāžu | gb. | 8
8 |  | Gaismas slēdzis, divpolīgais ar rāmīti, 230V, z/a, Sedna Pro vai analogs ar montāžu | gb. | 5
9 |  | Rozete (L+N+PE) ar rāmīti, 16A, 230V, z/a, Sedna Pro vai analogs ar montāžu | gb. | 29
10 |  | Z/a montāžas kārba betonam, stiķējama ar montāžu | gb. | 29
11 |  | Z/a montāžas kārba ar montāžu | gb. | 5
12 |  | V/a montāžas kārba ar montāžu | gb. | 3
13 |  | Gaismeklis downlight hromēts 1x60W E27 DL-R 63 CHR vai analogs ar ekonomisko spuldzi un montāžu | gb. | 5
14 |  | Gaismeklis plafons v/a balts 1x100W E27 IP44 OKRAGLA vai analogs ar ekonomisko spuldzi (ieejas koridors un āra apgaism.) ar montāžu | gb. | 4
15 |  | Kustības detektors v/a montāžai (ieejas koridors) ar montāžu | gb. | 2
16 |  | Avārijas izejas gaismeklis Cinca ar flagu un montāžu | gb. | 1
Kabeļi un vadi
17 |  | Kabelis NYM-J 5x2.5mm² ar montāžu | m | 30
18 |  | Kabelis NYM-J 3x2.5mm² ar montāžu | m | 45
19 |  | Kabelis NYM-J 3x1.5mm² ar montāžu | m | 75
20 |  | Kabelis NYM-J 4x1.5mm² ar montāžu | m | 15
21 |  | Esošā tīkla demontāža, pārslēgšana uz jauno sadalni | kpl. | 1
Palīgmateriāli
22 |  | Kabeļu stiprinājumi, savilces utt. ar montāžu | kpl. | 1
23 |  | Dībeļi, skrūves, stiprinājumi utt. ar montāžu | kpl. | 1
24 |  | Kabeļu gala apdares, kurpes, uzgaļi, starpspailes utt. ar montāžu | kpl. | 1
0
Kopā
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi
Tiešās izmaksas kopā
Sastādīja: | [7 empty] | Pārbaudīja:
|  | Kopā bez PVN | [12 empty] | 0
Sastādija: M.Zālītis Sert.num. 20-6631
Piezīmes:
1. Būvuzņēmējam jāievērtē darba daudzumu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un
papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza
un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša darba veikšana pilnā apjomā.

## 1-7
Lokālā tāme Nr. 1 - 7
Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas signalizācijas sistēmas izbūve (UAS)
Būves nosaukums: Omuļu bibliotēkas telpu izbūve (vienk. rekonstrukcija ar funkcijas maiņu)
Objekta nosaukums: Bibliotēka
Objekta adrese: "Starteri" (dzīvoklis Nr.2), Ērģemes pagasts, Valkas novads
Pasūtijuma Nr.
Tāme sastādīta _____ . gada tirgus cenās, pamatojoties uz _____ daļas rasējumiem. | [13 empty] | Tāmes izmaksas ____ Ls
Tāme sastādīta ____ .gada ___.___ _____
[5 empty] | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
Nr. | Kods | Darbu un izdevumu nosaukums | Mērv. | Daudzums | Laika norma | Darba samaksas likme, Ls/h. | Darba alga | Materiāli | Mehānismi | Kopā | Darbietilpība | Darba alga | Materiāli | Mehānismi | Summa
[5 empty] | c/h |  | Ls | Ls | Ls | Ls | c/h | Ls | Ls | Ls | Ls
Montāžas darbi un materiāli
1 |  | Ugunsdzēsības signalizācijas panelis 4 zonām Bentel J408-4 ar montāžu | kpl. | 1
2 |  | Akumulators 12V 7Ah ar montāžu | gb. | 2
3 |  | Dūmu detektors ar mont.bāzi 24V NB338-2 ar montāžu | gb. | 6
4 |  | Siltuma detektors ar mont.bāzi 24V NB323-2 ar montāžu | gb. | 1
5 |  | Rokas darbības detektors ar kārbu MCP-1 ar montāžu | gb. | 1
6 |  | 2-vadu sirēna ar strobu iekštelpām 100db LD-FS100 ar montāžu | gb. | 1
7 |  | 2-vadu sirēna ar strobu āram 102db AH-03127-BS ar montāžu | gb. | 1
8 |  | Kārba ar indikatoru VSU-01 ar montāžu | gb. | 2
9 |  | GSM Pager3 Z6 ar montāžu | gb. | 2
Kabeļi un vadi
10 |  | Signalizācijas kabelis 2x0.8+0.8mm² ekranēts sarkans J-Y(ST)Y ar montāžu | m | 75
11 |  | Ugunsdrošs sign. kabelis 2x8/10 FE180/E30 ekranēts sarkans ar montāžu | m | 30
12 |  | Kabelis NHXH-J E30 3x1.5mm² ugunsdrošs oranžs 0.6/1kV ar montāžu | m | 10
Palīgmateriāli
13 |  | Kabeļu stiprinājumi, savilces utt. ar montāžu | kpl. | 1
14 |  | Dībeļi, skrūves, stiprinājumi utt. ar montāžu | kpl. | 1
15 |  | Kabeļu gala apdares, kurpes, uzgaļi, starpspailes utt. ar montāžu | kpl. | 1
Dokumentācija
16 |  | Izpilddokumentācija (instrukcija uz vadības paneļa, reglaments un izpildshēmas) | kpl. | 1
Kopā
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi
Tiešās izmaksas kopā
Sastādīja: | [7 empty] | Pārbaudīja:
|  | Kopā bez PVN | [12 empty] | 0
Sastādija: M.Zālītis Sert.num. 20-6631
Piezīmes:
1. Būvuzņēmējam jāievērtē darba daudzumu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un
papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza
un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša darba veikšana pilnā apjomā.

## 1-8
Lokālā tāme Nr. 1 - 8
Apsardzes signalizācijas tīkla izbūve (VS)
Būves nosaukums: Omuļu bibliotēkas telpu izbūve (vienk. rekonstrukcija ar funkcijas maiņu)
Objekta nosaukums: Bibliotēka
Objekta adrese: "Starteri" (dzīvoklis Nr.2), Ērģemes pagasts, Valkas novads
Pasūtijuma Nr.
Tāme sastādīta _____ . gada tirgus cenās, pamatojoties uz _____ daļas rasējumiem. | [13 empty] | Tāmes izmaksas ____ Ls
Tāme sastādīta ____ .gada ___.___ _____
[5 empty] | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
Nr. | Kods | Darbu un izdevumu nosaukums | Mērv. | Daudzums | Laika norma | Darba samaksas likme, Ls/h. | Darba alga | Materiāli | Mehānismi | Kopā | Darbietilpība | Darba alga | Materiāli | Mehānismi | Summa
[5 empty] | c/h |  | Ls | Ls | Ls | Ls | c/h | Ls | Ls | Ls | Ls
Materiālu un darbu apjomi
1 |  | Apsardzes signalizācijas panelis NX-4 vai analogs ar montāžu | kpl. | 1
2 |  | Paneļa korpuss NX-002 vai analogs ar montāžu | kpl. | 1
3 |  | Akumulators 12V 7Ah ar montāžu | gb. | 1
4 |  | Tampera slēdzis NX-005 vai analogs ar montāžu | gb. | 1
5 |  | LED-tastatūra NX-108 vai analogs ar montāžu | gb. | 4
6 |  | 2-vadu sirēna ar strobu 12V iekštelpām 100db SEM923-BL vai analogs ar montāžu | gb. | 1
7 |  | Barošanas bloks ar montāžu | gb. | 1
8 |  | Kombinētais kustības & stikla plīšanas detektors JS-25 Combo vai analogs ar montāžu | gb. | 3
9 |  | Slēdzis ar atslēgām NX-600CL vai analogs ar montāžu | gb. | 1
Kabeļkanāli un caurules
10 |  | PVC gofrēta caurule d=16mm ar montāžu | m | 15
11 |  | Savienojumi, stiprinājumi utt. ar montāžu | kpl. | 1
Kabeļi un vadi
12 |  | Apsardzes kabelis 4x0.8, mīkstais ar montāžu | m | 25
13 |  | Apsardzes kabelis 6x0.8, mīkstais ar montāžu | m | 15
14 |  | Kabelis NYM-J 3x1.5 mm2 vai analogs ar montāžu | m | 8
Palīgmaterāli
15 |  | Kabeļu stiprinājumi, savilces utt. ar montāžu | kpl. | 1
Izpilddokumentācija
16 |  | Izpilddokumentācija (mērījumu protokoli, shēmas, izpildzīmējumi, segto darbu akti) sagatavošana un iesniegšana pasūtītājam | kpl. | 1
Kopā
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi
Tiešās izmaksas kopā
Sastādīja: | [7 empty] | Pārbaudīja:
|  | Kopā bez PVN | [12 empty] | 0
Sastādija: M.Zālītis Sert.num. 20-6631
Piezīmes:
1. Būvuzņēmējam jāievērtē darba daudzumu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un
papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza
un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša darba veikšana pilnā apjomā.