## VK
Darbu apjomu saraksts
Ventilācija.
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: Valkas mūzikas skolas rekonstrukcija
Objekta nosaukums : Valkas mūzikas skolas rekonstrukcija
Objekta adrese |  | Semināra iela Nr.25, Valka, Valkas novads
Pasūtījuma Nr.
Tāme sastādīta ...gada tirgus cenās, pamatojoties uz TS AVK daļu
Tāmes izmaksa Ls
Tāme sastādīta...........................................
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas (Ls) | Summa (Ls)
0 | 0 | Demontāžas darbi | 0 | 0
1 |  | Gaisa vadu demontāža bēniņos | m | 15
0 |  | Ventilācija | 0 | 0
0 |  | PN-1 | 0 | 0
2 |  | P.LEMMENS HRglobal 3000 Vp=2700m³/h; Vn=2700m³/h (vai ekvivalents) uzstādīšana Ventilācijas iekārta sakaņā ar tehnisko specifikāciju | kompl. | 1
3 |  | Āra reste gaisa vadam 400x600 (metāla)uzstādīšana | kompl. | 2
4 |  | Jumtiņš Ø500(cinkota skārda)uzstādīšana | kompl. | 1
5 |  | Trokšņa slāpētājs Ø500 - 1200uzstādīšana | kompl. | 2
6 |  | Regulēšanas vārsts Ø315 uzstādīšana | kompl. | 12
7 |  | Tīrīšanas lūka uzstādīšana | kompl. | 14
8 |  | Difuzors ar plūsmas regulēšanas iespēju Ø315 uzstādīšana | kompl. | 12
9 |  | Cinkotā tērauda gaisa vads (ar gumijas starplikām)Ø315 uzstādīšana | m | 40
10 |  | Cinkotā tērauda gaisa vads (ar gumijas starplikām)Ø400 uzstādīšana | m | 6
11 |  | Cinkotā tērauda gaisa vads (ar gumijas starplikām)Ø500uzstādīšana | m | 30
12 |  | Izolācija gaisa vadiem, akmens vate s=100mm (Paroc vai ekvivalents) uzstādīšana | m² | 100
13 |  | Gaisa vadu blīvējumi uzstādīšana | kompl. | 1
14 |  | Gaisa vadu stiprinājumi uzstādīšana | kompl. | 1
15 |  | Gaisa vadu veidgabali uzstādīšana | kompl. | 1
16 |  | Gaisa vadu izolācijas montāžas palīgmateriāli uzstādīšana | kompl. | 1
17 |  | Marķēšanas materiāli uzstādīšana | kompl. | 1
18 |  | Kondensāta novadīšana esošajā kanalizācijā uzstādīšana | kompl. | 1
19 |  | Elektropieslēguma komplekts uzstādīšana kurā ietilspt: | kompl. | 1
20 |  | Elektrokomutācijas kabelis ar vara dzislu MMJ5x95 | m | 30
21 |  | Pieslēgums sadalei | gab. | 1
22 |  | Ekranēts kabelis (vadības pults pieslēgšanai)uzstādīšana | m | 20
PN-2
23 |  | P.LEMMENS SERVOLUX HRmural 450 Vp=400m³/h; Vn=400m³/h (vai ekvivalents) uzstādīšana Ventilācijas iekārta sakaņā ar tehnisko specifikāciju | kompl. | 1
24 |  | Āra reste gaisa vadam 200x300 (metāla)uzstādīšana | kompl. | 2
25 |  | Jumtiņš Ø250(cinkota skārda)uzstādīšana | kompl. | 1
26 |  | Trokšņa slāpētājs Ø250 - 900uzstādīšana | kompl. | 2
27 |  | Tīrīšanas lūka uzstādīšana | kompl. | 8
28 |  | Difuzors ar plūsmas regulēšanas iespēju Ø200 uzstādīšana | kompl. | 4
29 |  | Cinkotā tērauda gaisa vads (ar gumijas starplikām) Ø200 uzstādīšana | m | 15
30 |  | Cinkotā tērauda gaisa vads (ar gumijas starplikām) Ø250 uzstādīšana | m | 30
31 |  | Izolācija gaisa vadiem, akmens vate s=100mm (Paroc vai ekvivalents)uzstādīšana | m² | 40
32 |  | Gaisa vadu blīvējumiuzstādīšana | kompl. | 1
33 |  | Gaisa vadu stiprinājumi uzstādīšana | kompl. | 1
34 |  | Gaisa vadu veidgabali uzstādīšana | kompl. | 1
35 |  | Gaisa vadu izolācijas montāžas palīgmateriāli | kompl. | 1
36 |  | Marķēšanas materiāli | kompl. | 1
37 |  | Kondensāta novadīšana esošajā kanalizācijā uzstādīšana | kompl. | 1
38 |  | Elektropieslēguma komplekts uzstādīšana kurā ietilspt: | kompl. | 1
39 |  | Elektrokomutācijas kabelis ar vara dzislu MMJ5x95 | m | 30
40 |  | Pieslēgums sadalei | gab. | 1
41 |  | Ekranēts kabelis (vadības pults pieslēgšanai)uzstādīšana | m | 10
Dažādi darbi
42 |  | Caurumu urbšana bēniņu pārsegumā un piekārtajos griestos | gb. | 16
43 |  | Caurumu izveide WC telpu durvīs | gb. | 9
44 |  | Restes, 400x200 (metāla) uzstādīšana WC telpu durvīs | kompl. | 9
0 |  | Kopā: | 0 | 0
| Sastādīja |  | /N.Šibajevs/ |  | 31.07.13.
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
| Pārbaudīja |  | /A.Zariņa / |  | 31.07.13.
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
| Sertifikāta Nr. | 10-0578