Matemātiskās kļūdas labojums

Darbu apjomu tabulā Valkas pilsētā

- 25.ailē    Kabeļa galu apdare un pievienošana līdz 50 mm2         jābūt    gab.          180.

2      29.ailē    Kabeļu ievēršana pa metāla balstu                               jābūt   m             820.

3.     30.ailē    Ielas apgaismojuma armatūras montāža balstā            jābūt   gab.         82.

4.      31.ailē    Armatūras uzlādēšana                                                 jābūt   gab.         82.

5.      47.ailē    Apgaismojuma armatūra LED 65W ar lumilux         jābūt   gab.         82.