LATVIJAS REPUBLIKA

V A L K A S   N O V A D A   D O M E

Reģ.Nr.90009114839, Norēķinu konts LV16UNLA0050014283134 A/S „SEB BANKA” Smiltenes filiāle kods UNLALV2X

Semināra iela 9, Valka, Valkas novads,  LV-4701; tālr.64722238, fakss-64707493,  E-pasts: novads@valka.lv

Valka

2018. gada 25.oktobrī

PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS

| Objekts: | Valkas novada domes Sociālā aprūpes nama telpu paplašināšana |
| --- | --- |
| Objekta adrese: | Rūjienas iela 3, Valka, Valkas novads |
| Pasūtītājs: | Valkas novada dome, Reģ.Nr. 90009114839 |
| Projektēšanas stadija: Būvniecības veids: | MBP, TP Būves atjaunošana |

1.  Ievads

Šis uzdevums sniedz pamatnosacījumus „Valkas novada domes Sociālā aprūpes nama telpu    paplašināšana”  būvprojekta izstrādāšanai.

2.  Metodoloģija

2.1.    Pasūtītājs (Valkas novada dome) nodrošinās Izpildītāju ar:

2.1.1. ēkas kadastrālās uzmērīšanas lietu;

2.1.2. īpašuma tiesību apliecinošiem dokumentiem.

2.2.    Izpildītājs:

2.2.1. veiks būvprojekta izstrādi atbilstoši būvnormatīvu un tehnisko noteikumu prasībām;

2.2.2. ievēros Ministru kabineta noteikumus Nr.431 „Higiēnas prasības sociālās aprūpes institūcijās”;

2.2.3. veiks nepieciešamos izpētes un uzmērīšanas darbus ne mazākā apjomā kā noteikts MK noteikumos un projektēšanas standartos;

2.2.4. veiks telpu (projektējamā zonā) tehnisko apsekošanu, sastādīs Tehniskās apsekošanas atzinumu atbilstoši LBN 405-15;

2.2.5. būvvaldē iesniegs būvniecības iesniegumu (MK Nr.529 4.pielikums), izstrādātu būvprojektu minimālā sastāvā (saskaņā ar MK Nr.529). Saņemot būvatļauju organizēs būvatļaujas projektēšanas nosacījumu izpildi. Pēc projektēšanas nosacījumu izpildes nodos pasūtītājam būvvaldē akceptētu būvprojektu (atzīme būvatļaujā ar būvdarbu uzsākšanas nosacījumiem);

2.2.6. pieprasīs un saņems ieinteresēto institūciju Tehniskos noteikumus (ja tādi būs

nepieciešami)  un tos izmantos tālākajā darbā;

2.2.7. veiks projekta saskaņošanu visās nepieciešamajās valsts un pašvaldības instancēs; 2.2.8. projekts noformējams atbilstoši Latvijas būvnormatīva LBN 202-18 "Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana" prasībām. Rasējumiem izmantot standarta lapas.

3.  Speciālie noteikumi

Projektā paredzēt šādas detaļas un risinājumus:

3.1. Esošās telpas (projektējamā zonā sakaņā ar Pielikumu Nr.1.) pārplānot un tajās paredzēt:

3.1.1. divvietīgas dzīvojamās istabas – 8 gab.;

3.1.2. trīsvietīga dzīvojamā istaba – 2 gab.;

3.1.3. vienvietīga dzīvojamā istaba ar labierīcībām – 2 gab.;

3.1.4. ēdamistabu (vienlaicīgi arī nodarbību istaba ar TV un interneta pieslēgumu);

3.1.5. koplietošanas virtuvi (vienlaicīgi ēdiena sadales punkts);\

3.1.6. dušas un tualetes telpas, t.sk. cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un lielā duša, kur var iebraukt ar mazgāšanas ratiem;

3.1.7. ģerbtuves telpu personālam;

3.1.8. kapellas telpu;

3.1.9. speciālu telpu smēķēšanai;

3.2. telpu skaits (punkts 3.1. ) var mainīties atkarībā no projektējamās zonas apjoma iespējām;

3.3. tērauda radiatoru izbūvi, kuru siltuma atdeve regulējama ar radiatoru termoregulatoriem, iekšējās apkures sistēmas izbūvi no cietā kapara cauruļvadiem. Paredzēt dabisko/piespiedu vēdināšanu/kondicionēšanu, ar pieslēgumu pie esošajiem vēdināšanas kanāliem;

3.4. esošo logu nomaiņu;

3.5. UAS tīkla izbūvi;

3.6.  telefona un interneta izbūvi;

3.7. elektrisko jaudu spēka un apgaismojuma tīkliem noteikt pēc tehnoloģisko iekārtu parametriem. Elektropievadus telpām projektēt pēc pastāvošajām normām. Atkarībā no telpas rakstura un pasūtītāja norādījumiem, aprēķināt nepieciešamo elektroapgādes jaudu. Elektroinstalācijas kabeļu izbūvi un  nostiprināšanu paredzēt atbilstoši normatīviem. Visus kabeļus paredzēt izbūvēt slēpti. Kur tas nav iespējams, saskaņojot ar pasūtītāju, kabeļus paredzēt izbūvēt kabeļu penāļos vai aizsargcaurulēs. Telpu apgaismošanai paredzēt energoefektīvu apgaismojumu atbilstoši apgaismojuma normām un pasūtītāja norādījumiem. Tehnoloģisko iekārtu vadības vietas saskaņot ar pasūtītāju. Gaitenī un kāpņu telpā paredzēt avārijas apgaismojumu;

3.8. interjera sadaļu ar detalizētiem risinājumiem (balstoties uz pasūtītāja norādēm).   Sadaļā jābūt tādiem risinājumiem, kā piem. sienu notinumi ar krāsas kodiem, grīdas un griestu plāni ar detalizētiem apdares materiāliem un krāsas toņu risinājumiem, durvju krāsas, projekta ietvaros iebūvējamo skapju, perspektīvo mēbeļu un sadzīves iekārtu izvietojumu un tml;

3.9. projektā paredzami / jāizstrādā visi risinājumi, kas uzskaitīti 4.punktā (Būvprojekta sastāvs). Katras daļas risinājuma izstrādē individuāli ir jāņem vērā pasūtītāja norādījumi / prasības, kas tiks norādītas projektēšanas laikā darba grupas sanāksmēs;

3.10. visi projekta risinājumi sākuma stadijā saskaņojami ar pasūtītāju;

3.11. izstrādāt projekta būvdarbu izmaksu aprēķinu (kontroltāmi) un būvdarbu                 apjomu tabulas atbilstoši LBN 501-17 (digitāli viens EXCEL fails apjomiem un otrs fails kontroltāmei. Katrā failā jābūt izdalītām lappusēm (sheet) koptāmei, kopsavilkumam, katram darba veidam vai konstruktīvam elementam).

Piezīme.

Projekta izstrādāšanas gaitā izpildītājs ar pasūtītāju regulāri saskaņos projekta risinājumus. Pēc pasūtītāja norādījumiem jāveic nepieciešamās projekta korekcijas / papildinājumi.

4. Pasūtītājam nododamā būvprojekta sastāvs  (6 eksemplārus papīra versijā (1.eksempl. Valkas novada domes Būvvaldei (cauršūti, lapas sanumurētas), 1 eksempl. Autoram, 4 eksempl. Pasūtītājam (no tiem 1 eksempl. Oriģināls)) CD formātā (1 eksempl. rasējumi – dwg faili, rakstiskās daļas un tabulas MS Offise failos; 1 eksempl. viss pdf failos ; Failiem jābūt sakārtotiem datu nesējā tādā secībā, kā tehniskā dokumentācija iesniegta papīra formātā.))

4.1. Vispārīgā daļa:

4.1.3. Fotofiksācija (FF);

4.2. Arhitektūras daļa

4.2.1. Būvprojekta ģenerālplāns (ĢP);

4.2.2. Arhitektūras risinājumi (AR);

4.2.3. Arhitektūras risinājumi detalizētie (ARD);

4.2.4. Interjers (IN);

4.3. Inženierrisinājumu daļa:

4.3.1. Būvkonstrukcijas (BK);

4.3.2. Ūdensapgāde un kanalizācija (UK);

4.3.3. Apkure, ventilācija un gaisa kondicionēšana (AVK);

4.3.4. Siltummehānika (SM);

4.3.5. Elektroapgāde (EL);

4.3.6. Elektronisko sakaru sistēmas (sakari, signalizācija(ESS))

4.3.7. Vājstrāvu sistēmas (internets(VS));

4.3.8. Ugunsdzēsības automātikas sistēmas (UAS);

4.4. Ekonomiskā daļa:

4.4.1. Iekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkums (specifikācijas (IS));

4.4.2. Būvdarbu apjomu saraksts (BA);

4.4.3. Izmaksu aprēķins (T);

4.4.4. Darbu organizēšanas projekts (DOP).

5. Laiks un resursi

Darbs pēc šī projektēšanas uzdevuma tiks veikts uz līguma pamata, kuru noslēgs Pasūtītājs un darba Izpildītājs, kas ir atbildīgs par jebkādu apakšlīgumu un par konsultācijām ar jebkuru citu firmu, institūciju vai ekspertiem.

Valkas novada domes priekšsēdētājs						V.A.Krauklis

M.Zālītis

28695270