## Kopt.
Būvniecības koptāme
Būves nosaukums: |  | Ūdensapgādes un kanalizācias tīklu rekonstrukcija/paplašināšana Beverīnas un Ošukalna ielās
Būves adrese: |  | Beverīnas un Ošukalna ielas, Valka, Valkas nov.
Pasūtījuma Nr. |  | VND/2013/264
Sastādīta 2013. gada tirgus cenās, pamatojoties uz tehniskā projekta rasējumiem.
Par kopējo sumu, Ls
Tāme sastādīta______.gada __.___________
Nr.p.k | Kopsavilkuma aprēķina Nr. | Objekta nosaukums | Objekta izmaksas (Ls)
1 | 1 | Ūdensapgādes un kanalizācias tīklu rekonstrukcija/paplašināšana Beverīnas un Ošukalna ielās
Finanšu rezerve neparedzētiem darbiem, 3 %
Kopā:
PVN 21 %
Pavisam būvniecības izmaksas:
Kopā:
Sastādija ________________________________________________ |  |  | Pārbaudīja _____________________________
(paraksts un tā atšifrējums, datums) |  |  | (paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr. _________________________

## kops.
KOPSAVILKUMA APRĒĶINI PA DARBU VAI KONSTRUKTĪVO ELEMNTU VEIDIEM Nr. 1
Būves nosaukums: |  | Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija/paplašināšana Beverīnas un Ošukalna ielās
Būves adrese: |  | Beverīnas un Ošukalna ielas, Valka, Valkas nov.
Pasūtījuma Nr. |  | VND/2013/264
Sastādīta 2013. gada tirgus cenās, pamatojoties uz tehniskā projekta rasējumiem.
Par kopējo sumu, Ls
Kopēja darbietilpība, c/h
Tāme sastādīta______.gada __.___________
N.p.k | Lokālās tāmes Nr. | Darba veids, vai konstruktīvā elementa nosaukums | Tāmes izmaksas (Ls) | Tajā skaitā |  |  | Darbietilpība (c/h)
|  |  |  | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehānismi (Ls)
1 | 1 | Ūdensapgāde
2 | 2 | Sadzīves kanalizācija K1
3 | 3 | Kanalizācijas spiedvads
4 | 4 | ELT (KSS) sadaļa
Kopā:
Virsizdevumi __%
t.sk darba aizsardzība
Peļna ___ %
Darba devēja sociālais nodoklis 24,09%
Pavisam kopā :
Sastādija ______________________________________ |  |  |  | Pārbaudīja __________________________________________________
(paraksts un tā atšifrējums, datums) |  |  |  |  | (paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr. _________________________

## Ū1
Lokālā tāme Nr.1
Ūdensapgāde
Būves nosaukums: |  | Ūdensapgādes un kanalizācias tīklu rekonstrukcija/paplašināšana Beverīnas un Ošukalna ielās
Būves adrese: |  | Beverīnas un Ošukalna ielas, Valka, Valkas nov.
Pasūtījuma Nr. |  | VND/2013/264
Sastādīta 2013. gada tirgus cenās, pamatojoties uz ŪKT sadaļas rasējumiem un specifikācijām
[11 empty] | Tāmes izmaksas: |  |  | LVL
Tāme sastādīta______.gada __.___________
Nr.p.k | Kods | Darba nosaukums | Mēra vienība | Vienību skaits | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (Ls/h) | darba alga (Ls) | mate- riāli (Ls) | mehā- nismi (Ls) | Vienības cena (Ls) | darb- ietilpība (c/h) | darba alga (Ls) | mate- riāli (Ls) | mehā- nismi (Ls) | Summa (Ls)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
ŪDENSAPGĀDE Ū1
1 | 27-ligumc | Ūdensvada caurule PE100-RC SDR11 PN16 ø32 vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas | m | 191.4
1.1. | 27-ligumc | Ūdensvada caurule PE100-RC SDR11 PN16 ø32 vai ekvivalents | m | 191.4
1.2. | 27-ligumc | Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1.0 m/dnn | m3 | 113.8
2 | 27-ligumc | Ūdensvada caurule PE100-RC SDR11 PN16 ø40 vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas | m | 51.6
2.1. | 27-ligumc | Ūdensvada caurule PE100-RC SDR11 PN16 ø40 vai ekvivalents | m | 51.6
2.2. | 27-ligumc | Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1.0 m/dnn | m3 | 29.6
3 | 27-ligumc | Ūdensvada caurule PE100-RC SDR11 PN16 ø50 vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas | m | 11.6
3.1. | 27-ligumc | Ūdensvada caurule PE100-RC SDR11 PN16 ø50 vai ekvivalents | m | 11.6
3.2. | 27-ligumc | Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1.0 m/dnn | m3 | 6.7
4 | 27-ligumc | Ūdensvada caurule PE100-RC SDR17 PN10 ø63 vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas | m | 35.2
4.1. | 27-ligumc | Ūdensvada caurule PE100-RC SDR17 PN10 ø63 PE100-RC vai ekvivalents | m | 35.2
4.2. | 27-ligumc | Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1.0 m/dnn | m3 | 20.3
5 | 27-ligumc | Ūdensvada caurule PE100-RC SDR17 PN10 ø110 vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas | m | 794.3
5.1. | 27-ligumc | Ūdensvada caurule PE100-RC SDR17 PN10 ø110 vai ekvivalents | m | 794.3
5.1. | 27-ligumc | Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1.0 m/dnn | m3 | 451.8
6 | 27-ligumc | Ūdensvada caurule PE100-RC SDR17 PN10 ø110 vai ekvivalents, izbūve ar beztranšejas metodi, t.sk. rakšanas darbi, zaļās zonas, grants seguma un asfalta seguma atjaunošana šahtu vietās un ūdensvada savienojošo veidgabalu vietās | m | 55.4
6.1. | 27-ligumc | Ūdensvada caurule PE100-RC SDR17 PN10 ø110 vai ekvivalents | m | 55.4
7 | 27-ligumc | Apvalkcaurules PE100-RC SDR11 PN16 ø200 izbūve ar beztranšeju metodi, ieskaitot distancerus un ūdensvada caurules PE100-RC SDR17 PN10 ø110 ievilkšanu tajā, , t.sk. rakšanas darbi, zaļās zonas, grants seguma un asfalta seguma atjaunošana šahtu vietās un ūdensvada savienojošo veidgabalu vietās | m | 26.1
7.1. | 27-ligumc | Ūdensvada caurule PE100-RC SDR17 PN10 ø110 vai ekvivalents | m | 26.1
7.2. | 27-ligumc | Apvalkcaurule PE100-RC SDR17 PN10 ø200 vai ekvivalents | m | 26.1
7.3. | 27-ligumc | Distanceri, piemēram, "RACI" 3xA tipa, solis 1.5 m | kpl. | 20
8 | 27-ligumc | Apvalkcaurules PE100 ø200 izbūve un montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas, ieskaitot distancerus un ūdensvada caurules PE100-RC SDR17 PN10 ø110 ievilkšanu tajā | m | 61.8
8.1. | 27-ligumc | Ūdensvada caurule PE100-RC SDR17 PN10 ø110 PE100-RC vai ekvivalents | m | 61.8
8.2. | 27-ligumc | Apvalkcaurule PE100 ø200 PE100-RC vai ekvivalents | m | 61.8
8.3. | 27-ligumc | Distanceri 3xA tipa , solis 1.5 m | gab. | 61
8.4. | 27-ligumc | Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1.0 m/dnn | m3 | 39.5
9 | 27-ligumc | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1000 (2.5-3.0 m dziļumā) ar akas pamatni, betona tekni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, tērauda čaulu d720 noklātu ar bitumenu, atbalsta gredzeniem, dubulto hidroizolāciju, smilti akas pamatnes ierīkošanai, apbetonējumu ap akas vāku, ķeta akas vāku 40 t, izbūve un montāža asfalta segumā | kpl. | 1
10 | 27-ligumc | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1000 (3.0-3.5 m dziļumā) ar akas pamatni, betona tekni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, tērauda čaulu d720 noklātu ar bitumenu, atbalsta gredzeniem, dubulto hidroizolāciju, smilti akas pamatnes ierīkošanai, apbetonējumu ap akas vāku, ķeta akas vāku 40 t, izbūve un montāža zaļajā zonā | kpl. | 1
11 | 27-ligumc | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1500 (2.0-2.5 m dziļumā) ar akas pamatni, betona tekni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, tērauda čaulu d720 noklātu ar bitumenu, atbalsta gredzeniem, dubulto hidroizolāciju, smilti akas pamatnes ierīkošanai, apbetonējumu ap akas vāku, ķeta akas vāku 40 t, izbūve un montāža zaļajā zonā | kpl. | 2
12 | 27-ligumc | Rūpnieciski ražota aizsargčaula DN32, kas paredzēta ø32 caurules montāžai dzelzsbetona grodu akā, montāža | gab. | 1
13 | 27-ligumc | Rūpnieciski ražota aizsargčaula DN40, kas paredzēta ø40 caurules montāžai dzelzsbetona grodu akā, montāža | gab. | 1
14 | 27-ligumc | Rūpnieciski ražota aizsargčaula DN110, kas paredzēta ø110 caurules montāžai dzelzsbetona grodu akā, montāža | gab. | 7
15 | 27-ligumc | Atbalsta bloks, montāža | gab. | 47
| 27-ligumc | Betons atbalsta bloka izbūvei (~ 0.05 m3/1gab.) | m3 | 2.35
16 | 27-ligumc | Atloku adapters PE Ø110 vai ekvivalents, montāža | gab. | 31
17 | 27-ligumc | Atloku adapters UNI DCI DN100 vai ekvivalents, montāža | gab. | 5
18 | 27-ligumc | Atloku aizbīdnis DCI DN100 vai ekvivalents, montāža | gab. | 4
19 | 27-ligumc | Atloku atgaisošanas vārsts DCI DN50 vai ekvivalents, montāža | gab. | 1
20 | 27-ligumc | Atloku diametru pāreja DCI DN100/50 vai ekvivalents, montāža | gab. | 1
21 | 27-ligumc | Atloku krustgabals DCI DN100/100 vai ekvivalents, montāža | gab. | 2
22 | 27-ligumc | Atloku līkums 90º ar balstu DCI DN50 vai ekvivalents, montāža | gab. | 1
23 | 27-ligumc | Atloku trejgabals DCI DN100/100 vai ekvivalents, montāža | gab. | 5
24 | 27-ligumc | Īscaurules pāreja uz atloku (komplektā ar tērauda atloku ar PP pārklājumu) PE100 Ø110, montāža | gab. | 6
25 | 27-ligumc | Elektrometināma dubultuzmava PE100 DN32 vai ekvivalents, montāža | gab. | 36
26 | 27-ligumc | Elektrometināma dubultuzmava PE100 DN110 vai ekvivalents, montāža | gab. | 54
27 | 27-ligumc | Elektrometināms līkums 45º PE100 Ø110 vai ekvivalents, montāža | gab. | 7
28 | 27-ligumc | Elektrometināma noslēgtapa PE100 DN32 vai ekvivalents, montāža | gab. | 35
29 | 27-ligumc | Elektrometināma redukcijas dubultuzmava DN40/32 vai ekvivalents, montāža | gab. | 1
30 | 27-ligumc | Elektrometināma redukcijas dubultuzmava DN50/40 vai ekvivalents, montāža | gab. | 1
31 | 27-ligumc | Elektrometināma redukcijas dubultuzmava DN63/50 vai ekvivalents, montāža | gab. | 1
32 | 27-ligumc | Elektrometināma redukcijas dubultuzmava DN110/63 vai ekvivalents, montāža | gab. | 1
33 | 27-ligumc | Elektrometināma sedlu uzlika PE100 Ø50/32 vai ekvivalents, montāža | gab. | 1
34 | 27-ligumc | Elektrometināma sedlu uzlika PE100 Ø63/32 vai ekvivalents, montāža | gab. | 1
35 | 27-ligumc | Elektrometināma sedlu uzlika PE100 Ø110/32 vai ekvivalents, montāža | gab. | 34
36 | 27-ligumc | Elektromentināms trejgabals PE100 Ø40/40 vai ekvivalents, montāža | gab. | 1
37 | 27-ligumc | Elektromentināms trejgabals PE100 Ø110/110 vai ekvivalents, montāža | gab. | 6
38 | 27-ligumc | ISO universālais savienojums Ø32 vai ekvivalents, montāža | gab. | 1
39 | 27-ligumc | Kontaktmetināms līkums 11º PE100 Ø110 vai ekvivalents, montāža | gab. | 9
40 | 27-ligumc | Kontaktmetināms līkums 22º PE100 Ø110 vai ekvivalents, montāža | gab. | 7
41 | 27-ligumc | Kontaktmetināms līkums 30º PE100 Ø110 vai ekvivalents, montāža | gab. | 5
42 | 27-ligumc | Noslēgatloks DCI DN100 vai ekvivalents, montāža | gab. | 1
43 | 27-ligumc | Pamatne, montāža | gab. | 5
43.1. | 27-ligumc | Betons pamatnes izbūvei (~ 0.05 m3/1gab.) | m3 | 0.25
44 | 27-ligumc | Pazemes tipa atloku aizbīdnis DCI DN100 ar teleskopisko pagarinātājkātu un ielas kapi, kapes apbetonējums vai ekvivalents, montāža | gab. | 15
45 | 27-ligumc | Virszemes ugunsdzēsības hidrants DCI DN100 vai ekvivalents, montāža | kpl. | 7
45.1. | 27-ligumc | Virszemes hidrants DCI DN100 | kpl. | 7
45.2. | 27-ligumc | Virszemes hidranta informācijas zīme | kpl. | 7
46 | 27-ligumc | Servisa aizbīdnis DCI DN25 ar teleskopisko pagarinātājkātu un ielas kapi, kapes apbetonējums vai ekvivalents, montāža | gab. | 37
47 | 27-ligumc | Servisa aizbīdnis DCI DN32 ar teleskopisko pagarinātājkātu un ielas kapi, kapes apbetonējums vai ekvivalents, montāža | gab. | 1
48 | 27-ligumc | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana | m | 1145.9
49 | 27-ligumc | Tranšejas sienu stiprināšana ar vairogiem | m | 1145.9
50 | 27-ligumc | Tranšeju un būvbedru rakšana, ietverot grunts pagaidu uzglabāšanu, būvbedru aizbēršanu, grunts maiņa, kā arī grunts noblīvēšanu pa slāņiem un ar to saistītie darbi (Liekās izraktās grunts transportēšana uz atbērtni un utilizācija (atbērtni nodrošina izpildītājs) - ja liekās izraktās grunts sastāvs atbilst nepieciešamajam izmantošanas mērķim, tad to var izmantot atkārtoti (nesatur būvgružus, akmeņus un citus elementus, granulometriskais sastāvs pieļauj blīvējuma pakāpi >95) | m3 | 3075
51 | 27-ligumc | Ūdensapgādes sistēmas marķējuma lentes ieklāšana 0.5 m dziļumā no zemes virsmas | m | 1145.9
52 | 27-ligumc | Pievienošanās pie esoša ūdensvada, d110* | vietas | 4
53 | 27-ligumc | Esošā ūdensapgādes cauruļvada demontāža un utilizācija, d63* | m | 94
54 | 27-ligumc | Aizbetonējami cauruļvadu gali | vietas | 6
54.1. | 27-ligumc | Betons B25 W10 F100 | m3 | 0.6
55 | 27-ligumc | Esošo ūdensvada aku demontāža | gab. | 2
55.1. | 27-ligumc | Pievestā grunts demontēto aku aizbēršanai | m3 | 4
| 27-ligumc | Šķērsojumi:
56 | 27-ligumc | Šķērsojumi ar kabeļiem (Beztranšejas metode) | vietas | 2
57 | 27-ligumc | Šķērsojumi ar cauruļvadiem d<200 (Beztranšejas metode) | vietas | 1
58 | 27-ligumc | Šķērsojumi ar kabeļiem | vietas | 131
58.1. | 27-ligumc | Dalītā aizsargcaurule SPLIT Ø110mm kabeļu šķērsojuma vietās | m | 393
59 | 27-ligumc | Šķērsojumi ar cauruļvadiem d<200 | vietas | 18
60 | 27-ligumc | Šķērsojumi ar cauruļvadiem d ≥200 | vietas | 13
61 | 27-ligumc | Rezerves aizsargcaurules perspektīvajām kabeļlīnijām HARD Ø110 vai ekvivalents, montāža | m | 65
61.1. | 27-ligumc | Dalītā aizsargcaurule HARD Ø110 mm vai ekvivalents | m | 65
62 | 27-ligumc | Cauruļvadu skalošana un dezinfekcija | m | 1227.4
63 | 27-ligumc | Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude (presēšana ar 6 atm. pārbaudes spiedienu) | m | 1227.4
64 | 27-ligumc | Cauruļvadu, veidgabalu, armatūras un piegāde, un ar to saistītie darbi | kpl. | 1
Kopā Ū1:
LABIEKĀRTOŠANAS DARBI
Atjaunojamie segumi Ū1 tīklu zonā
65 | 03-ligumc | Esošā zāliena noņemšana | m2 | 332.2
66 | 03-ligumc | Zāliena atjaunošana | m2 | 332.2
66.1. | 03-ligumc | Melnzemes slānis, h=15 cm | m3 | 49.8
66.2. | 03-ligumc | Zāliena sēklu maisījums - izsējas norma 3 kg/100 m² | kg | 10
67 | 03-ligumc | Esošā asfalta seguma demontāža to nofrēzējot un novietošana pasūtītāja norādītajā atbērtnē | m2 | 1150.6
68 | 03-ligumc | Asfalta seguma atjaunošana | m2 | 1150.6
68.1. | 03-ligumc | Blīvais asfaltbetons AC 11, h=4 cm | m3 | 46
68.2. | 03-ligumc | Blīvais asfaltbetons ACBASE 22, h=6 cm | m3 | 69
68.3. | 03-ligumc | Šķembu maisījums ( frakcija 0-32p mm), h=10 cm | m3 | 115.1
68.4. | 03-ligumc | Šķembu maisījums ( frakcija 0-56 mm), h=15 cm | m3 | 172.6
68.5. | 03-ligumc | Smilts (salizturīga, drenējoša; K>1 m/dnn), h=40 cm | m3 | 460.2
69 | 03-ligumc | Esošā betona seguma noņemšana | m2 | 124.4
70 | 03-ligumc | Betona seguma atjaunošana | m2 | 2.1
70.1. | 03-ligumc | Stiegrots betons B25 (stiegrojuma siets 6x150x150), h=6 cm | m3 | 0.1
70.2. | 03-ligumc | Smilts, h=3 cm | m3 | 0.1
70.3. | 03-ligumc | Dolomīta šķembas (frakcija 16-32 mm), h=15 cm | m3 | 0.3
70.4. | 03-ligumc | Vidēji rupja smilts (K>1), h=30 cm | m3 | 0.6
71 | 03-ligumc | Esošā betona bruģakmens seguma noņemšana | m2 | 8.5
72 | 03-ligumc | Betona bruģakmens seguma atjaunošana | m2 | 8.5
72.1. | 03-ligumc | Betona bruģakmens, h=6 cm | m2 | 8.5
72.2. | 03-ligumc | Smilts, h=3 cm | m3 | 0.3
72.3. | 03-ligumc | Dolomīta šķembas (frakcija 16-32 mm), h=15 cm | m3 | 1.3
72.4. | 03-ligumc | Vidēji rupja smilts (K>1), h=30 cm | m3 | 2.6
72.5. | 03-ligumc | Esošā grants seguma noņemšana | m2 | 124.4
74 | 03-ligumc | Grants seguma atjaunošana | m2 | 124.4
74.1. | 03-ligumc | Grants maisījums (frakcija 0-32 mm), h=25 cm | m3 | 31.1
74.2. | 03-ligumc | Smilts (salizturīga, drenējoša; K>1 m/dnn), h=40 cm | m3 | 49.8
75 | 03-ligumc | Esošo krūmu izciršana t.sk. sakņu sistēmas utilizācija | m2 | 2
76 | 03-ligumc | Esošo žogu demontāža uz būvniecības laiku un atlikšana atpakaļ pēc būvniecības darbu pabeigšanas | vietas | 8
Kopā atjaunojamie segumi Ū1 tīklu zonā:
VISPĀRĒJĀS CELTNIECĪBAS DARBI
77 | 03-ligumc | Informatīva plāksne atbilstoši: "Eiropas Savienības fondu 2007.-2013. gada plānošanas perioda "Publicitātes Vadlīnijas" Eiropas Savienības fondu finansējumu saņēmējiem", piegāde un uzstādīšana | kpl. | 1
78 | 03-ligumc | Informatīvs stends atbilstoši: “Eiropas Savienības fondu 2007-2013 gada plānošanas perioda “Publicitātes vadlīnijas” Eiropas Savienības fondu finansējuma saņēmējiem”, piegāde un uzstādīšana | kpl. | 1
79 | 03-ligumc | Visu iekārtu palaišana, ieregulēšana un nodošana ekspluatācijā | kpl. | 1
80 | 03-ligumc | Izpilddokumentācijas sagatavošana visai paredzētajai darbībai | kpl. | 1
81 | 03-ligumc | Pasūtītāja norādītu cilvēku apmācība iekārtu un sistēmas uzturēšanai ekspluatācijā | kpl. | 1
82 | 03-ligumc | Būvlaukuma sagatavošana: pagaidu žoga montāža, pārvietotajamās tualetes noma, pagaidu elektrības pieslēgums, konteineru transportēšana, pagaidu ūdensvada pieslēgums u.c. | kpl. | 1
Kopā Vispārējās celtniecības darbi:
Kopā:
Materiālu un būvgružu transporta izdevumi |  |  | ___%
Kopā tiešās izmaksas |  |  | Ls
| Sastādija ______________________________________ |  |  |  | Pārbaudīja __________________________________________________
|  | (paraksts un tā atšifrējums, datums) |  |  |  | (paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr. _________________________

## K1
Lokālā tāme Nr.2
Sadzīves kanalizācija K1
Būves nosaukums: |  | Ūdensapgādes un kanalizācias tīklu rekonstrukcija/paplašināšana Beverīnas un Ošukalna ielās
Būves adrese: |  | Beverīnas un Ošukalna ielas, Valka, Valkas nov.
Pasūtījuma Nr. |  | VND/2013/264
Sastādīta 2013. gada tirgus cenās, pamatojoties uz ŪKT sadaļas rasējumiem un specifikācijām
[11 empty] | Tāmes izmaksas: |  |  | LVL
Tāme sastādīta______.gada __.___________
Nr.p.k | Kods | Darba nosaukums | Mēra vienība | Vienību skaits | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (Ls/h) | darba alga (Ls) | mate- riāli (Ls) | mehā- nismi (Ls) | Vienības cena (Ls) | darb- ietilpība (c/h) | darba alga (Ls) | mate- riāli (Ls) | mehā- nismi (Ls) | Summa (Ls)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
SADZĪVES KANALIZĀCIJA K1
1 | 27-ligumc | Pašteces kanalizācijas caurule PP SN8 ø160 ar uzmavu un blīvgredzenu vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas | m | 169.4
1.1. | 27-ligumc | Pašteces kanalizācijas caurule PP SN8 ø160 ar uzmavu un blīvgredzenu vai ekvivalents | m | 169.4
1.2. | 27-ligumc | Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1.0 m/dnn | m3 | 89.2
2 | 27-ligumc | Pašteces kanalizācijas caurule PP SN8 ø200 ar uzmavu un blīvgredzenu vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas | m | 655.2
2.1. | 27-ligumc | Pašteces kanalizācijas caurule PP SN8 ø200 ar uzmavu un blīvgredzenu vai ekvivalents | m | 655.2
2.2. | 27-ligumc | Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1.0 m/dnn | m3 | 301.8
3 | 27-ligumc | Apvalkcaurules PE100-RC SDR17 ø250 izbūve ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas, ieskaitot distancerus un ūdensvada caurules PE100-RC SDR17 ø160 ievilkšanu tajā | m | 16.5
3.1. | 27-ligumc | Ūdensvada caurule PE100-RC SDR17 ø160 vai ekvivalents | m | 16.5
3.2. | 27-ligumc | Apvalkcaurule PE100-RC SDR17 ø250 vai ekvivalents | m | 16.5
3.3. | 27-ligumc | Distanceri 4xT tips, solis 1.5 m | gab. | 5
3.4. | 27-ligumc | Distanceri 4xT tips, solis 1.5 m | gab. | 7
3.5. | 27-ligumc | Distanceri 4xT tips, solis 1.5 m | gab. | 7
3.6. | 27-ligumc | Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1.0 m/dnn | m3 | 5.7
4 | 27-ligumc | Apvalkcaurules PE100-RC SDR17 ø315 izbūve ar beztranšeju metodi, ieskaitot distancerus un ūdensvada caurules PE100-RC SDR17 ø200 ievilkšanu tajā, , t.sk. rakšanas darbi, zaļās zonas, grants seguma un asfalta seguma atjaunošana šahtu vietās un ūdensvada savienojošo veidgabalu vietās | m | 48.9
4.1. | 27-ligumc | Ūdensvada caurule PE100-RC SDR17 ø200 vai ekvivalents | m | 48.9
4.2. | 27-ligumc | Apvalkcaurule PE100-RC SDR17 ø315 vai ekvivalents | m | 48.9
4.3. | 27-ligumc | Distanceri 7xB tipa komplekts 16, solis 1.5 m | gab. | 112
4.4. | 27-ligumc | Distanceri 7xB tipa komplekts 21, solis 1.5 m | gab. | 147
5 | 27-ligumc | Sadzīves kanalizācijas atzaru aka CSB ø400/315 no saliekamiem elementiem ar PE monolītu gludsienu teleskopiskā caurule, gumijas manšete, PE augstuma regulešānas gofrēta dubultsienu šahta/caurule, gumijas blīvgredzenu, skatakas pamatni, 40.0 t vāku, noslēgtapu, apbetonējumu ap akas vāku un smilti akas pamatnes ierīkošanai, izbūve un montāža (1.0-1.5 m dziļumā), zaļajā zonā, t.sk. aku vāku apbetonējums | kpl. | 10
6 | 27-ligumc | Sadzīves kanalizācijas atzaru aka CSB ø400/315 no saliekamiem elementiem ar PE monolītu gludsienu teleskopiskā caurule, gumijas manšete, PE augstuma regulešānas gofrēta dubultsienu šahta/caurule, gumijas blīvgredzenu, skatakas pamatni, 40.0 t vāku, noslēgtapu, apbetonējumu ap akas vāku un smilti akas pamatnes ierīkošanai, izbūve un montāža (1.5-2.0 m dziļumā), zaļajā zonā, t.sk. aku vāku apbetonējums | kpl. | 13
7 | 27-ligumc | Sadzīves kanalizācijas atzaru aka CSB ø400/315 no saliekamiem elementiem ar PE monolītu gludsienu teleskopiskā caurule, gumijas manšete, PE augstuma regulešānas gofrēta dubultsienu šahta/caurule, gumijas blīvgredzenu, skatakas pamatni, 40.0 t vāku, noslēgtapu, apbetonējumu ap akas vāku un smilti akas pamatnes ierīkošanai, izbūve un montāža (1.0-1.5 m dziļumā), asfalta segumā, t.sk. aku vāku apbetonējums | kpl. | 1
8 | 27-ligumc | Sadzīves kanalizācijas atzaru aka CSB ø400/315 no saliekamiem elementiem ar PE monolītu gludsienu teleskopiskā caurule, gumijas manšete, PE augstuma regulešānas gofrēta dubultsienu šahta/caurule, gumijas blīvgredzenu, skatakas pamatni, 40.0 t vāku, noslēgtapu, apbetonējumu ap akas vāku un smilti akas pamatnes ierīkošanai, izbūve un montāža (1.5-2.0 m dziļumā), asfalta segumā, t.sk. aku vāku apbetonējums | kpl. | 1
9 | 27-ligumc | Sadzīves kanalizācijas atzaru aka CSB ø400/315 no saliekamiem elementiem ar PE monolītu gludsienu teleskopiskā caurule, gumijas manšete, PE augstuma regulešānas gofrēta dubultsienu šahta/caurule, gumijas blīvgredzenu, skatakas pamatni, 40.0 t vāku, noslēgtapu, apbetonējumu ap akas vāku un smilti akas pamatnes ierīkošanai, izbūve un montāža (1.5-2.0 m dziļumā), betona bruģa segumā, t.sk. aku vāku apbetonējums | kpl. | 1
10 | 27-ligumc | Sadzīves kanalizācijas atzaru aka CSB ø400/315 no saliekamiem elementiem ar PE monolītu gludsienu teleskopiskā caurule, gumijas manšete, PE augstuma regulešānas gofrēta dubultsienu šahta/caurule, gumijas blīvgredzenu, skatakas pamatni, 40.0 t vāku, noslēgtapu, apbetonējumu ap akas vāku un smilti akas pamatnes ierīkošanai, izbūve un montāža (1.5-2.0 m dziļumā), betona segumā, t.sk. aku vāku apbetonējums | kpl. | 1
11 | 27-ligumc | Sadzīves kanalizācijas atzaru aka CSB ø400/315 no saliekamiem elementiem ar PE monolītu gludsienu teleskopiskā caurule, gumijas manšete, PE augstuma regulešānas gofrēta dubultsienu šahta/caurule, gumijas blīvgredzenu, skatakas pamatni, 40.0 t vāku, noslēgtapu, apbetonējumu ap akas vāku un smilti akas pamatnes ierīkošanai, izbūve un montāža (2.0-2.5 m dziļumā), betona segumā, t.sk. aku vāku apbetonējums | kpl. | 1
12 | 27-ligumc | Sadzīves kanalizācijas atzaru aka CSB ø400/315 no saliekamiem elementiem ar PE monolītu gludsienu teleskopiskā caurule, gumijas manšete, PE augstuma regulešānas gofrēta dubultsienu šahta/caurule, gumijas blīvgredzenu, skatakas pamatni, 40.0 t vāku, noslēgtapu, apbetonējumu ap akas vāku un smilti akas pamatnes ierīkošanai, izbūve un montāža (1.5-2.0 m dziļumā), grants segumā, t.sk. aku vāku apbetonējums | kpl. | 1
13 | 27-ligumc | Sadzīves kanalizācijas aka CSL ø560/500 ar PE monolītu gludsienu teleskopisko cauruli, PE teleskopu adapteri, PE augstuma regulēšanas gofrētu dubultsienu šahtu/cauruli, PE pievienojuma glāzēm un skatakas PE pamatni, 40.0 t vāku, apbetonējumu ap akas vāku, smilti akas pamatnes ierīkošanai (1.5-2.0 m dziļumā), zaļajā zonā, t.sk. aku vāku apbetonējums | kpl. | 1
14 | 27-ligumc | Sadzīves kanalizācijas kanalizācijas aka CSL ø560/500 ar PE monolītu gludsienu teleskopisko cauruli, PE teleskopu adapteri, PE augstuma regulēšanas gofrētu dubultsienu šahtu/cauruli, PE pievienojuma glāzēm un skatakas PE pamatni, 40.0 t vāku, apbetonējumu ap akas vāku, smilti akas pamatnes ierīkošanai (1.0-1.5 m dziļumā), asfalta segumā, t.sk. aku vāku apbetonējums | kpl. | 1
15 | 27-ligumc | Sadzīves kanalizācijas kanalizācijas aka CSL ø560/500 ar PE monolītu gludsienu teleskopisko cauruli, PE teleskopu adapteri, PE augstuma regulēšanas gofrētu dubultsienu šahtu/cauruli, PE pievienojuma glāzēm un skatakas PE pamatni, 40.0 t vāku, apbetonējumu ap akas vāku, smilti akas pamatnes ierīkošanai (1.5-2.0 m dziļumā), asfalta segumā, t.sk. aku vāku apbetonējums | kpl. | 24
16 | 27-ligumc | Sadzīves kanalizācijas kanalizācijas aka CSL ø560/500 ar PE monolītu gludsienu teleskopisko cauruli, PE teleskopu adapteri, PE augstuma regulēšanas gofrētu dubultsienu šahtu/cauruli, PE pievienojuma glāzēm un skatakas PE pamatni, 40.0 t vāku, apbetonējumu ap akas vāku, smilti akas pamatnes ierīkošanai (2.0-2.5 m dziļumā), asfalta segumā, t.sk. aku vāku apbetonējums | kpl. | 2
17 | 27-ligumc | Sadzīves kanalizācijas kanalizācijas aka CSL ø560/500 ar PE monolītu gludsienu teleskopisko cauruli, PE teleskopu adapteri, PE augstuma regulēšanas gofrētu dubultsienu šahtu/cauruli, PE pievienojuma glāzēm un skatakas PE pamatni, 40.0 t vāku, apbetonējumu ap akas vāku, smilti akas pamatnes ierīkošanai (1.5-2.0 m dziļumā), grants segumā, t.sk. aku vāku apbetonējums | kpl. | 3
18 | 27-ligumc | Saliekamo dzelzsbetona elementu grodu aka DN1000 (1.5-2.0 m dziļumā) ar akas pamatni, betona tekni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, tērauda čaulu d720 noklātu ar bitumenu, atbalsta gredzeniem, dubulto hidroizolāciju, betonētu tekni un ķeta akas vāku 40 t, izbūve un montāža asfalta segumā | kpl. | 6
19 | 27-ligumc | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1000 (2.0-2.5 m dziļumā) ar akas pamatni, betona tekni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, tērauda čaulu d720 noklātu ar bitumenu, atbalsta gredzeniem, dubulto hidroizolāciju, smilti akas pamatnes ierīkošanai, apbetonējumu ap akas vāku, ķeta akas vāku 40 t, izbūve un montāža asfalta segumā | kpl. | 1
20 | 27-ligumc | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1000 (1.5-2.0 m dziļumā) ar akas pamatni, betona tekni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, tērauda čaulu d720 noklātu ar bitumenu, atbalsta gredzeniem, dubulto hidroizolāciju, smilti akas pamatnes ierīkošanai, apbetonējumu ap akas vāku, ķeta akas vāku 40 t, izbūve un montāža grants segumā | kpl. | 3
21 | 27-ligumc | Pārkrituma (h=0.5-1.0 m) mezgls (t.sk. trejgabals, caurule, stiprinājumi, 90º līkums) plastmasas akā Ø560/500 ar ievadcaurules diametru ø200 mm, montāža | kpl. | 1
22 | 27-ligumc | Rūpnieciski ražota aizsargčaula DN160, kas paredzēta ø160 caurules iebūvei dzelzsb. grodu akā, montāža | gab. | 8
23 | 27-ligumc | Rūpnieciski ražota aizsargčaula DN200, kas paredzēta ø200 caurules iebūvei dzelzsb. grodu akā, montāža | gab. | 14
24 | 27-ligumc | Uzmavas noslēgtapa ar gumijas blīvgredzenu DN160 vai ekvivalents, montāža | gab. | 1
25 | 27-ligumc | Uzmavas noslēgtapa ar gumijas blīvgredzenu DN200 vai ekvivalents, montāža | gab. | 1
26 | 27-ligumc | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana | m | 841.1
27 | 27-ligumc | Tranšejas sienu stiprināšana ar vairogiem | m | 841.1
28 | 27-ligumc | Tranšeju un būvbedru rakšana, ietverot grunts pagaidu uzglabāšanu, būvbedru aizbēršanu, grunts maiņa, kā arī grunts noblīvēšanu pa slāņiem un ar to saistītie darbi (Liekās izraktās grunts transportēšana uz atbērtni un utilizācija (atbērtni nodrošina izpildītājs) - ja liekās izraktās grunts sastāvs atbilst nepieciešamajam izmantošanas mērķim, tad to var izmantot atkārtoti (nesatur būvgružus, akmeņus un citus elementus, granulometriskais sastāvs pieļauj blīvējuma pakāpi >95) | m3 | 1881.7
29 | 27-ligumc | Kanalizācijas sistēmas marķējuma lentes ieklāšana 0.5 m dziļumā no zemes virsmas | m | 841.1
| 27-ligumc | Šķērsojumi:
30 | 27-ligumc | Šķērsojumi ar kabeļiem (Beztranšejas metode) | vietas | 2
31 | 27-ligumc | Šķērsojumi ar kabeļiem | vietas | 54
31.1. | 27-ligumc | Dalītā aizsargcaurule EVOCAB SPLIT Ø110mm kabeļu šķērsojuma vietās | m | 162
32 | 27-ligumc | Šķērsojumi ar cauruļvadiem d<200 | vietas | 3
33 | 27-ligumc | Šķērsojumi ar cauruļvadiem d ≥200 | vietas | 10
34 | 27-ligumc | CCTV pārbaude cauruļvada slīpuma un stāvokļa noteikšanai pēc būvdarbu pabeigšanas | m | 704.1
35 | 27-ligumc | Cauruļvadu hermētiskumu pārbaude izmantojot ūdeni | m | 890
36 | 27-ligumc | Cauruļvadu skalošana un tīrīšana | m | 890
37 | 27-ligumc | Cauruļvadu, veidgabalu, armatūras un piegāde, un ar to saistītie darbi | kpl. | 1
Kopā K1:
LABIEKĀRTOŠANAS DARBI
Atjaunojamie segumi K1 tīklu zonā
38 | 27-ligumc | Esošā zāliena noņemšana | m2 | 131.4
39 | 27-ligumc | Zāliena atjaunošana | m2 | 131.4
39.1. | 27-ligumc | Melnzemes slānis, h=15 cm | m3 | 19.7
39.2. | 27-ligumc | Zāliena sēklu maisījums - izsējas norma 3 kg/100 m² | kg | 3.9
40 | 27-ligumc | Esošā asfalta seguma demontāža to nofrēzējot un novietošana pasūtītāja norādītajā atbērtnē | m2 | 806.6
41 | 27-ligumc | Asfalta seguma atjaunošana | m2 | 806.6
41.1. | 27-ligumc | Blīvais asfaltbetons AC 11, h=4 cm | m3 | 32.3
41.2. | 27-ligumc | Blīvais asfaltbetons ACBASE 22, h=6 cm | m3 | 48.4
41.3. | 27-ligumc | Šķembu maisījums ( frakcija 0-32p mm), h=10 cm | m3 | 80.7
41.4. | 27-ligumc | Šķembu maisījums ( frakcija 0-56 mm), h=15 cm | m3 | 121
41.5. | 27-ligumc | Smilts (salizturīga, drenējoša; K>1 m/dnn), h=40 cm | m3 | 323
42 | 27-ligumc | Esošā betona seguma noņemšana | m2 | 1.9
43 | 27-ligumc | Betona seguma atjaunošana | m2 | 1.9
43.1. | 27-ligumc | Stiegrots betons B25 (stiegrojuma siets 6x150x150), h=6 cm | m3 | 0.1
43.2. | 27-ligumc | Smilts, h=3 cm | m3 | 0.1
43.3. | 27-ligumc | Dolomīta šķembas (frakcija 16-32 mm), h=15 cm | m3 | 0.3
43.4. | 27-ligumc | Vidēji rupja smilts (K>1), h=30 cm | m3 | 0.6
44 | 27-ligumc | Esošā betona bruģakmens seguma noņemšana | m2 | 3.3
45 | 27-ligumc | Betona bruģakmens seguma atjaunošana | m2 | 3.3
45.1. | 27-ligumc | Betona bruģakmens, h=6 cm | m2 | 0.2
45.2. | 27-ligumc | Smilts, h=3 cm | m3 | 0.1
45.3. | 27-ligumc | Dolomīta šķembas (frakcija 16-32 mm), h=15 cm | m3 | 0.5
45.4. | 27-ligumc | Vidēji rupja smilts (K>1), h=30 cm | m3 | 1
46 | 27-ligumc | Esošā grants seguma noņemšana | m2 | 118.9
47 | 27-ligumc | Grants seguma atjaunošana | m2 | 118.9
47.1. | 27-ligumc | Grants maisījums (frakcija 0-32 mm), h=25 cm | m3 | 29.7
47.2. | 27-ligumc | Smilts (salizturīga, drenējoša; K>1 m/dnn), h=40 cm | m3 | 47.6
48 | 27-ligumc | Esošo koku izciršana t.sk. sakņu sistēmas utilizācija | vietas | 1
49 | 27-ligumc | Esošo žogu demontāža uz būvniecības laiku un atlikšana atpakaļ pēc būvniecības darbu pabeigšanas | vietas | 9
Kopā atjaunojamie segumi K1 tīklu zonā:
Kopā:
Materiālu un būvgružu transporta izdevumi |  |  | __%
Kopā tiešās izmaksas |  |  | Ls
| Sastādija ______________________________________ |  |  |  | Pārbaudīja __________________________________________________
|  | (paraksts un tā atšifrējums, datums) |  |  |  | (paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr. _________________________

## SPK1
Lokālā tāme Nr.3
Kanalizācijas spiedvads
Būves nosaukums: |  | Ūdensapgādes un kanalizācias tīklu rekonstrukcija/paplašināšana Beverīnas un Ošukalna ielās
Būves adrese: |  | Beverīnas un Ošukalna ielas, Valka, Valkas nov.
Pasūtījuma Nr. |  | VND/2013/264
Sastādīta 2013. gada tirgus cenās, pamatojoties uz ŪKT sadaļas rasējumiem un specifikācijām
[11 empty] | Tāmes izmaksas: |  |  | LVL
Tāme sastādīta______.gada __.___________
Nr.p.k | Kods | Darba nosaukums | Mēra vienība | Vienību skaits | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (Ls/h) | darba alga (Ls) | mate- riāli (Ls) | mehā- nismi (Ls) | Vienības cena (Ls) | darb- ietilpība (c/h) | darba alga (Ls) | mate- riāli (Ls) | mehā- nismi (Ls) | Summa (Ls)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
KANALIZĀCIJAS SPIEDVADS SPK1
1 | 27-ligumc | Kanalizācijas spiedvada caurule PE100-RC SDR17 PN10 ø63 vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas | m | 217.9
1.1. | 27-ligumc | Kanalizācijas spiedvada caurule PE100-RC SDR17 PN10 ø63 vai ekvivalents | m | 217.9
1.2. | 27-ligumc | Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1.0 m/dnn | m3 | 129.3
2 | 27-ligumc | Apvalkcaurules PE100 ø160 izbūve ar beztranšeju metodi, ieskaitot distancerus un ūdensvada caurules PE100-RC SDR17 PN10 ø63 ievilkšanu tajā, , t.sk. rakšanas darbi, zaļās zonas, grants seguma un asfalta seguma atjaunošana šahtu vietās un ūdensvada savienojošo veidgabalu vietās | m | 24.3
2.1. | 27-ligumc | Kanalizācijas spiedvada caurule PE100-RC SDR17 PN10 ø63 vai ekvivalents | m | 24.3
2.2. | 27-ligumc | Apvalkcaurule PE100-RC SDR17 PN10 ø160 vai ekvivalents | m | 24.3
2.3. | 27-ligumc | Distanceri 2xS tipa komplekts 15, solis 2.0 m | gab. | 30
3 | 27-ligumc | Apvalkcaurules PE100 ø160 izbūve un montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas, ieskaitot distancerus un ūdensvada caurules PE100-RC SDR17 PN10 ø63 ievilkšanu tajā | m | 25.1
3.1. | 27-ligumc | Kanalizācijas spiedvada caurule PE100-RC SDR17 PN10 ø63 vai ekvivalents | m | 25.1
3.2. | 27-ligumc | Apvalkcaurule PE100-RC SDR17 PN10 ø160 vai ekvivalents | m | 25.1
3.3. | 27-ligumc | Distanceri 2xS tips,, solis 2.0 m | gab. | 11
3.4. | 27-ligumc | Distanceri 2xS tips, solis 2.0 m | gab. | 4
3.5. | 27-ligumc | Distanceri 2xS tips, solis 2.0 m | gab. | 5
3.6. | 27-ligumc | Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1.0 m/dnn | m3 | 13.9
4 | 27-ligumc | Atbalsta bloks, izbūve | gab. | 3
4.1. | 27-ligumc | Betons atbalsta bloku izbūvei (~ 0,05 m3/1gab.) | m3 | 0.15
5 | 27-ligumc | Elektrometināma dubultuzmava PE100 DN63, montāža | gab. | 6
6 | 27-ligumc | Kontaktmetināms līkums 30º PE100 Ø63, montāža | gab. | 3
7 | 27-ligumc | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana | m | 243
8 | 27-ligumc | Tranšejas sienu stiprināšana ar vairogiem | m | 243
9 | 27-ligumc | Tranšeju un būvbedru rakšana, ietverot grunts pagaidu uzglabāšanu, būvbedru aizbēršanu, grunts maiņa, kā arī grunts noblīvēšanu pa slāņiem un ar to saistītie darbi (Liekās izraktās grunts transportēšana uz atbērtni un utilizācija (atbērtni nodrošina izpildītājs) - ja liekās izraktās grunts sastāvs atbilst nepieciešamajam izmantošanas mērķim, tad to var izmantot atkārtoti (nesatur būvgružus, akmeņus un citus elementus, granulometriskais sastāvs pieļauj blīvējuma pakāpi >95) | m3 | 513.5
10 | 27-ligumc | Kanalizācijas sistēmas marķējuma lentes ieklāšana 0.5 m dziļumā no zemes virsmas | m | 243
Šķērsojumi:
11 | 27-ligumc | Šķērsojumi ar kabeļiem | vietas | 11
11.1. | 27-ligumc | Dalītā aizsargcaurule SPLIT Ø110mm kabeļu šķērsojuma vietās | m | 33
12 | 27-ligumc | Cauruļvadu skalošana | m | 267.3
13 | 27-ligumc | Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude (presēšana ar 6 atm. pārbaudes spiedienu) | m | 267.3
14 | 27-ligumc | Cauruļvadu, veidgabalu, armatūras un piegāde, un ar to saistītie darbi | kpl. | 1
Kopā SPK1:
LABIEKĀRTOŠANAS DARBI
Atjaunojamie segumi SPK1 tīklu zonā
15 | 27-ligumc | Esošā zāliena noņemšana | m2 | 98.8
16 | 27-ligumc | Zāliena atjaunošana | m2 | 98.8
16.1. | 27-ligumc | Melnzemes slānis, h=15 cm | m3 | 14.8
16.2. | 27-ligumc | Zāliena sēklu maisījums - izsējas norma 3 kg/100 m² | kg | 3
17 | 27-ligumc | Esošā asfalta seguma demontāža to nofrēzējot un novietošana pasūtītāja norādītajā atbērtnē | m2 | 204.2
18 | 27-ligumc | Asfalta seguma atjaunošana | m2 | 204.2
18.1. | 27-ligumc | Blīvais asfaltbetons AC 11, h=4 cm | m3 | 8.2
18.2. | 27-ligumc | Blīvais asfaltbetons ACBASE 22, h=6 cm | m3 | 12.3
18.3. | 27-ligumc | Šķembu maisījums ( frakcija 0-32p mm), h=10 cm | m3 | 20.4
18.4. | 27-ligumc | Šķembu maisījums ( frakcija 0-56 mm), h=15 cm | m3 | 30.6
18.5. | 27-ligumc | Smilts (salizturīga, drenējoša; K>1 m/dnn), h=40 cm | m3 | 81.7
19 | 27-ligumc | Esošo koku izciršana t.sk. sakņu sistēmas utilizācija | vietas | 2
Kopā atjaunojamie segumi SPK1 tīklu zonā:
KANALIZĀCIJAS SŪKŅU STACIJAS
Kanalizācijas sūkņu stacija KSS-1 (atbilstoši rasējumam TN-2)
20 | 27-ligumc | Kanalizācijas sūkņu stacija, ieskaitot HDPE DN1500 tvertni, H=4.08 m, ventilācijas izvadu, slēdzamu HDPE lūku, līmeņa pludiņslēdžiem, nerūsējošā tērauda grozu, nažveida aizbīdni, vadības automātikas skapi ar GSM/SMS avārijas datu pārraidi, visu apsaisti un citus nepieciešamos materiālus, izbūve zaļajā zonā, tai skaitā: | kpl. | 1
20.1. | 27-ligumc | Iegremdējams notekūdeņu sūknis WILO MTS 40/21-3-400, Q=2.84 l/s, H=7.72 m, montāža | kpl. | 2
21 | 27-ligumc | Projektētā pašteces kanalizācijas vada Ø200 pieslēgums pie KSS, ieskaitot visus nepieciešamos veidgabalus | kpl. | 1
22 | 27-ligumc | Projektētā kanalizācijas spiedvada Ø63 pieslēgums pie KSS, ieskaitot visus nepieciešamos veidgabalus | kpl. | 1
Kanalizācijas sūkņu stacijas KSS-1 pamatplātne (atbilstoši rasējumam TN-4)
23 | 31-ligumc | Būvbedres rakšana ar ekskavatoru, grunti berot blakus atbērtnē, ieskaitot rievsienu uzstādīšanu | m3 | 38.5
23.1. | 31-ligumc | Rievsiena | m2 | 50
24 | 31-ligumc | Gruntī ieblietētu šķembu sagataves kārtas ierīkošana (frakcija 20-40 mm), ieskaitot to blietēšanu | m3 | 0.8
24.1. | 31-ligumc | Šķembas (frakcija 20-40 mm) | m3 | 0.8
25 | 31-ligumc | Pamatplātnes betonēšana, ieskaitot stiegrojuma ierīkošanu, veidņu montāžu un demontāžu, enkurskrūvju uzstādīšana | m3 | 1.1
25.1. | 31-ligumc | Betons B25, W8 | m3 | 1.1
25.2. | 31-ligumc | Stiegras ∅12 AIII | kg | 82.5
25.3. | 31-ligumc | Stiegras ∅8 AIII | kg | 4.6
25.4. | 31-ligumc | Enkurskrūves M16, L=270 mm, stiprības klase 8.8, komplektā ar 3 uzgriežņiem | gb | 8
25.5. | 31-ligumc | Tērauda plāksne 100x100x10, C245 | gb | 8
25.6. | 31-ligumc | Tērauda paplāksne ∅50x4, C245 | gb | 8
25.7. | 31-ligumc | Veidņi | kpl. | 1
26 | 31-ligumc | KSS-1 uzstādīšana un stiprināšana pie pamatplātnes | kpl. | 1
27 | 31-ligumc | Tērauda elementu apstrādāšana ar bitumena mastiku | kpl. | 1
28 | 31-ligumc | Būvbedres aizbēršana, ietverot grunts maiņu, kā arī grunts noblīvēšanu pa slāņiem un ar to saistītos darbus (liekās izrakstās grunts transportēšana uz atbērtni un utilizācija (atbērtni nodrošina izpildītājs) - ja liekās izraktās grunts sastāvs atbilst nepieciešamajam izmantošanas mērķim (nesatur būvgružus, akmeņus un citus elementus, granulometriskais sastāvs pieļauj blīvējuma pakāpi >95), tad to var izmantot atkārtotiar esošo grunti, tai skaitā grunts blietēšana pa kārtām | m3 | 21.5
29 | 31-ligumc | Rupjgraudainas smilts ierīkošana, tai skaitā smilts blietēšana pa kārtām | m3 | 7
30 | 31-ligumc | Grunts iekraušana kravas automašīnā promvešanai līdz 5 km attālumam | m3 | 17
Kanalizācijas sūkņu stacija KSS-2 (atbilstoši rasējumam TN-3)
31 | 27-ligumc | Kanalizācijas sūkņu stacijas, ieskaitot HDPE DN1500 tvertni, H=3.21 m, ventilācijas izvadu, slēdzamu HDPE lūku, līmeņa pludiņslēdžiem, nerūsējošā tērauda grozu, nažveida aizbīdni, vadības automātikas skapi ar GSM/SMS avārijas datu pārraidi, visu apsaisti un citus nepieciešamos materiālus, izbūve zaļajā zonā, tai skaitā: | kpl. | 1
31.1. | 27-ligumc | Iegremdējams notekūdeņu sūknis WILO MTS 40/21-3-400, Q=1.69 l/s, H=7.72 m, montāža | kpl. | 2
32 | 27-ligumc | Projektētā pašteces kanalizācijas vada Ø200 pieslēgums pie KSS, ieskaitot visus nepieciešamos veidgabalus | kpl. | 1
33 | 27-ligumc | Projektētā kanalizācijas spiedvada Ø63 pieslēgums pie KSS, ieskaitot visus nepieciešamos veidgabalus | kpl. | 1
Kanalizācijas sūkņu stacijas KSS-2 pamatplātne (atbilstoši rasējumam TN-5)
34 | 31-ligumc | Būvbedres rakšana ar ekskavatoru, grunti berot blakus atbērtnē, ieskaitot rievsienu uzstādīšanu | m3 | 33.2
34.1. | 31-ligumc | Rievsiena | m2 | 43
35 | 31-ligumc | Gruntī ieblietētu šķembu sagataves kārtas ierīkošana (frakcija 20-40 mm), ieskaitot to blietēšanu | m3 | 0.8
35.1. | 31-ligumc | Šķembas (frakcija 20-40 mm) | m3 | 0.8
36 | 31-ligumc | Pamatplātnes betonēšana, ieskaitot stiegrojuma ierīkošanu, veidņu montāžu un demontāžu, enkurskrūvju uzstādīšana | m3 | 1.1
36.1. | 31-ligumc | Betons B25, W8 | m3 | 1.1
36.2. | 31-ligumc | Stiegras ∅12 AIII | kg | 82.5
36.3. | 31-ligumc | Stiegras ∅8 AIII | kg | 4.6
36.4. | 31-ligumc | Enkurskrūves M16, L=270 mm, stiprības klase 8.8, komplektā ar 3 uzgriežņiem | gb | 8
36.5. | 31-ligumc | Tērauda plāksne 100x100x10, C245 | gb | 8
36.6. | 31-ligumc | Tērauda paplāksne ∅50x4, C245 | gb | 8
36.7. | 31-ligumc | Veidņi | kpl. | 1
37 | 31-ligumc | KSS-2 uzstādīšana un stiprināšana pie pamatplātnes | kpl. | 1
38 | 31-ligumc | Tērauda elementu apstrādāšana ar bitumena mastiku | kpl. | 1
39 | 31-ligumc | Būvbedres aizbēršana, ietverot grunts maiņu, kā arī grunts noblīvēšanu pa slāņiem un ar to saistītos darbus (liekās izrakstās grunts transportēšana uz atbērtni un utilizācija (atbērtni nodrošina izpildītājs) - ja liekās izraktās grunts sastāvs atbilst nepieciešamajam izmantošanas mērķim (nesatur būvgružus, akmeņus un citus elementus, granulometriskais sastāvs pieļauj blīvējuma pakāpi >95), tad to var izmantot atkārtotiar esošo grunti, tai skaitā grunts blietēšana pa kārtām | m3 | 17.2
40 | 31-ligumc | Rupjgraudainas smilts ierīkošana, tai skaitā smilts blietēšana pa kārtām | m3 | 7
41 | 31-ligumc | Grunts iekraušana kravas automašīnā promvešanai līdz 5 km attālumam | m3 | 16
Kopā Kanalizācijas sūkņu stacijas:
Metāla aizsargbarjera pie KSS-2 (atbilstoši ŪKT-4 un ŪKT sadaļas pielikumam Nr. 24)
42 | 31-ligumc | Metāla aizsargbarjera, izbūve un montāža | kpl. | 1
42.1. | 31-ligumc | Cinkota metāla apaļcaurule, Ø42mm, montāža | m | 13
42.2. | 31-ligumc | Apaļdzelzs, Ø28mm, montāža | m | 2.8
42.3. | 31-ligumc | Betons B20 pamatplātnes izbūvei | m3 | 0.3
42.4. | 31-ligumc | Minerālmateriālu maisījums 0/32p | m3 | 0.2
42.5. | 31-ligumc | Liekās grunts aizvešana | m3 | 0.5
Kopā labiekārtošanas darbi:
SPIEDIENA DZĒŠANAS AKA SpDz-1 (atbildstoši ŪKT sadaļas pielikumam Nr.12)
43 | 27-ligumc | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1000 H=1.40 m (1.0-1.5 m dziļumā) ar akas pamatni, betona tekni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, tērauda čaulu d720 noklātu ar bitumenu, atbalsta gredzeniem, dubulto hidroizolāciju, smilti akas pamatnes ierīkošanai, apbetonējumu ap akas vāku, ķeta akas vāku 40 t, montāža asfalta segumā | kpl. | 1
43.1. | 27-ligumc | Blietētas smilts pamatne k>1.0 m/dnn | m3 | 0.2
43.2. | 27-ligumc | Betona atbalsta bloka izbūve | gab. | 4
43.3. | 27-ligumc | Betons atbalsta bloku izbūvei (~ 0,05 m3/1gab.) | m3 | 0.2
43.4. | 27-ligumc | Īscaurule DCI DN50, L = 450mm | gab. | 2
43.5. | 27-ligumc | Siltumizolācijas čaula putupolistirols DN63 cauruļvada Ø63 siltināšanai, siltumizolācijas biezums 80 mm, montāža | gab. | 2
43.6. | 27-ligumc | Atloks caurulei DCI DN50, montāža | gab. | 4
43.7. | 27-ligumc | Plūsmas atsitiena plāksne, b=15mm, nerūsējošā tērauda, tai skaitā bultskrūves, montāža | gab. | 1
43.8. | 27-ligumc | Rūpnieciski ražota aizsargčaula, kas paredzēta Ø63 caurules iebūvei dzelzsbetona grodu akā, montāža | gab. | 2
43.9. | 27-ligumc | Rūpnieciski ražota aizsargčaula, kas paredzēta Ø200 caurules iebūvei dzelzsbetona grodu akā, montāža | gab. | 1
43.10. | 27-ligumc | Atloku līkums, montāža | gab. | 2
43.11. | 27-ligumc | Betons B25 W10 F100 vāka apbetonējumam un teknes betonēšanai, izbūve | m3 | 0.7
Kopā SPDz-1:
Kopā:
Materiālu un būvgružu transporta izdevumi |  |  | __%
Kopā tiešās izmaksas |  |  | Ls
| Sastādija ______________________________________ |  |  |  | Pārbaudīja __________________________________________________
|  | (paraksts un tā atšifrējums, datums) |  |  |  | (paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr. _________________________

## ELT
Lokālā tāme Nr.4
ELT (KSS) sadaļa
Būves nosaukums: |  | Ūdensapgādes un kanalizācias tīklu rekonstrukcija/paplašināšana Beverīnas un Ošukalna ielās
Būves adrese: |  | Beverīnas un Oškalna ielas, Valka, Valkas nov.
Pasūtījuma Nr. |  | VND/2013/264
Sastādīta 2013. gada tirgus cenās, pamatojoties uz ŪKT sadaļas rasējumiem un specifikācijām
[11 empty] | Tāmes izmaksas: |  |  | LVL
Tāme sastādīta______.gada __.___________
Nr.p.k | Kods | Darba nosaukums | Mēra vienība | Vienību skaits | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (Ls/h) | darba alga (Ls) | mate- riāli (Ls) | mehā- nismi (Ls) | Vienības cena (Ls) | darb- ietilpība (c/h) | darba alga (Ls) | mate- riāli (Ls) | mehā- nismi (Ls) | Summa (Ls)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
ELT (KSS-1)
1 | 22-ligumc | Kabeļa montāža ar vara dzīslām CYKY 5x4mm2 | m | 37
2 | 22-ligumc | Kabeļa gala apdares EPKT 0015 montāža | kompl. | 2
3 | 22-ligumc | Izolējoša termocaurulītes CGPT 9/3-0 (kabeļa 5 dzīslas apdarei) montāža | m | 0.2
4 | 22-ligumc | Kabeļu aizsarglentas montāža | m | 33
5 | 22-ligumc | Pārslēdža 3P20A montāža | gab. | 1
6 | 22-ligumc | Kontaktrozetes 3-fāzu, IP-65 (ģeneratora pieslēguma) montāža | gab. | 1
7 | 22-ligumc | Aizsargcaurules EVOCAB FLEX 50 montāža | m | 8
8 | 22-ligumc | Tranšejas rakšana/aizbēršana 1 kabelim | m | 33
9 | 22-ligumc | Izpilddokumentācija un elektriskie mērījumi | kompl. | 1
10 | 22-ligumc | Zāliena atjaunošana | m2 | 16.5
10.1. | 22-ligumc | Melnzemes slānis, h=15 cm | m3 | 1.2
10.2. | 22-ligumc | Zāliena sēklu maisījums - izsējas norma 3 kg/100 m² | kg | 0.5
Kopā ELT (KSS-1):
ELT (KSS-2)
1 | 22-ligumc | Kabeļa montāža ar vara dzīslām CYKY 5x4mm2 | m | 43
2 | 22-ligumc | Kabeļa gala apdares EPKT 0015 montāža | kompl. | 2
3 | 22-ligumc | Izolējoša termocaurulītes CGPT 9/3-0 (kabeļa 5 dzīslas apdarei) montāža | m | 0.2
4 | 22-ligumc | Kabeļu aizsarglentas montāža | m | 39
5 | 22-ligumc | Pārslēdža 3P20A montāža | gab. | 1
6 | 22-ligumc | Kontaktrozetes 3-fāzu, IP-65 (ģeneratora pieslēguma) montāža | gab. | 1
7 | 22-ligumc | Aizsargcaurules EVOCAB FLEX 50 montāža | m | 2
8 |  | Aizsargcaurules EVOCAB HARD 50 montāža | m | 7
9 | 22-ligumc | Tranšejas rakšana/aizbēršana 1 kabelim | m | 39
10 | 22-ligumc | Izpilddokumentācija un elektriskie mērījumi | kompl. | 1
11 | 22-ligumc | Zāliena atjaunošana | m2 | 17.5
11.1. | 22-ligumc | Melnzemes slānis, h=15 cm | m3 | 1.3
11.2. | 22-ligumc | Zāliena sēklu maisījums - izsējas norma 3 kg/100 m² | kg | 0.5
12 | 22-ligumc | Asfalta seguma atjaunošana | m2 | 4
12.1. | 22-ligumc | Blīvais asfaltbetons AC 11, h=4 cm | m3 | 0.2
12.2. | 22-ligumc | Blīvais asfaltbetons ACBASE 22, h=6 cm | m3 | 0.3
12.3. | 22-ligumc | Šķembu maisījums ( frakcija 0-32p mm), h=10 cm | m3 | 0.4
12.4. | 22-ligumc | Šķembu maisījums ( frakcija 0-56 mm), h=15 cm | m3 | 0.6
12.5. | 22-ligumc | Smilts (salizturīga, drenējoša; K>1 m/dnn), h=40 cm | m3 | 1.6
Kopā ELT (KSS-2):
Kopā:
Materiālu un būvgružu transporta izdevumi |  |  | ___%
Kopā tiešās izmaksas |  |  | Ls
| Sastādija ______________________________________ |  |  |  | Pārbaudīja __________________________________________________
|  | (paraksts un tā atšifrējums, datums) |  |  |  | (paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr. _________________________