## Sheet1
Darbu izpildes plāns
|  | Objekts: | Elektrotīkla pieslēguma izbūve Ražošanas ēka Varoņu iela 37A, 39A, Valka, Valkas novads
Atslēgumu skaits 20 kV |  | 1 | * | Atslēgumu skaits 0,4 kV | 1 | *
Atslēgumu laiks 20 kV |  | 8 | * | Atslēgumu laiks 0,4 kV | 6 | *
* obligāti aizpildāms lauks
Nr.p.k. | Atslēdzamais posms * |  | Veicamie darbi * | Vienlaicīgi veicamie darbi | Atslēguma laiks (st.) * |  | Piezīmes
1 | Atslēgt līniju NE30-29 starp atdalītājiem AE30-35-S un AE30-34 |  | Esošā NE30-29 līnijas kabelī AOSB 3+120 iegriesties ar projektējamiem kabeļiem kas nāk no projektējamā KTAb un uzlikt uzmavas. | Pārslēgt lietotājus | 8
2 | atslēgt līniju no KS-403 virzienā uz KS-405 |  | atslēgt līniju no KS-403 virzienā uz KS-405 un iegriesties ar projektējamo kabeli šajā līnijā. Demontēt KS-405 un KS-406 | Pārslēgt lietotājus Varoņu ielā 35 | 6
3 | atslēgt līniju no TP-3125 līniju Z-7 virzienā uz Varoņu ielu 35 LU-3/63 |  | atslēgt līniju no TP-3125 līniju Z-7 virzienā uz Varoņu ielu 35 LU-3/63 un iegriesties ar projektējamo kabeli šajā līnijā. Demontēt Varoņu ielas 35 LU-3/63 | Pārslēgt lietotājus Varoņu ielā 35 | 6
4
ST Dispečervadības funkcijas un analīzes daļas Ziemeļu Dispečervadības centra vadītājs _______________
ST Eksplutācijas funkcijas Ziemeļu Eksplutācijas daļas nodaļas vadītāju ____________________
ST Kapitālieguldījumu funkcijas Ziemeļu Kapitālieguldījumu daļas Tīklu atīstības nodaļas meistars ________________