**Atbildes par Atklāta konkursa prasībām**

(Atklāts konkurss „Ražošanas ēkas Valkā, Varoņu ielā 37A, 39A būvniecība”, iepirkuma ID Nr. VND/2017/4K/ERAF)

1. **Jautājums:**

Lokālajā tāmē Nr.1-2 "Būvlaukuma ierīkošana un uzturēšana sk. DOP-1 līdz DOP-4" ir pozīcija 2.10 "dīzeļa ģenerators 30kW", un pozīcijā 2.15 paredzēta "maksa par elektroenerģiju būvdarbu veikšanas laikā". Lūdzu sniegt informāciju par to, kad būvobjektā būs iespēja pieslēgties elektrības apakšstacijai.

**Atbilde:**

Elektrības apakšstacija ir jāizbūvē Izpildītājam. Nolikuma 8.pielikums grozīts, skatīt nolikuma grozījumus.

1. **Jautājums:**

Lokālajā tāmē Nr.1-3 "Demontāžas darbi" nav norādīts demontējamais apjoms.

**Atbilde:**

Ir koriģēti Lokālās tāmes Nr.1-3 apjomi. Nolikuma 8.pielikums grozīts, skatīt nolikuma grozījumus.

1. **Jautājums:**

Lokālajā tāmē Nr.1-4 "Zemes darbi" - pozīcijās 4.1-4.4 nav norādīti apjomi zemes darbiem.

**Atbilde:**

Ir koriģēti Lokālās tāmes Nr.1-4 apjomi. Nolikuma 8.pielikums grozīts, skatīt nolikuma grozījumus.

1. **Jautājums:**

Tāmē nav pozīcijas un apjomu administratīvās daļas 2.stāva sienu izbūvei.

**Atbilde:**

Skatīt Lokālo tāmi Nr.1-5 5.9. un 5.10.punktus.

1. **Jautājums:**

Lokālajā tāmē Nr.1-5, pozīcijā 5.28 "Rūpnieciski ražotu liftu šahtu pārseguma izbūve" pp.2 - nepareizs apjoms.

**Atbilde:**

Lokālās tāmes Nr. 1-5 5.28. punktu izteikts jaunā redakcijā. Nolikuma 8.pielikums grozīts, skatīt nolikuma grozījumus.