## Koptame
APSTIPRINU
____________________________________
(pasūtītāja paraksts un tā atšifrējums)
Z.v.
_____.gada____._______________
Būvniecības koptāme
Būves nosaukums: Valkas mūzikas skolas rekonstrukcija
Būves adrese: | Semināra iela Nr. 25, Valka, Valkas novads
Pasūtījuma Nr. | 17-3-05.
Tāme sastādīta ........gada ...................
Nr. p.k. | Objekta nosaukums | Objekta izmaksas (Ls)
1 | Kopsavilkuma aprēķins būvdarbiem pa darbu vai konstruktīvo elementu veidiem.
Kopā
PVN (21%)
Sastādīja | /J. Freimanis/ | 26.07.13.
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr._____________

## Kopsavilkums
Kopsavilkuma aprēķins būvdarbiem pa darbu vai konstruktīvo elementu veidiem
Valkas mūzikas skolas rekonstrukcija
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: |  | Valkas mūzikas skolas rekonstrukcija
Objekta nosaukums :Valkas mūzikas skolas rekonstrukcija
Objekta adrese |  | Semināra iela Nr. 25, Valka, Valkas novads
Pasūtījuma Nr. |  | 17-3-05
|  | Par kopējo summu, Ls |  | 0
|  | Kopējā darbietilpība, c/h |  | 0
Tāme sastādīta .........gada ..............
Nr. p.k. | Kods, tāmes Nr. | Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums | Tāmes izmaksas (Ls) | Tai skaitā |  |  | Darb- ietilpība (c/h)
|  |  |  | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehā- nismi (Ls)
1 | 1-1-i | Būvdarbi.
2 | 1-2 | Apkure.
3 | 1-3 | Siltummezgls.
4 | 2 | Teritorijas labiekārtošana.
0
|  | Kopā: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Virsizdevumi (ar būvlaukuma uzturēšanu) (...%) | 0
t.sk.darba aizsardzība
|  | Peļņa (...%) | 0
|  | Darba devēja sociālais nodoklis (24.09 %) | 0
|  | Pavisam kopā | 0
Sastādīja |  |  | /J. Freimanis/ |  | 26.07.13.
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
| Pārbaudīja |  | /Z.Treija / |  | 26.07.13.
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.

## Buvdarbi
[5 empty] | Darbu apjomu saraksts | 1-1-i
Būvdarbi.
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: Valkas mūzikas skolas rekonstrukcija
Objekta nosaukums : Valkas mūzikas skolas rekonstrukcija
Objekta adrese |  | Semināra iela Nr.25, Valka, Valkas novads
Pasūtījuma Nr.
Tāme sastādīta............gada tirgus cenās, pamatojoties uz AR, daļas rasējumiem
Tāmes izmaksa Ls
Tāme sastādīta...........................................
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas (Ls) | Summa (Ls)
Jumts
1 |  | Esošā jumta seguma demontāža | m2 | 762.7
2 |  | Latojuma demontāža | m2 | 762.7
3 |  | Pretkondensāta plēves nostiprināšana ar latām 50x25mm | m2 jumta | 762.7
4 |  | Šķērslatojums 100x50mm ar soli 200mm no antiseptizētiem kokmateriāliem | m2 jumta | 746.2
5 |  | Šķērslatojums 100x50mm ar soli 140mm no antiseptizētiem kokmateriāliem | m2 jumta | 16.3
6 |  | Jumta iesegums ar "Ruukki" skārdu Classic SR35-475A krāsa tumši pelēka RR23, ieskaitot pieslēgumus, skārda fasondaļas, vidējas sarežģitības jumts | m2 | 762.7
7 |  | Akmens vates b=150mm iestrāde starp esošajām spārēm | m2 | 16.3
8 |  | Tvaika izolācija no spāru apakšas ierīkošana | m2 | 16.3
9 |  | Rīģipša karkasa izveide uz spārēm, akmens vates siltumizolācijas 50mm iesegums, karkasa apšuvums ar rīģipsi 12,5mm, šuvju aizstrāde | m2 | 16.3
10 |  | Lietusūdeņu notekreņu, cauruļu ierīkošana d=150mm, krāsa RR23 | m | 250.3
11 |  | Mūrēto vēdināšanas kanālu galvu atjaunošana | vietas | 5
12 |  | Mūrēto vēdināšanas kanālu galvu apdare ar 10cm platu skārda apmali | m | 13.9
13 |  | Metāla vēdināšanas kanālu izeju virs jumta izgatavošana un uzstādīšana | m2 | 12.4
14 |  | Metāla vēdināšanas kanālu jumtiņu izgatavošana un uzstādīšana | m2 | 1.9
15 |  | Jumta lūkas ierīkošana (800x800mm) | gb | 3
16 |  | Sniega barjeras uzstādīšana | m | 94
0 |  | Grīdas | 0 | 0
Skatīt kopā ar AR-13-i
0 |  | Grīdas tips 1 (telpā 22; 23; 24; 27; 32) | m2 | 34.5
17 |  | Esošās grīdas konstrukcijas demontāža, būvgružu aizvākšana līdz konteineram pagalmā, iekraušana konteinerā | m2 | 34.5
18 |  | Pamatnes grunts blietēšana, izmantojot elektrisko vai pneimatisko blieti | m2 | 34.5
19 |  | Blietēta, ar bitumenu piesūcināta šķembu pamatnes slāņa ierīkošana b=100mm, ieskaitot materiālu piegādi iestrādes vietā | m2 | 34.5
20 |  | Plēves hidroizolācijas ierīkošana | m2 | 34.5
21 |  | Betona B7,5 sagataves kārtas b=80mm ieklāšana, ieskaitot materiālu piegādi iestrādes vietā | m2 | 34.5
22 |  | Cietā putoplasta siltumizolācijas (tenapors ekstra EPS 100 vai līdzvērtīgs) ieklāšana b=50mm | m2 | 34.5
23 |  | Cementa -smilšu javas M 150 slāņa ierīkošana b=40mm, ieklājot armatūras sietu d=3mm, acu izm. 200x200mm | m2 | 34.5
24 |  | Vetonīta 5000 (vai analoga materiāla) izlīdzinošā slāņa 5mm ierīkošana | m2 | 34.5
25 |  | Akmens masas flīžu ar neslīdošu virsmu ieklāšana. Izšuvotas šuves. Grīdlīste no flīzes h=60mm | m2 | 34.5
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | Grīdas tips 2 (telpā 15; 16; 17; 18; 19; 25; 30) | m2 | 96.2
26 |  | Esošās grīdas konstrukcijas demontāža, būvgružu aizvākšana līdz konteineram pagalmā, iekraušana konteinerā | m2 | 96.2
27 |  | Pamatnes grunts blietēšana, izmantojot elektrisko vai pneimatisko blieti | m2 | 96.2
28 |  | Blietēta, ar bitumenu piesūcināta šķembu pamatnes slāņa ierīkošana b=100mm, ieskaitot materiālu piegādi iestrādes vietā | m2 | 96.2
29 |  | Plēves hidroizolācijas ierīkošana | m2 | 96.2
30 |  | Betona B7,5 sagataves kārtas b=80mm ieklāšana, ieskaitot materiālu piegādi iestrādes vietā | m2 | 96.2
31 |  | Cietā putoplasta siltumizolācijas (tenapors ekstra EPS 100 vai līdzvērtīgs) ieklāšana b=50mm | m2 | 96.2
32 |  | Cementa -smilšu javas M 150 slāņa ierīkošana b=40mm, ieklājot armatūras sietu d=3mm, acu izm. 200x200mm | m2 | 96.2
33 |  | Vetonīta 5000 (vai analoga materiāla) izlīdzinošā slāņa 5mm ierīkošana | m2 | 96.2
34 |  | Linoleja seguma ieklāšana uz aukstās mastikas ūdensnecaurlaidīga saistvielu pamata slāni, grīdlīste h=60mm | m2 | 96.2
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | Grīdas tips 3 (telpā 26; 28; 29) | m2 | 7
35 |  | Esošās grīdas konstrukcijas demontāža, būvgružu aizvākšana līdz konteineram pagalmā, iekraušana konteinerā | m2 | 7
36 |  | Pamatnes grunts blietēšana, izmantojot elektrisko vai pneimatisko blieti | m2 | 7
37 |  | Blietēta, ar bitumenu piesūcināta šķembu pamatnes slāņa ierīkošana b=100mm, ieskaitot materiālu piegādi iestrādes vietā | m2 | 7
38 |  | Plēves hidroizolācijas ierīkošana | m2 | 7
39 |  | Betona B7,5 sagataves kārtas b=80mm ieklāšana, ieskaitot materiālu piegādi iestrādes vietā | m2 | 7
40 |  | Cietā putoplasta siltumizolācijas (tenapors ekstra EPS 100 vai līdzvērtīgs) ieklāšana b=50mm | m2 | 7
41 |  | Cementa -smilšu javas M 150 slāņa ierīkošana b=40mm, ieklājot armatūras sietu d=3mm, acu izm. 200x200mm | m2 | 7
42 |  | Hidroizolācijas ierīkošana 2 kārtās, ar uzlocījumu gar malām | m2 | 7
43 |  | Vetonīta 5000 (vai analoga materiāla) izlīdzinošā slāņa 5mm ierīkošana | m2 | 7
44 |  | Keramikas flīžu ar neslīdošu virsmu ieklāšana. Izšuvotas šuves. Grīdlīste no flīzes h=60mm | m2 | 7
0 |  | Grīdas tips 4 (telpā 20; 21) | m2 | 21.9
45 |  | Esošās grīdas konstrukcijas demontāža, būvgružu aizvākšana līdz konteineram pagalmā, iekraušana konteinerā | m2 | 21.9
46 |  | Esošā pagraba pārseguma- velvju atputekļošana, sagatavošana betona ieklāšanai | m2 | 21.9
47 |  | Keramzīta oļu ɣ≤350kg/m3 iesegums, ieskaitot materiālu piegādi iestrādes vietā ~150mm | m2 | 21.9
48 |  | Keramzītbetona B7,5 ɣ≤1200kg/m3 sagataves kārtas b=40mm ieklāšana, ieskaitot materiālu piegādi iestrādes vietā | m2 | 21.9
49 |  | Cietā putoplasta siltumizolācijas (tenapors ekstra EPS 100 vai līdzvērtīgs) ieklāšana b=50mm | m2 | 21.9
50 |  | Cementa -smilšu javas M 150 slāņa ierīkošana b=40mm, ieklājot armatūras sietu d=3mm, acu izm. 200x200mm | m2 | 21.9
51 |  | Vetonīta 5000 (vai analoga materiāla) izlīdzinošā slāņa 5mm ierīkošana | m2 | 21.9
52 |  | Linoleja seguma ieklāšana uz aukstās mastikas ūdensnecaurlaidīga saistvielu pamata slāni, grīdlīste h=60mm | m2 | 21.9
0 |  | Grīdas tips 5 (bēniņi) | m2 | 374.9
53 |  | Tvaika izolācijas ieklāšana uz esošā pārseguma | m2 | 374.9
54 |  | Beramās akmens vates (Paroc BLT 3 vai analogs) ieklāšana 300mm slānī | m2 | 374.9
0 |  | Grīdas tips 6 (bēniņi) | m2 | 208.5
55 |  | Beramās akmens vates (Paroc BLT 3 vai analogs) ieklāšana 300mm slānī uz esošā pārseguma un esošās siltumizolācijas | m2 | 208.5
0 |  | Grīdas tips 7 ( telpa57) | m2 | 24.8
56 |  | Esošās grīdas konstrukcijas demontāža, būvgružu aizvākšana līdz konteineram pagalmā, iekraušana konteinerā | m2 | 24.8
57 |  | Pamatnes grunts blietēšana, izmantojot elektrisko vai pneimatisko blieti | m2 | 24.8
58 |  | Blietēta, ar bitumenu piesūcināta šķembu pamatnes slāņa ierīkošana b=100mm, ieskaitot materiālu piegādi iestrādes vietā | m2 | 24.8
59 |  | Plēves hidroizolācijas ierīkošana | m2 | 24.8
60 |  | Betona B7,5 sagataves kārtas b=80mm ieklāšana, ieskaitot materiālu piegādi iestrādes vietā | m2 | 24.8
61 |  | Cietā putoplasta siltumizolācijas (tenapors ekstra EPS 100 vai līdzvērtīgs) ieklāšana b=50mm | m2 | 24.8
62 |  | Cementa -smilšu javas M 150 slāņa ierīkošana b=40mm, ieklājot armatūras sietu d=3mm, acu izm. 200x200mm | m2 | 24.8
0 |  | Logi un durvis | 0 | 0
63 |  | Logu un durvju demontāža | gb | 39
64 |  | Loga L1 (1700x1740) montāža (PVC logs ar stikla paketi, divdaļīgs,viena vērtne-kopējā logu (U) vērtība ne lielāka par 1.1W/(m2xK), ar ziemas vēdināšanu; logu rāmja krāsa iekšpusē balta, ārpusē -tumši brūna) | gb | 17
65 |  | Loga L2 (1140x1740) montāža (PVC logs ar stikla paketi, viendaļīgs, viena vērtne-kopējā logu (U) vērtība ne lielāka par 1.1W/(m2xK), ar ziemas vēdināšanu; logu rāmja krāsa iekšpusē balta, ārpusē -tumši brūna) | gb | 4
66 |  | Loga L3 (2035x1560) montāža (PVC logs ar stikla paketi, divdaļīgs, viena vērtne-kopējā logu (U) vērtība ne lielāka par 1.1W/(m2xK), ar ziemas vēdināšanu; logu rāmja krāsa iekšpusē balta, ārpusē -tumši brūna) | gb | 1
67 |  | Loga L4 (1540x1560) montāža (PVC logs ar stikla paketi, divdaļīgs, viena vērtne-kopējā logu (U) vērtība ne lielāka par 1.1W/(m2xK), ar ziemas vēdināšanu; logu rāmja krāsa iekšpusē balta, ārpusē -tumši brūna) | gb | 1
68 |  | Loga L4* (1540x1560) montāža (PVC logs ar stikla paketi, divdaļīgs, viena vērtne-kopējā logu (U) vērtība ne lielāka par 1.1W/(m2xK), ar ziemas vēdināšanu; logu rāmja krāsa iekšpusē balta, ārpusē -tumši brūna) | gb | 1
69 |  | Loga L5 (1040x3450) montāža (PVC logs ar stikla paketi, trīsdaļīgs, neverams, katra daļa pārdalīta ar šprosīti -kopējā logu (U) vērtība ne lielāka par 1.1W/(m2xK), ar ziemas vēdināšanu; logu rāmja krāsa iekšpusē balta, ārpusē -tumši brūna) | gb | 1
70 |  | Loga L6 (690x1560) montāža (PVC logs ar stikla paketi, viendaļīgs, neverams -kopējā logu (U) vērtība ne lielāka par 1.1W/(m2xK), ar ziemas vēdināšanu; logu rāmja krāsa iekšpusē balta, ārpusē -tumši brūna) | gb | 1
71 |  | Loga L7 (1740x3400) montāža (PVC logs ar stikla paketi, trīsdaļīgs, viena vērtne -kopējā logu (U) vērtība ne lielāka par 1.1W/(m2xK), ar ziemas vēdināšanu; logu rāmja krāsa iekšpusē balta, ārpusē -tumši brūna) | gb | 1
72 |  | Loga L10 (1090x1560) montāža (PVC logs ar stikla paketi, viendaļīgs, viena vētne -kopējā logu (U) vērtība ne lielāka par 1.1W/(m2xK), ar ziemas vēdināšanu; logu rāmja krāsa iekšpusē balta, ārpusē -tumši brūna) | gb | 1
73 |  | Loga L11 (1090x1740) montāža (PVC logs ar stikla paketi, viendaļīgs, viena vētne -kopējā logu (U) vērtība ne lielāka par 1.1W/(m2xK), ar ziemas vēdināšanu; logu rāmja krāsa iekšpusē balta, ārpusē -tumši brūna) | gb | 1
74 |  | Loga L12 (1430x1740) montāža (PVC logs ar stikla paketi, divdaļīgs, viena vētne -kopējā logu (U) vērtība ne lielāka par 1.1W/(m2xK), ar ziemas vēdināšanu; logu rāmja krāsa iekšpusē balta, ārpusē -tumši brūna) | gb | 1
75 |  | Loga L13 (2020x1740) montāža (PVC logs ar stikla paketi, divdaļīgs, viena vētne -kopējā logu (U) vērtība ne lielāka par 1.1W/(m2xK), ar ziemas vēdināšanu; logu rāmja krāsa iekšpusē balta, ārpusē -tumši brūna) | gb | 1
76 |  | Esošā loga L13A demontāža telpā Nr. 21 un montāža fasādē G-D-A (PVC logs ar stikla paketi, divdaļīgs, viena vētne ; logu rāmja krāsa iekšpusē balta, ārpusē -tumši brūna) | gb | 1
77 |  | Loga L14 (860x6700) montāža (PVC logs ar stikla paketi, piecdaļīgs, divas vētnes -kopējā logu (U) vērtība ne lielāka par 1.1W/(m2xK), ar ziemas vēdināšanu; logu rāmja krāsa iekšpusē balta, ārpusē -tumši brūna,neveramās daļas necaurspīdīgas, ar loga PVC paplatinājumu-Skat AR 11-i; AR 14-i mezglu 2) | gb | 1
78 |  | Loga L15 (2020x1740) montāža (PVC logs ar stikla paketi, trīsdaļīgs, divas vētnes -kopējā logu (U) vērtība ne lielāka par 1.1W/(m2xK), ar ziemas vēdināšanu; logu rāmja krāsa iekšpusē balta, ārpusē -tumši brūna) | gb | 1
79 |  | Loga L16 (1040x450) montāža (PVC logs ar stikla paketi, viendaļīgs, neverams -kopējā logu (U) vērtība ne lielāka par 1.1W/(m2xK), logu rāmja krāsa iekšpusē balta, ārpusē -tumši brūna) | gb | 1
80 |  | Iekšējo balti krāsotu koka palodžu platumā līdz 40cm uzstādīšana | m | 57.5
81 |  | Alumīnija iekšdurvju D-1 (2980x2500) (ar divām stiklotām sānu vitrīnām, divām vērtnēm, iestiklotas ar stikla paketēm, drošības plēves pārklājums) izgatavošana, uzstādīšana. U<1,4W/(m2xK, ar alumīnija paplatinājumu- skatīt AR12-i | gb | 1
82 |  | PVC vējtvera iekšdurvis D-2 (2780x2500) (ar divām stiklotām sānu vitrīnām, divām vērtnēm, iestiklotas ar stikla paketēm, drošības plēves pārklājums) izgatavošana, uzstādīšana. U<1,4W/(m2xK) | gb | 1
83 |  | PVC ārdurvis D-3 (1000x2100) ( iestiklotas ar stikla paketēm, drošības plēves pārklājums, aizvērējs) uzstādīšana. U<1,4W/(m2xK) | gb | 1
84 |  | PVC ārdurvis D-4 (1920x2160) (divvērtņu, ar fiksatoru, ar aizvērēju, durvju uzliku) uzstādīšana. U<1,4W/(m2xK) | gb | 1
0 |  | Fasāde (skatīt AR14-i, AR5-:-AR10) | 0 | 0
85 |  | Sastatņu uzstādīšana remontdarbiem fasādē, demontāža pēc darbiem, sastatņu noma | m2 | 1250
86 |  | Starta profila uzstādīšana | m | 156
87 |  | Akmens vates FAS 3 vai analoga b=120mm stiprināšana pie fasādes ar dībeļiem , līmjavu | m2 | 930
88 |  | Armējošā slāņa ieklāšana uz līmjavu SERPO 410 vai analoga, gruntējums, dekoratīvais apmetums un krāsojums (gruntējums un krāsojums) | m2 | 930
89 |  | Ēkas cokola atrakšana dziļumā līdz 1m un grunts atpakaļ piebēršana pēc siltinājuma iestrādes | m | 156
90 |  | Putupolistirola b=100mm stiprināšana pie fasādes cokola, pamata ar dībeļiem , līmjavu | m2 | 234
91 |  | Armējošā slāņa ieklāšana uz līmjavu SERPO 410 vai analoga, izlīdzinošais slānis-hidrofobais apmetums SERPO 137, Vetonit dekoratīvais granīta šķembu ROUHE apmetums vai analogi materiāli | m2 | 60
92 |  | Papildus: Izvirzītu joslu izveide fasādes virsmā | m | 440
93 |  | Papildus: Ierautu joslu izveide fasādes virsmā | m | 105
94 |  | Logaiļu, durvju aiļu siltināšana no ārpuses, krāsojums | m2 | 121
95 |  | Skārda ārējo palodžu uzstādīšana, ieskaitot nemaināmos logus- precizētus izmērus skatīt AR daļas rasējumos, objekta uzmērījumos | gb | 66
Dažādi
96 |  | Lūka siltināta 920x920 izejai uz bēniņiem | gab | 1
97 |  | Koka dzegas remonts, atjaunošana | m2 | 58.8
98 |  | Koka dzegas krāsošana | m2 | 58.8
99 |  | Ārējo koka durvju (pie D-1) remonts, atjaunošana, durvju blīvējums un krāsošana | gab | 1
100 |  | Iekšējo koka durvju ( pie D-4) remonts, atjaunošana, durvju blīvējums un krāsošana | gab | 1
101 |  | Logaiļu siltināšana no iekšpuses, krāsojums +15 cm gar logailes malu - mainītajiem logiem | m2 | 58
102 |  | Apkures stāvvadu apšūšana ar rīģipša loksnēm uz metāla karkasu, šuvju aizstrāde | m2 | 39.9
103 |  | Apkures stāvvadu apšūvuma +15cm uz malām krāsošana | m2 | 57
104 |  | Pagrabstāva kāpņu telpas griestu siltināšana ar 50mm citeo akmens vati un apmešana ar apmetumu | m2 | 4.2
105 |  | Atvēruma izbūve pagraba velvju pārsegumā, nostiprināšana un aprāmēšana ar metālu | kg | 54.5
106 |  | Piebūves demontāža ar pamata demontāžu un aizbēršanu, būvgružu iekraušana konteinerā | m2 grīda | 12.6
107 |  | Sienas koka konstrukciju remonts, koka konstrukciju nomaiņa( asīs 3-1), Apjomu precizēt autoruzraudzības kārtā | m3 | 0.9
108 |  | Ārējo koka durvju D-2 remonts, atjaunošana, durvju blīvējums un krāsošana | gab | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | Kopā | 0 | 0
| Sastādīja |  | /J. Freimanis/ |  | 26.07.13.
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
| Pārbaudīja |  | /Z.Treija / |  | 26.07.13.
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.

## AK
[5 empty] | Darbu apjomu saraksts | 1-2
Apkure.
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: Valkas mūzikas skolas rekonstrukcija
Objekta nosaukums : Valkas mūzikas skolas rekonstrukcija
Objekta adrese |  | Semināra iela Nr.25, Valka, Valkas novads
Pasūtījuma Nr.
Tāme sastādīta .....gada tirgus cenās, pamatojoties uz TP projekta AVK daļu
Tāmes izmaksa Ls
Tāme sastādīta...........................................
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas (Ls) | Summa (Ls)
0 | 0 | Demontāžas darbi | 0 | 0
1 |  | Sildierīču (radiatoru, konvektoru) demontāža | gb. | 71
2 |  | Apkures cauruļvadu (līdzDn 100 ) demontāža | m | 970
3 |  | Noslēgarmatūras , ventiļu demontāža | gb | 25
4 |  | Iekraut un aiztransportēt būvgružus uz izgāztuvi | tn | 9.6
5 |  | Caurumu kalšana un urbšana sienā un pārsegumā | gb | 52
0 |  | Kopā: | 0 | 0
0 |  | Apkure | 0 | 0
0 |  | Apkures sistēma A1 | 0 | 0
6 |  | Tērauda radiatora,”Purmo-Kompakt” C11-500-400 ar sienas stiprinājumiem ierīkošana (vai analogs) | gb. | 1
7 |  | Tērauda radiatora,”Purmo-Kompakt” C11-500-900 ar sienas stiprinājumiem ierīkošana (vai analogs) | gb. | 1
8 |  | Tērauda radiatora,”Purmo-Kompakt” C11-500-1000 ar sienas stiprinājumiem ierīkošana (vai analogs) | gb. | 1
9 |  | Tērauda radiatora,”Purmo-Kompakt” C11-500-1100 ar sienas stiprinājumiem ierīkošana (vai analogs) | gb. | 1
10 |  | Tērauda radiatora,”Purmo-Kompakt” C11-500-1200 ar sienas stiprinājumiem ierīkošana (vai analogs) | gb. | 6
11 |  | Tērauda radiatora,”Purmo-Kompakt” C11-500-1400 ar sienas stiprinājumiem ierīkošana (vai analogs) | gb. | 6
12 |  | Tērauda radiatora,”Purmo-Kompakt” C11-500-1600 ar sienas stiprinājumiem ierīkošana (vai analogs) | gb. | 1
13 |  | Tērauda radiatora,”Purmo-Kompakt” C22-500-800 ar sienas stiprinājumiem ierīkošana (vai analogs) | gb. | 2
14 |  | Tērauda radiatora,”Purmo-Kompakt” C22-500-1000 ar sienas stiprinājumiem ierīkošana (vai analogs0 | gb. | 1
15 |  | Tērauda radiatora,”Purmo-Kompakt” C22-500-1100 ar sienas stiprinājumiem ierīkošana (vai analogs) | gb. | 5
16 |  | Tērauda radiatora,”Purmo-Kompakt” C22-500-1200 ar sienas stiprinājumiem ierīkošana (vai analogs) | gb. | 2
17 |  | Tērauda radiatora,”Purmo-Kompakt” C22-500-1600 ar sienas stiprinājumiem ierīkošana (vai analogs) | gb. | 1
18 |  | Termoregulatora Ø15 ar termoregulatora galviņu RTD uzstādīšana (vai analogs) | kpl. | 28
19 |  | Radiatora ventiļa Ø15 RLV ierīkošana (vai analogs) | gb. | 28
20 |  | Vara caurule Ø15x1.0 ierīkošana | m | 150
21 |  | Vara caurule Ø18x1.0 ierīkošana | m | 100
22 |  | Vara caurule Ø22x1.0 ierīkošana | m | 50
23 |  | Vara caurule Ø28x1.2 ierīkošana | m | 40
24 |  | Vara caurule Ø35x1.5 ierīkošana | m | 30
25 |  | Lodveida vārsta Ø15 ierīkošana | gb. | 2
26 |  | Lodveida vārsta Ø20 ierīkošana | gb. | 4
27 |  | Lodveida vārsta Ø25 ierīkošana | gb. | 2
28 |  | Lodveida vārsta Ø32 ierīkošana | gb. | 1
29 |  | Balansējošā vārsta Ø32 ierīkošana MSV-1 (vai analogs) | gb. | 1
30 |  | Siltumizolācija, l=1,2m PVE-22-40 ierīkošana (vai analogs) | m | 50.4
31 |  | Siltumizolācija, l=1,2m PVE-28-40 ierīkošana (vai analogs) | m | 40.8
32 |  | Siltumizolācija, l=1,2m PVE-35-40 ierīkošana (vai analogs) | m | 10.8
33 |  | Siltumizolācija, l=1,2m PVE-35-60 ierīkošana (vai analogs) | m | 20.4
34 |  | Pārklājs PVC-22-102 | m2 | 16
35 |  | Pārklājs PVC-28-102 | m2 | 13.5
36 |  | Pārklājs PVC-35-115 | m2 | 3.5
37 |  | Pārklājs PVC-35-141 | m2 | 14.6
38 |  | Siltumizolācijas L=1.0m TL-18/13-DG ierīkošana (vai analogs) | m | 10
39 |  | Siltumizolācijas L=1.0m TL-20/13-DG ierīkošana (vai analogs) | m | 10
40 |  | Atgaisotāja ierīkošana | gb. | 2
41 |  | Cinkotā skārda loksnes ierīkošana | m2 | 14.6
42 |  | Stiprinājumi | kg | 123
43 |  | Fasondaļu un savienojošās armatūras komplekts | kpl | 1
44 |  | Caurumu aizdare sienā un pārsegumā | gb | 22
0 |  | Kopā: | 0 | 0
0 |  | Apkures sistēma A2 | 0 | 0
45 |  | Tērauda radiatora,”Purmo-Kompakt” C11-500-500 ar sienas stiprinājumiem ierīkošana (vai analogs) | gb. | 1
46 |  | Tērauda radiatora,”Purmo-Kompakt” C11-500-600 ar sienas stiprinājumiem ierīkošana (vai analogs) | gb. | 1
47 |  | Tērauda radiatora,”Purmo-Kompakt” C11-500-1200 ar sienas stiprinājumiem ierīkošana (vai analogs) | gb. | 3
48 |  | Tērauda radiatora,”Purmo-Kompakt” C11-500-1400 ar sienas stiprinājumiem ierīkošana (vai analogs) | gb. | 9
49 |  | Tērauda radiatora,”Purmo-Kompakt” C11-500-1600 ar sienas stiprinājumiem ierīkošana (vai analogs) | gb. | 15
50 |  | Tērauda radiatora,”Purmo-Kompakt” C22-500-600 ar sienas stiprinājumiem ierīkošana (vai analogs) | gb. | 1
51 |  | Tērauda radiatora,”Purmo-Kompakt” C22-500-1000 ar sienas stiprinājumiem ierīkošana (vai analogs) | gb. | 1
52 |  | Tērauda radiatora,”Purmo-Kompakt” C22-500-1100 ar sienas stiprinājumiem ierīkošana (vai analogs) | gb. | 2
53 |  | Tērauda radiatora,”Purmo-Kompakt” C22-500-1200 ar sienas stiprinājumiem ierīkošana (vai analogs) | gb. | 2
54 |  | Tērauda radiatora,”Purmo-Kompakt” C22-500-1600 ar sienas stiprinājumiem ierīkošana (vai analogs) | gb. | 1
55 |  | Termoregulatora Ø15 RTD uzstādīšana (vai analogs) | kpl. | 36
56 |  | Radiatora ventiļa Ø15 RLV ierīkošana (vai analogs) | gb. | 36
57 |  | Vara caurule Ø15x1.0 ierīkošana | m | 200
58 |  | Vara caurule Ø18x1.0 ierīkošana | m | 120
59 |  | Vara caurule Ø22x1.0 ierīkošana | m | 80
60 |  | Vara caurule Ø28x1.2 ierīkošana | m | 100
61 |  | Vara caurule Ø35x1.5 ierīkošana | m | 30
62 |  | Vara caurule Ø42x1.5 ierīkošana | m | 70
63 |  | Lodveida vārsta Ø20 ierīkošana | gb. | 2
64 |  | Lodveida vārsta Ø25 ierīkošana | gb. | 4
65 |  | Lodveida vārsta Ø32 ierīkošana | gb. | 2
66 |  | Lodveida vārsta Ø40 ierīkošana | gb. | 1
67 |  | Balansējošā vārsta Ø40 ierīkošana MSV-1 (vai analogs) | gb. | 1
68 |  | Balansējošā vārsta Ø32 ierīkošana MSV-1 (vai analogs) | gb. | 1
69 |  | Balansējošā vārsta Ø25 ierīkošana MSV-1 (vai analogs) | gb. | 3
70 |  | Balansējošā vārsta Ø20 ierīkošana MSV-1 (vai analogs) | gb. | 2
71 |  | Siltumizolācija, l=1,2m PVE-22-40 ierīkošana (vai analogs) | m | 40.8
72 |  | Siltumizolācija, l=1,2m PVE-28-40 ierīkošana (vai analogs) | m | 50.4
73 |  | Siltumizolācija, l=1,2m PVE-35-40 ierīkošana (vai analogs) | m | 30
74 |  | Siltumizolācija, l=1,2m PVE-42-60 ierīkošana (vai analogs) | m | 70.8
75 |  | Pārklājs PVC-22-102 | m2 | 12.8
76 |  | Pārklājs PVC-28-102 | m2 | 17
77 |  | Pārklājs PVC-35-115 | m2 | 11
78 |  | Pārklājs PVC-42-140 | m2 | 35.6
79 |  | Siltumizolācijas L=1.0m TL-18/13-DG ierīkošana (vai analogs) | m | 15
80 |  | Siltumizolācijas L=1.0m TL-22/13-DG ierīkošana (vai analogs) | m | 15
81 |  | Siltumizolācijas L=1.0m TL-28/13-DG ierīkošana | m | 15
82 |  | Atgaisotāja ierīkošana | gb. | 4
83 |  | Cinkotā skārda loksnes ierīkošana | m2 | 35.6
84 |  | Stiprinājumi | kg | 200
85 |  | Fasondaļu un savienojošās armatūras komplekts | kpl | 1
86 |  | Caurumu aizdare sienā un pārsegumā | gb | 30
0 |  | Kopā: | 0 | 0
0 |  | Sistēmu kontrolmērījumi un izpilddokumentācija | 0 | 0
87 |  | Apkures, apsaistes un siltummezgla sistēmu pārbaude,ieregulēšana un to parametru mērījumi | kpl. | 1
88 |  | Izpilddokumentācijas izstrāde | kpl. | 1
0 |  | Kopā: | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | Kopā: | 0 | 0
| Sastādīja |  | /J. Freimanis/ |  | 26.07.13.
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
| Pārbaudīja |  | /Z.Treija / |  | 26.07.13.
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.

## SM
[5 empty] | Darbu apjomu saraksts | 1-3
Siltummezgls.
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: Valkas mūzikas skolas rekonstrukcija
Objekta nosaukums : Valkas mūzikas skolas rekonstrukcija
Objekta adrese |  | Semināra iela Nr.25, Valka, Valkas novads
Pasūtījuma Nr.
Tāme sastādīta .....gada tirgus cenās, pamatojoties uz TP projekta SM daļu
Tāmes izmaksa Ls
Tāme sastādīta...........................................
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas (Ls) | Summa (Ls)
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | Iekšējie specializētie darbi | 0 | 0
0 |  | Siltummezgls | 0 | 0
0 |  | Siltummezgla modulis | 0 | 0
1 |  | Apkures siltummaiņa 100 kW XB 40-1 60 ierīkošana (vai analogs) | kpl. | 1
0 |  | Automātika: | 0 | 0
2 |  | Kontrolierīces ECL 200 ierīkošana (vai analogs) | gab. | 1
3 |  | Ārgaisa sensora ESM-T ierīkošana (vai analogs) | gab. | 1
4 |  | Plūsmas sensora ESM-11 ierīkošana (vai analogs) | gab. | 1
5 |  | Izpildmehānisma AMV10 (apkure) ierīkošana (vai analogs) | gab. | 1
6 |  | Vārsta VS2 (apkurei) , Dn25 ; Kvs=4, 0m3/h ierīkošana (vai analogs) | gab. | 1
7 |  | Spiediena regulators Dn15; Kvs=4,0m3/h ierīkošana (vai analogs) | gab. | 1
8 |  | Spiediena devēja KP-35 ierīkošana (vai analogs) | gab. | 1
9 |  | Siltuma ultrasonic mērītāja , G=6m3/h; Dn25 ierīkošana (SONOMETR 2000 vai analogs) | kpl | 1
0 |  | kopmlektā: | 0 | 0
10 |  | Ultrasonic sensors (vai analogs) | gb. | 1
11 |  | Siltuma skaitītājs , G=6m3/h; Dn25 (vai analogs) | gb. | 1
12 |  | Apkures cirkulācijas sūknis ( '' Grundfos'' vai analogs) UPS32-60F(B) G=2,88 m3/h;H=5,0m N=190W;230V | kpl. | 1
13 |  | Izplešanās trauka, V=110L ; P=3bar ierīkošana (Dukla vai analogs) | kpl. | 1
14 |  | Drošības vārsts P=16bar ierīkošana | gab. | 2
15 |  | Drošības vārsts P=10bar ierīkošana | gab. | 4
16 |  | Drošības vārsts P=4bar ierīkošana | gab. | 1
17 |  | Filtrs Dn50 ierīkošana | gb. | 2
18 |  | Filtrs Dn20 ierīkošana | gab. | 1
19 |  | Vārsta Dn50 ( metināts NAVAL vai analogs) ierīkošana | gab. | 4
20 |  | Vārsta Dn40 ( metināts NAVAL vai analogs) ierīkošana | gab. | 1
21 |  | Vārsta Dn32 ( metināts NAVAL vai analogs) ierīkošana | gab. | 1
22 |  | Vārsta Dn20 ( metināts NAVAL vai analogs) ierīkošana | gab. | 3
23 |  | Vārsta Dn20 atgaisotājs( metināts NAVAL vai analogs) ierīkošana | gab. | 2
24 |  | Vārsta Dn15 atgaisotājs( metināts NAVAL vai analogs) ierīkošana | gab. | 4
25 |  | Vārsta Dn25 izlaides( metināts NAVAL vai analogs) ierīkošana | gab. | 6
26 |  | Vārsta Dn15 izlaides ( metināts NAVAL vai analogs) ierīkošana | gab. | 2
27 |  | Balansējošā vārsta Ø40 ierīkošana MSV-1 (vai analogs) | gb. | 1
28 |  | Balansējošā vārsta Ø32 ierīkošana MSV-1 (vai analogs) | gb. | 1
29 |  | Ūdens mērītāja MTW15 (ZENNER vai analogs ) ierīkošana | gab. | 1
30 |  | Vienvirziena vārsta Dn20 ierīkošana | gab. | 1
31 |  | Manometrs 0-16 bar | gb. | 2
32 |  | Manometrs 0-10 bar | gb. | 4
33 |  | Manometriskais krāns Dn15 | gb. | 6
34 |  | Termometrs 0-120OC | gb. | 2
35 |  | Termometrs 0-100OC | gb. | 3
36 |  | Tērauda elektrometināta caurule Ø57x3.0 | m | 25
37 |  | Tērauda elektrometināta caurule Ø45x2.5 | m | 15
38 |  | Tērauda elektrometināta caurule Ø32x2.5 | m | 15
39 |  | Tērauda elektrometināta caurule Ø20x2.0 | m | 10
40 |  | Tērauda elektrometināta caurule Ø18x2.0 (atgaisot.) | m | 5
41 |  | Tērauda elektrometināta caurule Ø25x2.0 (izlaides) | m | 10
42 |  | Siltumizolācija (akmens vates čaulas)57x3.0 d=40 (Paroc vai analogs) | m2 | 11
43 |  | Siltumizolācija (akmens vates čaulas)45x2.5 d=40 (Paroc vai analogs) | m2 | 6
44 |  | Siltumizolācija (akmens vates čaulas)32x2.5 d=40 (Paroc vai analogs) | m2 | 6
45 |  | Siltumizolācija (akmens vates čaulas)20x2.0 d=40 (Paroc vai analogs) | m2 | 3
46 |  | Siltummezgla balsts (metāls) | kg | 90
47 |  | Tērauda apkures cauruļvadu krāsošana (krāsa BT-177 - 7,8kg; grunts GF 021-2,6kg vai analogs) | m² | 26
48 |  | Fasondaļu komplekts un savienojošā armatūra,stiprinājumi | kpl | 1
49 |  | Marķēšanas materiāli | kpl. | 1
0 |  | Kopā: | 0 | 0
0 |  | Sistēmu kontrolmērījumi un izpilddokumentācija | 0 | 0
50 |  | Apkures, apsaistes un siltummezgla sistēmu pārbaude,ieregulēšana un to parametru mērījumi | kpl. | 1
51 |  | Izpilddokumentācijas izstrāde | kpl. | 1
0 |  | Kopā: | 0 | 0
0 | 0 | Kopā | 0 | 0
| Sastādīja |  | /J. Freimanis/ |  | 26.07.13.
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
| Pārbaudīja |  | /Z.Treija / |  | 26.07.13.
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.

## LAB
[5 empty] | Darbu apjomu saraksts | 2
Teritorijas labiekārtošana.
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: Valkas mūzikas skolas rekonstrukcija
Objekta nosaukums : Valkas mūzikas skolas rekonstrukcija
Objekta adrese |  | Semināra iela Nr.25, Valka, Valkas novads
Pasūtījuma Nr.
Tāme sastādīta ......gada tirgus cenās, pamatojoties uz TP projekta GP daļu
Tāmes izmaksa Ls
Tāme sastādīta...........................................
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas (Ls) | Summa (Ls)
1 |  | Ēku betona apmaļu demontāža, būvgružu izvešana | m2 | 70
2 |  | Liekās grunts, segumu norakšana un izvešana uz izgāztuvi ierīkojamo segumu zonās | m2 | 302
3 |  | Blietētas grunts pamatnes izveide un dolomīta šķembu M800 maisījuma 0-:-40 ieklāšana un noblīvēšana b=160mm bruģakmens pamatnei | m2 | 137
4 |  | Betona pelēku bruģakmeņu 178*118*80mm seguma ierīkošana uz vidēji rupjas smilts pamatnes 30-50mm | m2 | 125
5 |  | Blietētas grunts pamatnes izveide un dolomīta šķembu M800 maisījuma 0-:-40 ieklāšana un noblīvēšana b=200mm bruģakmens pamatnei | m2 | 68
6 |  | Betona brūnu bruģakmeņu 178*118*80mm seguma ierīkošana uz vidēji rupjas smilts pamatnes 30-50mm | m2 | 62
7 |  | Blietētas grunts pamatnes izveide un dolomīta šķembu M800 maisījuma 0-:-40 ieklāšana un noblīvēšana b=200mm bruģakmens pamatnei | m2 | 15
8 |  | Betona brūnu bruģakmeņu 118*118*80mm seguma ierīkošana uz vidēji rupjas smilts pamatnes 30-50mm | m2 | 14
9 |  | Blietētas grunts pamatnes izveide un dolomīta šķembu M800 maisījuma 0-:-40 ieklāšana un noblīvēšana b=100mm bruģakmens pamatnei | m2 | 78
10 |  | Betona pelēku bruģakmeņu 118*118*80mm apmales ierīkošana uz vidēji rupjas smilts pamatnes 30-50mm | m2 | 70
11 |  | Betona ceļa apmaļu 80*200mm uzstādīšana | m | 168
12 |  | Betona ceļa apmaļu 150*300mm uzstādīšana uz betona B15 pamatnes | m | 22
13 |  | Esošās brauktuves asfaltbetona seguma atjaunošana -pieslēgumvieta | m2 | 4
14 |  | Esošās betona pamatnes nokalšana 10cm biezumā | m2 | 3
15 |  | Jaunas betona B15 pamatnes ierīkošana 10cm biezumā | m2 | 3
16 |  | Ārējo kāpņu vaigu bojātā apmetuma nokalšana un atjaunošana, b=20mm | m2 | 5
17 |  | Ārējā apmetuma atjaunošana, b=20mm | m2 | 19
18 |  | Čuguna soliņa ar atzveltni ("ART" A/S "L&T Hoetika" modelis 4443 vai līdzvērtīgs) 1,5m uzstādīšana | gab | 2
19 |  | Esošā žoga metāla rāmju demontāža | m2 | 19
20 |  | Jauna gruntēta metāla staba d=80x8mm, h=2m uzstādīšana -iestrādāšana betona B7,5 pamatā- sagatavojot bedri, veidņus, iestrādājot betonu | gab | 1
21 |  | Jaunu cehā sagatavotu gruntētu metāla žoga posmu (skat.ĢP-4) uzstādīšana uz esošajiem stabiem | m2 | 13
22 |  | Jaunu cehā sagatavotu gruntētu metāla vārtu (skat.ĢP-4) uzstādīšana uz esošajiem stabiem (uz 4 eņģēm) | m2 | 4
23 |  | Vārtu atslēgas uzstādīšana (skat.ĢP-4) | gab | 1
24 |  | Esošo metāla stabu notīrīšana no rūsas, apstrāde ar pretrūsas sastāvu, gruntēšana. | gab | 4
25 |  | Metāla stabu, žoga un vārtu krāsošana ar tumši pelēku ārdarbu metāla virsmu krāsu | m2 | 11
26 |  | Cinkotu metāla margu M1; M2; M3 (skat. AR-16; 17) uzstādīšana | m | 5
27 |  | Velosipēdu statīva(3 vietām) uzstādīšana (mod.4704 A/S "L&T Hoetika" vai līdzvērtīgs | gab | 4
28 |  | Viengadīgo puķu stādījumu dobes ierīkošana | m2 | 4.5
29 |  | Zālāja seguma ierīkošana, 15cm melnzemes kārtā | m2 | 280
Ieejas pandusa rekonstrukcija
30 |  | Esoša pandusa malu betona izzāģēšana, izkalšana 300x300mm, nolīdzināšana | m | 18.53
31 |  | Urbumu urbšana betonā 150-170mm dziļumā un enkurstieņu no armatūras A-III d=10 iestrāde urbumos (l=300mm, solis =400mm | gb | 50
32 |  | Monolītās betona joslas 200x200mm armēšana, veidņošana un betonēšana | m3 | 0.8
33 |  | Cinkota metāla margas (AR15) pieskrūvēšana pie monolītās betona joslas | m | 18.53
34 |  | Esoša pandusa bruģa seguma remonts | m2 | 14.04
35 |  | Pandusa dekoratīvā apmetuma nokalšana un atjaunošana, b=20mm, krāsojums cokola krāsā | m2 | 13
0 | 0 | Kopā | 0 | 0
| Sastādīja |  | /J. Freimanis/ |  | 26.07.13.
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
| Pārbaudīja |  | /Z.Treija / |  | 26.07.13.
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.