|  | APSTIPRINĀTS Valkas novada domes iepirkuma komisijas 2012.gada 15.oktobra sēdē |
| --- | --- |

GROZĪJUMI

Iepirkuma procedūras

„Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcijas/ paplašināšanas, 2 kanalizācijas sūkņu staciju izbūves, dzeramā ūdens sagatavošanas iekārtu uzstādīšanas Valkas novada Lugažu ciemā projektēšana un būvniecība”

Iepirkuma identifikācijas Nr. VND 2012/5-S/ERAF

NOLIKUMĀ

- Nolikuma 5.1.2. un 5.1.3.punktu izteikt šādā redakcijā:

5.1.2. Piegādātāji piedāvājumus var iesniegt līdz 2012.gada 2.novembrim, plkst.14:00 Valkas novada domē Finanšu nodaļā, Semināra ielā 29, Valkā, piedāvājumus iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt saņemtam šajā punktā norādītajā adresē līdz šajā punktā minētajam termiņam. Iesniegtie piedāvājumi ir Pasūtītāja īpašums.

5.1.3. Piedāvājumi tiks atvērti Valkas novada domē 2.stāva zālē, Semināra ielā 29, Valkā 2012.gada 2.novembrī plkst. 14:00. Piedāvājumu atvēršana ir atklāta.

- Nolikuma 5.3.7.punkta e apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:

e. atzīmi ”Piedāvājums iepirkuma procedūrai ”Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcijas/ paplašināšanas, 2 kanalizācijas sūkņu staciju izbūves, dzeramā ūdens sagatavošanas iekārtu uzstādīšanas Valkas novada Lugažu ciemā projektēšana un būvniecība”, iepirkuma identifikācijas Nr. VND 2012/5-S/ERAF. Neatvērt līdz 2012.gada 2.novembrim plkst.14:00”.

- Nolikuma 8.5.1. un 8.5.2.punktu izteikt šādā redakcijā:

- 8..5.1. Pretendents pēdējo trīs gadu laikā ir izstrādājis vismaz:

- 3 dzeramā ūdens attīrīšanas staciju;

- ārējo ūdensapgādes tīklu ar kopējo garumu vismaz 1500 m;

- 3 kanalizācijas sūkņu staciju;

- ārējo pašteces kanalizācijas tīklu ar kopējo garumu vismaz 900 m;

- ārējo kanalizācijas spiedvadu tīklu ar kopējo garumu vismaz 500 m,

tehniskos projektus.

- 8.5.2. Pretendents pēdējo piecu gadu laikā ir veicis vismaz:

- 3 dzeramā ūdens attīrīšanas staciju;

- ārējo ūdensapgādes tīklu ar kopējo garumu vismaz 1500 m;

- 3 kanalizācijas sūkņu staciju;

- ārējo pašteces kanalizācijas tīklu ar kopējo garumu vismaz 900 m;

- ārējo kanalizācijas spiedvadu tīklu ar kopējo garumu vismaz 500 m,

būvdarbus.

- Nolikuma 8.5.3.1. un 8.5.3.2.punktu izteikt šādā redakcijā”:

8.5.3.1. projektētāju, kurš pēdējo trīs gadu laikā ir vadījis vismaz:

- 3 dzeramā ūdens attīrīšanas staciju;

- ārējo ūdensapgādes tīklu ar kopējo garumu vismaz 1500 m;

- 3 kanalizācijas sūkņu staciju;

- ārējo pašteces kanalizācijas tīklu ar kopējo garumu vismaz 900 m;

- ārējo kanalizācijas spiedvadu tīklu ar kopējo garumu vismaz 500 m,

tehniskā projekta izstrādi.

8.5.3.2. būvdarbu vadītāju, kurš pēdējo piecu gadu laikā ir vadījis vismaz:

- 3 dzeramā ūdens attīrīšanas staciju;

- ārējo ūdensapgādes tīklu ar kopējo garumu vismaz 1500 m;

- 3 kanalizācijas sūkņu staciju;

- ārējo pašteces kanalizācijas tīklu ar kopējo garumu vismaz 900 m;

- ārējo kanalizācijas spiedvadu tīklu ar kopējo garumu vismaz 500 m,

- būvdarbus.

- Nolikuma 10.punktu izteikt jaunā redakcijā, papildinot nolikumu ar 10.1., 10.2., 10.3., 10.4., un 10.5.punktiem šādā redakcijā:

10.Tehniskais piedāvājums

10.1. Tehniskais piedāvājums Pretendentam jāsagatavo saskaņā ar Tehnisko specifikāciju.

- 10.2. Tehniskajā piedāvājumā pievieno iekārtu un materiālu specifikācijas un aprakstus, uzrādot visu galveno materiālu ražotājus un markas, iesniedzot tehnoloģisko iekārtu un galveno būvmateriālu aprakstu, norādot ražotāju noteiktās iebūvēšanas metodes un prasības. Var pievienot ražotāju katalogus vai brošūras latviešu valodā. Norādīt ekspluatācijas un apkopes prasības. Tehniskajā projektā un tehniskajā piedāvājumā norādītos materiālus būvniecības laikā nedrīkst mainīt pret zemākas klases vai sliktākiem materiāliem.

- 10.3. Būvprojektēšanas organizēšana. Tehnisko specifikāciju interpretācija, raksturojot darbu veikšanas mērķi un galvenos uzdevumus, būvprojekta izstrādes organizācijas apraksts un projektētāji katrai sadaļai.

- 10.4. Būvniecības organizēšana. Darbu veikšanai piedāvāto izpildāmo darbu un veicamo pasākumu uzskaitījums un apraksts, organizatoriskās struktūras apraksts, norādot līguma izpildei nepieciešamo tehniskā personāla skaitu un to pienākumus. Darbu veikšanai galveno risku un pieņēmumu raksturojums – apraksts, kā tiks novērsti vai mazināti iespējamie riski.

- 10.5. Detalizēts darba izpildes laika grafiks. Izpildāmo darbu un veicamo pasākumu laika grafiks, nosakot izpildāmo darbu un veicamo pasākumu sākumu, beigas, ilgumu.

- Nolikuma A.pielikumu „Tehniskā specifikācija” izteikt jaunā redakcijā (1.pielikumā).

- Nolikuma C8.pielikumu „Finanšu piedāvājuma veidne” izteikt jaunā redakcijā (2.pielikumā).

- Papildināt nolikuma D2 pielikuma „Piedāvājuma nodrošinājuma veidne” ar veidni „Apdrošināšanas sabiedrības garantijas veidne” (3.pielikumā).

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja							E.Pormeistere

1.pielikums

A pielikums: Tehniskā specifikācija

Darba uzdevums

Tehniskais projekts: „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija/ paplašināšana, 2 kanalizācijas sūkņu staciju izbūve, dzeramā ūdens sagatavošanas iekārtu uzstādīšana Valkas novada Lugažu ciemā”

Pasūtītājs: Valkas novada dome

Valkas novada dome īsteno tehniski ekonomiskā pamatojumā (turpmāk -  TEP) „Ūdenssaimniecības attīstība Valkas novada Lugažu ciemā, II kārta” noteiktās prioritārās īstermiņa programmas komponentes:

U-1 Jaunu ūdens sagatavošanas iekārtu uzstādīšana (1. komplekts ar dīzeļģeneratoru);

U-2 Esošo ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija (aptuveni 1500m);

K-1 Pašteces kanalizācijas tīklu (aptuveni 520m), kanalizācijas spiedvada (aptuveni 230m),  kanalizācijas sūkņu stacijas Nr.2  izbūve;

K-2 Pašteces kanalizācijas tīklu (aptuveni 400m), kanalizācijas spiedvada (aptuveni 350m),  kanalizācijas sūkņu stacijas Nr.3  izbūve.

Veicot izvērstā skiču projekta un tehnisko projektu izstrādi Izpildītājam:

1. Jāsaņem no Pasūtītāja Valkas novada būvvaldes izsniegtu plānošanas un arhitektūras uzdevumus un cita informācija (ģeoloģiskā izpēte, topogrāfija u.c.).

2. Jāpieprasa un jāsaņem ieinteresēto institūciju tehniskos noteikumus atbilstoši Valkas novada būvvaldes izsniegtajam Projektēšanas un arhitektūras uzdevumam (PAU);

3. Izvērstais skiču projekts un tehniskais projekts (turpmāk - projekti) jāizstrādā saskaņā ar Vispārīgiem būvnoteikumiem (01.04.1997. MK noteikumi Nr.112 "Vispārīgie būvnoteikumi" 3.3.1 „Apvienotā projektēšana un būvdarbi„ apakšnodaļa), tehniskiem noteikumiem un Latvijas būvnormatīviem:

- LBN 222-29 „Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves”;

- LBN 223-99 „Kanalizācijas ārējie tīkli un būves”;

4. Projektu izstrādāšanā ņemt vērā privātīpašumu zemes robežas.

5. Jāievēro citu komunikāciju izvietojumu un paredzēt to aizsardzību.

6. Jāizstrādā darbu daudzumu sarakstu kopējo un atsevišķi pa posmiem, atbilstoši LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”.

7. Projektā paredzēt rūpnieciski izstrādātu kanalizācijas sūkņu staciju izbūvi.

8. Projektā paredzēt ūdensapgādes tīklu un kanalizācijas spiedvadu izbūvi no polietilēna (PE) caurulēm, bet kanalizācijas tiklus no polipropilēna (PP) caurulēm vai analoga tipa caurulēm.

9. Slēgto (caurdures) metodi izmantot rekonstruējot ūdensapgādes tīklus un kanalizācijas tīklus šķērsojot autoceļus.

10.Kanalizācijas un ūdensvada caurdūrumos autoceļa šķērsojuma vietās izmantojama PE caurule ar PP aizsargslāni.

Projekta sastāvs

Pasūtītājam  nododamā tehnisko projektu sastāvs:

1.Vispārīgā daļa, t.sk. paskaidrojuma raksts – 6 eksemplāri;

2. Projekta specifikācijas – 6 eksemplāri;

3. Rasējumi (grafiskā daļa) – 6 eksemplāri;

4. Darbu daudzumu saraksts – 6 eksemplāri;

5. Būvizmaksu tāmes (izpildītas Excel vidē) – 6 eksemplāri;

6. Visa tehniskā projekta sējumi jāiesniedz 1 eksemplārā datu nesējā elektroniskā formā;

7. Teksts un aprēķini „Microsoft Office” failos, skanētos dokumentus PDF formātā;

8. Grafiskā daļa PDF, DGN un DWG formātā.

Veicot būvdarbus objektā Izpildītājam:

- Ūdens sagatavošanas iekārtām ir jānodrošina dzeramā ūdens kvalitāte atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.235 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” prasībām, jāparedz ūdens skaitītāja uzstādīšana, dīzeļģeneratora uzstādīšana, jāierīko elektroapgāde;

- Tīklu izbūve veicama pēc iespējas ielu sarkano līniju robežās;

- Ūdensvada abonentu pieslēgumu vietās (sarkano līniju tuvumā) paredzēt pazemes tipa aizbīdņus;

- Kanalizācijas tīklu pieslēgumiem pie abonentu mājas paredzēt plastmasas akas DN400 uzstādīšanu, ja zemes īpašnieks vai Valkas novada Valkas pagasta pārvalde nenosaka tās neuzstādīšanu;

- Pēc tīklu izbūves paredzēt visa bojātā ielas vai ceļa (arī zaļās zonas un žogu) seguma atjaunošanu pilnā apjomā to sākotnējā stāvoklī;

- Kanalizācijas sūkņu stacijām (KSS) paredzēt atbilstošas jaudas sūkņus un elektroapgādi;

- Izpildītājs mutiski saskaņo ar zemes īpašnieku vai nomnieku tiešo pievadu izbūves vietu būvdarbu laikā;

- Esošie ūdensvadi kartogrāfiskajā materiālā ir attēloti orientējoši, tādēļ Izpildītājam pirms tam ir jāveic šurfēšanas darbi, lai atrastu ūdensvada pārslēgšanas vietas.

Papildu  prasības:

1.Izpildītājam ne vēlāk kā 3 mēnešu laikā no līguma parakstīšanas ir jāizstrādā izvērstais skiču projekts;

2. Izpildītājam ir obligāti jāuzsāk ūdens sagatavošanas iekārtu uzstādīšana 2 mēnešu laikā no līguma parakstīšanas dienas, termiņš var mainīties ja klimatiskie apstākļi nav labvēlīgi būvdarbu veikšanai;

3. Projekta realizācija kvalitatīvi izpildāmi ne vairāk kā 12 mēnešu laikā no līguma parakstīšanas dienas, ieskaitot tehnoloģisko pārtraukumu.

4. Objekta garantijas termiņš – ne mazāks kā 60 mēneši no objekta nodošanas ekspluatācijā. Pēc Būvobjekta nodošanas ekspluatācijā Izpildītājam jāiesniedz Pasūtītājam piedāvātās garantijas nodrošinājums 3% apmērā no kopējās līguma cenas. Garantijas nodrošinājums jāiesniedz bankas vai apdrošināšanas sabiedrības beznosacījuma garantijas formā. Garantijas nodrošinājuma neiesniegšanas gadījumā pasūtītājs izmantos Līguma izpildes garantiju.

- 2.pielikums

- C8 pielikums: Finanšu piedāvājuma veidne

- Finanšu piedāvājums

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>

[Iepazinušies]/[Iepazinies] ar Valkas novada domes (turpmāk – Pasūtītājs) organizētās iepirkuma procedūras “Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcijas/ paplašināšanas, 2 kanalizācijas sūkņu staciju izbūves, dzeramā ūdens sagatavošanas iekārtu uzstādīšanas Valkas novada Lugažu ciemā projektēšana un būvniecība”, nolikumu (turpmāk – Nolikums),

<Pretendenta nosaukums vai vārds un uzvārds (ja pretendents ir fiziska persona)>

<reģistrācijas numurs vai personas kods (ja pretendents ir fiziska persona)>

<adrese>

Mēs piedāvājam veikt darbus atbilstoši šādiem parametriem:

| Piedāvātā kopējā cena Ls bez PVN | Piedāvātā cena projektēšanai Ls bez PVN (1.Tāme) | Piedāvātā cena būvdarbiem Ls bez PVN(2.Tāme) |
| --- | --- | --- |
| Mūsu piedāvātā kopējā cena par līguma izpildi, neieskaitot PVN 21%, ir [........] Ls | Mūsu piedāvātā cena par projektēšanu, neieskaitot PVN 21%, ir [........] Ls | Mūsu piedāvātā cena par būvdarbiem, neieskaitot PVN 21%, ir [........] Ls |

- Mūsu piedāvātais darbu garantijas laiks, ir [....] mēneši no objekta nodošanas ekspluatācijā brīža.

- Mūsu piedāvātais līguma izpildes laiks ir [....] mēneši no līguma noslēgšanas brīža.

Finanšu piedāvājuma veidnes

1.Tāme. Projektēšana

| Nr. | Darbu nosaukums | Daudzums | Cena bez PVN LVL |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dzeramā ūdens sagatavošanas iekārtu skiču un tehniskā projekta izstrāde | 6 eksemplāri |  |
| 2. | U-2 sistēmas (ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija) skiču un tehniskā projekta izstrāde | 6 eksemplāri |  |
| 3. | K-1 sistēmas (kanalizācijas tīklu, KSS -2 jaunizbūve) skiču un tehniskā projekta izstrāde | 6 eksemplāri |  |
| 4. | K-2sistēmas (kanalizācijas tīklu, KSS -2 jaunizbūve) skiču un tehniskā projekta izstrāde | 6 eksemplāri |  |
| 5. | Ģeotehniskās izpētes un citas izpētes, ja uzņēmējs uzskata par nepieciešamu |  |  |
| 6. | Skiču un tehnisko projektu ekspertīze | 6 eksemplāri |  |

Finanšu piedāvājuma veidnes

2.Tāme. Būvdarbi

| Nr. | Darbu nosaukums | Daudzums | Cena bez PVN LVL |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Autoruzraudzība būvdarbu laikā | 1 komplekts |  |
| 2. | Lielformāta stends būvvietā | 1 gab. |  |
| 3. | Pastāvīgā informācijas plāksne | 2 gab. |  |
| 4. | Dzeramā ūdens sagatavošanas iekārtu uzstādīšana ar ēkas būvniecību, dīžeļģeneratora un vadības, automātikas, kontroles sistēmas uzstādīšanu, elektroapgādes nodrošināšana (pieslēgšanās pie elektroapgādes tīkla) | 1 komplekts |  |
|  | Dzeramā ūdens sagatavošanas iekārtu uzstādīšana | 1 komplekts |  |
|  | Ēkas būvniecība | 1.gab. |  |
|  | Dīzeļģeneratora uzstādīšana | 1.gab. |  |
|  | Vadības, automātikas, kontroles sistēmas uzstādīšana | 1 komplekts |  |
| 5. | K-1 sistēma | kopā |  |
|  | Kanalizācijas spiedvads | 230 m |  |
|  | Kanalizācijas pašteces tīkli | 520 m |  |
|  | KSS -2 jaunizbūve | 1.gab. |  |
|  | Vadības, automātikas, kontroles sistēmas uzstādīšana, elektroapgādes nodrošināšana (pieslēgšanās pie elektroapgādes tīkla) | 1 komplekts |  |
| 6. | K-2 sistēma | kopā |  |
|  | Kanalizācijas spiedvads | 350 m |  |
|  | Kanalizācijas pašteces tīkli | 400 m |  |
|  | KSS -3 jaunizbūve | 1.gab. |  |
|  | Vadības, automātikas, kontroles sistēmas uzstādīšana, elektroapgādes nodrošināšana (pieslēgšanās pie elektroapgādes tīkla) | 1 komplekts |  |
| 7. | U-2 sistēmas ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija | 1500 m |  |
| 8. | Visu iekārtu un sistēmu lietošanas instrukcijas latviešu valodā | 2 komplekti |  |
| 9. | Pašvaldības darbinieku apmācība un testi | 1 komplekts |  |

- 3.pielikums

- D2 pielikums: Piedāvājuma nodrošinājuma veidne

- B: Apdrošināšanas sabiedrības garantijas veidne

<Pasūtītāja nosaukums>

<reģistrācijas numurs>

<adrese>

- PIEDĀVĀJUMA NODROŠINĀJUMS

“<Iepirkuma procedūras nosaukums>”

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>

Ievērojot to, ka

<Pretendenta nosaukums vai vārds un uzvārds (ja Pretendents ir fiziska persona)>

<reģistrācijas numurs vai personas kods (ja Pretendents ir fiziska persona)>

<adrese>

(turpmāk – Pretendents)

iesniedz savu piedāvājumu <Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pasūtītājs) organizētās iepirkuma procedūras „<Iepirkuma procedūras nosaukums>” ietvaros, kā arī to, ka iepirkuma procedūras nolikums paredz piedāvājuma nodrošinājuma iesniegšanu,

mēs <Apdrošināšanas sabiedrības nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> apņemamies gadījumā, ja:

- Pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums,

- Pretendents, kuram ir piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, Pasūtītāja noteiktajā termiņā nenoslēdz iepirkuma līgumu,

- Pretendents, kurš ir noslēdzis iepirkuma līgumu, iepirkuma līgumā noteiktajā kārtībā neiesniedz līguma izpildes nodrošinājumu,

par ko Pasūtītājs mūs ir informējis, uz iepriekš minēto adresi nosūtot paziņojumu, kurā norādīts, ka ir iestājies kāds no iepriekš minētajiem gadījumiem un kurš tieši gadījums ir iestājies, izmaksāt Pasūtītājam <summa cipariem> LVL (<summa vārdiem> latus), maksājumu veicot uz pieprasījumā norādīto bankas norēķinu kontu.

Piedāvājuma nodrošinājums stājas spēkā <gads>.gada <datums>.<mēnesis> un ir spēkā līdz <gads>.gada <datums>.<mēnesis> Pasūtītāja pieprasījumam jābūt saņemtam iepriekš norādītajā adresē ne vēlāk kā šajā datumā.

Mēs apņemamies nekavējoties rakstiski informēt Pasūtītāju par apdrošināšanas līguma, kas noslēgts starp mums un Pretendentu, izbeigšanu, darbības apturēšanu un atjaunošanu.

Šai garantijai ir piemērojami Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Visi strīdi, kas radušies saistībā ar piedāvājuma nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

# <Paraksttiesīgās personas paraksts>

# <Apdrošināšanas sabiedrības zīmoga nospiedums>

Piedāvājuma nodrošinājumam jābūt spēkā ne vēlāk kā no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām!